# Szp-241/ZP-068/ 671 /2023					         	           Wrocław, dnia 29.09.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa aparatu usg do badania piersi”

Pytanie nr 1 – dotyczy zapisów SWZ, rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.4), złącznik nr 2 do SWZ Projekt Umowy § 8 ust. 2.4)

# Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu dostarczenia „urządzenia zastępczego”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenie urządzenia zastępczego i wykreśla zapis w zakresie SWZ, rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.4) oraz załącznik nr 2 do SWZ Projekt Umowy § 8 ust. 2.4).

Pytanie nr 2 – dotyczy zapisów SWZ, rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.7), złącznik nr 2 do SWZ Projekt Umowy § 8 ust. 2.4)

# Zwracamy się z prośbą o uściślenie w/w zapisów następująco:

# 7) „wymiana urządzenia medycznego na nowy po trzeciej istotnej naprawie, tego samego istotnego elementu/podzespołu sprzętu, wyłączającej aparat z eksploatacji.”

# Wyjaśniamy, że producent, po stwierdzeniu uszkodzenia wymienia uszkodzony podzespół na nowy, co gwarantuje pełną sprawność całego urządzenia. Nie ma więc podstaw do wymiany i producent nie wymienia całego systemu na nowy aparat USG, po trzeciej naprawie, tj. czwartym uszkodzeniu tego samego istotnego podzespołu, gdy aparat nie wykazuje żadnych wad i pracuje bezawaryjnie.

# W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na w/w zapis.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

# Intencją zamawiającego zawartą w par 8 ust.2.6) umowy jest ograniczenie dopuszczalnych przestojów w pracy aparatu. Warunki umowy dopuszczają przestój spowodowany awariami w wymiarze  3 x 5 dni roboczych w ciągu jednego roku eksploatacji aparatu. Zamawiający uważa, ze łączny czas przestoju nowego aparatu powyżej 15 dni roboczych w ciągu roku rodzi podejrzenie, że zakupiono wadliwy egzemplarz.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.