## Zadanie nr 3
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 3.2 |  |  | pn. Parametry techniczne
Nr postępowania |  |  | DZP-291-3684/2022
ZADANIE NR 3 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Uwaga:
TABELA NR 1 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę nr 3 o nazwie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę”, podając oferowane przez siebie parametry w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań
2. Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem TAK lub innym ogólnym stwierdzeniem
3. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów, wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia poprzez podanie konkretnych rozwiązań, nazw zastosowanego materiału
4. W przypadku, gdy Zamawiający określił w SWZ wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości, danych, tak aby Zamawiający mógł dokonać jednoznacznej oceny zaoferowanego parametru
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanych produktów z Producentem
TABELA NR 2 - NAZWA PRODUCENTA, NAZWA PRODUKTU
1. Wykonawca winien w kolumnie nr 4 Tabeli nr 2 podać nazwę producenta, nazwę produktu / model (jeżeli produkt posiada) oraz w Tabeli nr 1 dla Pozycji nr 6: Bateria stojąca ze spryskiwaczem
TABELA NR 1 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Pozycja nr 1: Regały ze stali nierdzewnej
1. | winny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję, odpornej na oddziaływanie m. in. większości substancji organicznych w tym żywności
2. | konstrukcja regału winna być spawana
3. | dla regałów o wymiarach 900x500x1800mm nośność półki minimum 60kg
4. | dla regałów o wymiarach 1200x500x1800mm nośność półki minimum 75kg
5. | półki regałów: a) powinny być spawane (aby zapewnić wytrzymałość i stabilność regału), b) wykonane z blachy o grubości minimum 1mm
6. | półki winny posiadać dodatkowy profil wzmacniający usytuowany w połowie szerokości
7. | możliwość przymocowania regału do ściany, w celu jego stabilizacji
8. | profil konstrukcyjny grubościenny minimum 1,5mm o wymiarach 30x30 mm (±10%)
9. | nogi regału wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm
Pozycja nr 2: Stoły ze stali nierdzewnej
1. | winny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję, odpornej na oddziaływanie m. in. większości substancji organicznych w tym żywności
2. | blaty winny być wzmocnione od spodu płytą meblową o grubości minimum 18mm, wodoodporną, w celu usztywnienia i wygłuszenia stołu
3. | powierzchnia robocza stołu granicząca ze ścianą zabezpieczona winna być rantem o wysokości minimum 30mm i wykonanym z blachy o grubości minimum 1,0mm
4. | blaty stołów bez zlewów i ze zlewami 1-komorowymi: a) powinny być spawane (w celu zapewnienia większej sztywności konstrukcji), b) grubość blatu 40mm (+/-10%), c) wykonane z blachy o grubości minimum 1,0 mm
5. | półki w stołach wykonane z blachy o grubości minimalnej 0,6mm a maksymalnej 0,8 mm
6. | szuflady w stołach wykonane blachy o grubości minimalnej 0,6mm a maksymalnej 0,8 mm
7. | półki, montowane pod blatem stołów, powinny być wzmocnione dodatkowym profilem
8. | prześwit między posadzką a dolną półką wynosi 150mm
9. | profile konstrukcyjne stołów: a) nogi o wymiarach 40x40 mm (+/-5%), b) pozostałe elementy konstrukcyjne o wymiarach 25x25 mm (+/-5%), c) profile winny być spawane, d) winny być z wyszlifowanymi spawami
10. | uchwyty zabudowy podblatowej stołów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej
11. | półki w szafkach montowane na stałe bez możliwości regulacji
12. | wszystkie elementy stołów winny być montowane na stałe - spawane
13. | tylne nogi stołu winny być odsunięte od brzegu blatu o 100mm (+/-10%)
14. | tył w zabudowie podblatowej stołów winien być odsunięty od brzegu blatu o 100mm (+/-10%)
15. | nogi stołów wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm
16. | płyta do krojenia montowana na stołach: a) wykonana z tworzywa sztucznego, b) wymiary płyty: 2000x300x25mm (+/- 5%) c) winna tworzyć jednolitą płaszczyznę z pozostała częścią blatu stołu
17. | zabudowa podblatowa stołów: a) wymiary: szerokość 500mm (+/- 5%), b) zabudowa otwierana, jednodrzwiowa, c) nie dzielona bez półek, d) wykonana ze stali nierdzewnej
18. | zabudowa podblatowa stołów składająca się z bloku trzech szuflad: a) wymiary: szerokość 300mm (+/- 5%), b) wykonana ze stali nierdzewnej
19. | komora zlewu: a) o wymiarze wewnętrznym: 400x400x250mm (+/-15 %) b) wykonana ze stali nierdzewnej
20. | króciec spustowy do kanalizacji w blacie stołu, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego
Pozycja nr 3: Stoły ze stali nierdzewnej na kółkach
1. | winny być wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję, odpornej na oddziaływanie m. in. większości substancji organicznych w tym żywności
2. | wymiar calkowity stołu (łącznie z kółkami) winien wynosić nie mniej niż 750mm
3. | cztery gumowe kółka o średnicy 125mm (+/-10%) w tym dwa kółka z hamulcem
4. | pojedyncza półka wykonana z blachy o grubości minimalnej 0,6mm, maksymalnej 0,8 mm
5. | prześwit między podłogą a dolną półką wynosi 150mm
6. | a) profile konstrukcyjne stołu o wymiarach 25x25 mm (+/-5%), b) spawane, c) z wyszlifowanymi spawami
7. | wszystkie elementy stołu winny być montowane na stałe - spawane
8. | powierzchnia płyty górnej stołu wyprofilowana wzdłuż brzegów na minimum 4 mm, w celu zabezpieczenia przed spływaniem wody poza obrys mebla
9. | na całej szerokości stołu zamontowane uchwyty z dwóch stron umożliwiające prowadzenie stołu
Pozycja nr 4: Szafy ze stali nierdzewnej
1. | winny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję, odpornej na oddziaływanie m. in. większości substancji organicznych w tym żywności
2. | półki w szafach: a) wykonane z blachy o grubości minimalnej 0,6mm maksymalnej 0,8 mm b) półki w szafach z regulacją położenia co najmniej w trzech poziomach
3. | korpus szafy wykonany z blachy o grubości minimalnej 0,8mm
4. | drzwi szafy wykonane z blachy o grubości minimalnej 0,8mm
5. | wszystkie elementy konstrukcyjne szafy winny być montowane na stałe - spawane
6. | uchwyty powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję
Pozycja nr 5: Baseny ze stali nierdzewnej
1. | winny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję, odpornej na oddziaływanie m. in. większości substancji organicznych w tym żywności
2. | winien być wykonany z blachy o grubości minimalnej 1,0mm z wyszlifowanymi spawami
3. | blaty ze zlewami 1-komorowymi i 2-komorowymi: a) powinny być spawane (w celu zapewnienia większej sztywności konstrukcji), b) grubość blatu 40mm (+/-10%), c) wykonane z blachy o grubości minimum 1,0 mm
4. | Zlew 1-komorowy o wymiarach wewnętrznych 600x400x350mm (+/-15% )
5. | Zlew 1-komorowy o wymiarach wewnętrznych 800x600x350mm (+/-15% )
6. | Zlew 2-komorowy o wymiarach wewnętrznych 400x400x350mm (+/-15% )
7. | Zlew 2-komorowy o wymiarach wewnętrznych 600x600x350mm (+/-15% )
8. | profile konstrukcyjne basenów winny być: a) nogi o wymiarch 40x40 mm (+/-5%), b) pozostałe elementy konstrukcyjne o wymiarach 25x25 mm (+/-5%), c) profile winny być spawane, d) winny być z wyszlifowanymi spawami
9. | półka winna być wykonana z blachy o grubości minimalnej 0,6mm, maksymalnej 0,8 mm
10. | półka montowana na wysokości 150mm od posadzki, wina być wzmocniona dodatkowym profilem
11. | wszystkie elementy basenu winny być montowane na stałe
12. | tylne nogi basenu winny być odsunięte od brzegu blatu o 100mm (+/-10%)
13. | nóżki winny być wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm
14. | powierzchnia płyty górnej winna być wyprofilowana wzdłuż brzegów na minimum 4 mm, w celu zabezpieczenia przed spływaniem wody poza obrys mebla
Pozycja nr 6: Bateria stojąca ze spryskiwaczem
1. | bateria stojąca kolumnowa ze spryskiwaczem
2. | sterowanie dźwigniowe jednouchwytowe do regulowania ciepłej i zimnej wody
3. | mocowanie do stołu / do basenu
4. | uchwyt do ściany w celu stabilizacji
5. | obrotowa wylewka
6. | wąż skryskiwacza w obudowie sprężynowej wzmacnianej na końcach
7. | a) Nazwa Producenta baterii stojącej ze spryskiwaczem: b) Nazwę produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
TABELA NR 2 - NAZWA PRODUCENTA, NAZWA PRODUKTU
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada): (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3. | 4.
Nr pomieszczenia 0.16 - Magazyn /WTŻ/
1. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 2
Nr pomieszczenia 0.18 - Leżakownia /WTŻ/
2. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 3
3. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 8
Nr pomieszczenia 0.19 - Linia prod. Win, soków, napojów /WTŻ/
4. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 3
Nr pomieszczenia 0.20 - Linia prod. Win, soków, napojów /WTŻ/
5. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry regału opisane w pozycji nr 1 | 2
6. | Regał ze stali nierdzewnej -wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.39 a, b, c, d - Magazyn /WIPiE/
7. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 7
8. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 17
Nr pomieszczenia 0.68 - Przygotowalnia /WTŻ/
9. | Stolik ze stali nierdzewnej na kółkach - wymiary: 600x600xwys.750mm, pojedyncza półka, - parametry techniczne stolika opisane w pozycji nr 3 | 2
Nr pomieszczenia 0.82 - Magazyn
10. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 1
11. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 3
Nr pomieszczenia 0.83 - Śrutownia
12. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 3
Nr pomieszczenia 0.85 - Minibrowar /WTŻ/
13. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.86 - Pom chłodnia
14. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 12
Nr pomieszczenia 0.87 - Leżakownia /WTŻ/
15. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 2
16. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.89 - Młyny
17. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry techniczne regału opisane w pozycji nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.90 - Magazyny
18. | Regał ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x500x1800mm, wyposażony w 5 półek, - parametry regału opisane w pozycji nr 1 | 10
Nr pomieszczenia 0.100; Linia mięsa /WTŻ/
19. | Szafa ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x450x1800mm, otwierana, 5 półek, - parametry techniczne szafy opisane w pozycji nr 4 | 1
20. | Stół ze stali nierdzewnej - wymiary: 2000x850xwys.900mm, pojedyncza półka na dole na wysokości 150mm, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 3
21. | Basen ze stali nierdzewnej 1-komorowy - wymiary: 1400x850xwys.900mm, komora zlewu o wymiarze wewnętrznym: 600x400x350mm, 1x bateria kolumnowa - parametry techniczne basenu opisane w pozycji nr 5 | 1
22. | Stół ze stali nierdzewnej rozbiorowy - wymiary: 1200x2000xwys.900mm, blat wyposażony z dwóch stron w płyty z tworzywa sztucznego do krojenia o wymiarach 2000x300x25mm tworzących jednolitą płaszczyznę z pozostałą częścia blatu, pojedyncza półka na dole na wysokości 150mm, na środku blatu stołu wyprowadzony króciec do kanalizacji, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 1
Nr pomieszczenia 0.102 - Linia mięsa /WTŻ/
23. | Basen ze stali nierdzewnej 1-komorowy - wymiary: 1400x850xwys.900mm, komora zlewu o wymiarze wewnętrznym: 800x600x350mm, 1x bateria kolumnowa - parametry techniczne basenu opisane w pozycji nr 5 | 1
Nr pomieszczenia 0.103; Linia ryb /WTŻ/
24. | Szafa ze stali nierdzewnej - wymiary: 900x450x1800mm, otwierana, 5 półek, - parametry techniczne szafy opisane w pozycji nr 4 | 1
25. | Basen ze stali nierdzewnej 1-komorowy - wymiary: 1400x850xwys.900mm, komora zlewu o wymiarze wewnętrznym: 800x600x350mm, 1x bateria kolumnowa - parametry techniczne basenu opisane w pozycji nr 5 | 1
26. | Stół ze stali nierdzewnej - wymiary: 2000x850xwys.900mm, pojedyncza półka na dole na wysokości 150mm, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 1
Nr pomieszczenia 0.107 - Linia mleka /WTŻ/
27. | Stół ze stali nierdzewnej - wymiary: 1200x900xwys.900mm, pojedyncza półka na dole na wysokości 150mm, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 1
28. | Basen ze stali nierdzewnej 2-komorowy - wymiary: 1400x850xwys.900mm, komora zlewów o wymiarze wewnętrznym: 600x600x350mm, 1x bateria kolumnowa - parametry techniczne basenu opisane w pozycji nr 5 | 1
Nr pomieszczenia 0.109; Pracownia gastronomiczna /WTŻ/
29. | Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym, zabudową podblatową - wymiary: 2800x700xwys.850mm, zlew 1 komorowy o wymiarze wewnętrznym: 400x400x250mm, 1x bateria kolumnowa, podblatowa zabudowa na całej długości stołu, 5x 500mm otwierana jednodrzwiowa nie dzielona, bez półek, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 1
30. | Basen ze stali nierdzewnej 2-komorowy - wymiary: 1400x700xwys.850mm, komora zlewów o wymiarze wewnętrznym: 400x400x350mm, 1x bateria kolumnowa - parametry techniczne basenu opisane w pozycji nr 5 | 1
31. | Stół ze stali nierdzewnej - wymiary: 2800x700xwys.850mm, pojedyncza półka na dole na wysokości 150mm, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 3
32. | Stół ze stali nierdzewnej - wymiary: 1700x700xwys.850mm, pojedyncza półka na dole na wysokości 150mm, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 4
33. | Stół ze stali nierdzewnej z zabudową podblatową - wymiary: 1700x700xwys.850mm, podblatowa zabudowa na całej długości stołu, 4x 400mm otwierana jednodrzwiowa nie dzielona bez półek, - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 2
34. | Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym, zabudową podblatową - wymiary: 2000x700xwys.850mm, zlew 1 komorowy o wymiarze wewnętrznym: 400x400x250mm, 1x bateria kolumnowa, podblatowa zabudowa na całej długości stołu 1x 300mm blok trzech szuflad, 3x 500mm otwierana jednodrzwiowa nie dzielona bez półek - parametry techniczne stołu opisane w pozycji nr 2 | 6
Nr pomieszczenia 0.109; Pracownia gastronomiczna /WTŻ/
35. | Szafa ze stali nierdzewnej nierdzewna - wymiary: 800x600x1800mm, otwierana dwudrzwiowa, 4 półki, - parametry techniczne szafy opisane w pozycji nr 4 | 2