Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest: *Utwardzenie nawierzchni pod kojce dla psów służbowych z doprowadzeniem instalacji kanalizacji sanitarnej w KPP Bielsk Podlaski ul. Kopernika 7*

Zakres robót:

Roboty budowlane i sanitarne:

* Rozbiórka nawierzchni z polbruku, i płytek chodnikowych, ogrodzenia z fundamentem
* Wykonanie wykopu, ułożenie rurociągu z rur PCV
* Montaż odwodnienia liniowego
* Montaż studzienki inspekcyjnej i odpływowej
* Zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu, ułożenie nawierzchni z polbruku .
* Wykonanie nawierzchni z betonu C16/20
* Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na fundamencie betonowym
* Montaż furtki stalowej
* Ułożenie chodnika z polbruku
* Montaż blachy fałdowej na ogrodzeniu z siatki