BZP.271.5.2022 Skoczów, dnia 31.05.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompletne wyposażenie placówki przedszkolnej w meble, pomoce edukacyjne, multimedia oraz specjalistyczne wyposażenie sal do terapii integracji sensorycznej i sali doświadczania świata w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej”, w podziale na 6 zadań.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1:**
Dotyczy: zadania 3, podestów w Sali doświadczania świata, materaca w Sali SI i innych elementów składowych

Czy ognioodporność dotyczy również podestów w Sali doświadczania świata, materaca w Sali SI i innych elementów składowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wymóg ognioodporności co najmniej w klasie B-s1 z zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 lub równoważną normą europejską. Powyższa norma odnosi się do „Klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i elementów budynku”, a zatem nie odnosi się do wyposażenia wskazanego w pytaniu. Zamawiający nie wymaga, aby podesty, pufy, materace oraz inne tekstylia, za wyjątkiem dywanów, spełniały wymóg ognioodporności w powyższej klasie. Zamawiający wymaga pokrycia środkiem uniepalniającym dywanów opisanych w wykazie zadania 1 pkt 19, 52,97 oraz zadania 2 pkt 20.

**Pytanie 2:**

Dotyczy: zadania 3, pkt 33, wolnostojącego stelażu z mocowaniami do podwiesi

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drewnianego wolnostojącego stelażu z mocowaniami do podwiesi na wolnostojący stelaż z mocowaniami do podwiesi o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo o wymiarach zgodnych z wymaganiami zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby wolnostojący stelaż opisany w wykazie zadania 3, pkt. 33 był wykonany jako konstrukcja metalowa malowana proszkowo przy zastrzeżeniu, aby wymiary podane przez Zamawiającego oraz funkcje stelaża zostały zachowane bez zmian. Kolorystyka malowania do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez wyłonionego Wykonawcę wzornika kolorów.