Poznań 2 lipca 2021 r.

|  |  |
| --- | --- |
| K-292-4-758/2021 |  |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówie­nia publicznego o nr **ZP/006/21** na **Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu** prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania (dotyczy części nr VIII: Łaźnia wodna) , na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

1. *Czy Zmawiający dopuści łaźnie wodną z mikroprocesorowym układem elektronicznym wraz z programem sterującym zamiast elektronicznego stabilizatora temperatury z dwupunktową kalibracją? Urządzenie spełnia pozostałe wymagania techniczne.*
2. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę łaźnię wodną z mikroprocesorowym układem elektronicznym wraz z programem sterującym, pod warunkiem, że urządzenie to spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji technicznej i SWZ.
3. *Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu oraz uruchomienia łaźni wodnej przez Wykonawcę, ze względu na prostą obsługę, a także dostarczenie instrukcji w języku polskim. Możemy zaproponować szkolenie online lub telefoniczne konsultacje z serwisem?*
4. Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu montażu oraz uruchomienia łaźni wodnej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, przeprowadzenia szkolenia online z obsługi zaproponowanego urządzenia i dostępu do telefonicznych konsultacji z serwisem dla pracowników Zamawiającego.