Poznań 2 lipca 2021 r.

| K-292-4-758/2021 |  |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/006/21 na Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania (dotyczy części nr VIII: Łaźnia wodna) , na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Czy Zmawiający dopuści łaźnie wodną z mikroprocesorowym układem elektronicznym wraz z programem sterującym zamiast elektronicznego stabilizatora temperatury z dwupunktową kalibracją? Urządzenie spełnia pozostałe wymagania techniczne.

- Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę łaźnię wodną z mikroprocesorowym układem elektronicznym wraz z programem sterującym, pod warunkiem, że urządzenie to spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji technicznej i SWZ.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu oraz uruchomienia łaźni wodnej przez Wykonawcę, ze względu na prostą obsługę, a także dostarczenie instrukcji w języku polskim. Możemy zaproponować szkolenie online lub telefoniczne konsultacje z serwisem?

- Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu montażu oraz uruchomienia łaźni wodnej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, przeprowadzenia szkolenia online z obsługi zaproponowanego urządzenia i dostępu do telefonicznych konsultacji z serwisem dla pracowników Zamawiającego.