**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,   
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych   
(Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej Pzp),   
  
**w dniu 09.09.2021 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Przebudowa infrastruktury pieszo – rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy”,** Nr sprawy **033/2021.**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie   
   w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp:

**Pytania – zestaw 1 z dnia 03.09.2021 r.**

1. W SST D.05.03.05a w pkt. 5.6 tablica 13 podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki AC 8 S 50/70, KR 1-2 na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, Część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga określenia wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie zgodnie z zapisami WT2-2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

Wobec powyższego zmienia odpowiednio treść SST D.05.03.05a w ww. zakresie, która zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanej **ujednoliconej SST D.05.03.05a.**

2. SST D-05.03.05a opisuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (AC11S 50/70), której kosztorys nie obejmuje. Prosimy o potwierdzenie iż nie wchodzi ona   
w zakres przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o gr. 5cm wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym.

3. Przywołana do pozycji kosztorysowych nr 56,63,77,78 SST 8157 STWiORB Zieleń opisuje szerszy zakres robót niż ten wskazany w kosztorysie ofertowym, w związku z tym prosimy o potwierdzenie iż wycena ma obejmować tylko i wyłącznie roboty opisane w kosztorysie lub dostosowanie zapisów SST do robót objętych przedmiotem zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą tylko roboty wyszczególnione w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

4. Przywołana do pozycji kosztorysowych nr 18,19,30,31,53,54,60,61,72,73 SST 09.01.01 opisuje szerszy zakres robót niż ten wskazany w kosztorysie ofertowym, w związku z tym prosimy o potwierdzenie iż wycena ma obejmować tylko i wyłącznie roboty opisane w kosztorysie lub dostosowanie zapisów SST do robót objętych przedmiotem zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wycena winna obejmować tylko i wyłącznie roboty ujęte w kosztorysie ofertowym

5. Prosimy o określenie okresu gwarancji dla nasadzeń krzewów

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga rocznego okresu gwarancji dla wykonanych nasadzeń krzewów.

6. Prosimy o określenie okresu pielęgnacji dla nasadzeń krzewów


**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga rocznego okresu pielęgnacji dla wykonanych nasadzeń krzewów.

7. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 16 i 76: Ustawienie barierek U12C (kolor RAL 7021). Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny przedmiotowych pozycji należy przyjąć słupki blokujące U12C czy bariery. W przypadku konieczności wyceny barier prosimy o określenie rodzaju i wymaganej długości 1 szt. bariery.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W zamówieniu należy uwzględnić barierki zgodnie z poniższym rysunkiem, o grubości ścianki 3,2 mm



8. Przywołana do pozycji kosztorysowych :Wykonanie podbudowy z KŁSM frakcja (0-31,5) mm gr. 15 cm z zagęszczeniem mech./ Uzupełnienie nawierzchni z KŁSM frakcja (0-31,5) mm gr. 8 cm: SST D-04.04.02 opisuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grub. 40 cm, której kosztorys nie obejmuje. Prosimy o potwierdzenie iż nie wchodzi ona w zakres przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Grubości podbudowy, które należy wycenić określone zostały w kosztorysie ofertowym

9. Pozycja kosztorysowa nr 13 opisuje –płytki nowe, natomiast przypisana do pozycji SST D.08.02.01 opisuje płyty chodnikowe betonowe 50x50 cm (z odzysku). W związku   
z rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie jakie płytki należy uwzględnić w wycenie (nowe czy   
z odzysku).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W wycenie pozycji kosztorysowej nr 13 należy ująć nowe płytki 50x50cm.

10. Przywołana do pozycji kosztorysowych nr 16,17,42,76 SST - pionowe1 opisuje szerszy zakres robót niż ten wskazany w kosztorysie ofertowym, w związku z tym prosimy o potwierdzenie iż wycena ma obejmować tylko i wyłącznie roboty opisane w kosztorysie lub dostosowanie zapisów SST do robót objętych przedmiotem zamówienia

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wycena winna obejmować tylko i wyłącznie roboty ujęte w kosztorysie ofertowym.

11. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 42. Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót do wyceny i wskazanie lokalizacji znaku.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej konstrukcji wsporczej oraz montaż istniejącej tablicy na nowej wyższej konstrukcji (zapewnienie skrajni dla ścieżki rowerowej). Lokalizacja nie ulega zmianie.

12. Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie materiały z rozbiórki (prefabrykaty) należy wywieźć na magazyn ZDMiKP ul. Witebska 5a.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wszystkie materiały prefabrykowane nadające się do powtórnego wbudowania, wskazane przez Inspektora Nadzoru należy spaletować i wywieźć na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ul. Wiebskiej 5 w Bydgoszczy.

13. Dotyczy pozycji kosztorysowych nr 15,38,39,45,55,62,74. Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie przedmiotowych pozycji należy uwzględnić tylko regulację wysokościową bez wymiany urządzeń.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W wycenie należy uwzględnić tylko regulację wysokościową istniejących urządzeń.

**Pytania – zestaw 2 z dnia 06.09.2021 r.**

1. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 77: Usunięcie krzewów z wskazanego miejsca - materiał stanowi własność Wykonawcy w ilości 50 kpl. Prosimy o wyjaśnienie ilości krzewów wchodzących w skład 1 kpl lub wskazanie ilości w m2.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż jednostką miary w pozycji 77 powinny być m² i dokonuje zmiany w tym zakresie. Zmiana zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym **kosztorysie ofertowym zamiennym.**

1. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ** są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią   
   i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składnia ofert** **do dnia 16.09.2021r. godz.10:00** I na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

* *dotychczasową datę „14.09.2021 r.”, zawartą w* ***pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ****, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert,* ***zmienia na datę:*** *„****16.09.2021 r.****”*

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

* *dotychczasową datę „13.10.2021 r.”, zawartą w* ***pkt XV.1. SWZ****, dotyczącą terminu związania ofertą,* ***zmienia na datę:*** *„****15.10.2021 r.”***

1. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania ([**ID**](https://platformazakupowa.pl/transakcja/466483) **498922**).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)