Załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym; silikonowana; typu Murphy; rozm. 5,0 – 10,0 co 0,5; z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; cienkościenny mankiet wyprofilowany w kształcie walca; znak skracania rurki; oznakowanie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym, dla lepszej identyfikacji; wyraźne znaczniki głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni; sterylna, jednorazowego użytku, | szt. | 7 650 |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona (silikonowana) z mankietem niskociśnieniowym w rozm. 5,0 – 9,0 mm, co 0,5 mm; prowadnica w środku rurki podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni; łącznik 15mm zintegrowany na stałe z rurką; zbrojenie na całej długości rurki; balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki; podziałka co 1 centymetr; dren napełniający; jałowa, jednorazowego użytku | szt. | 1 520 |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna kształtowa – ustna wygięta na brodę (południowa) z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, rozm. 5,0 – 9,0 co 0,5, z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, cienkościenny mankiet wyprofilowany w kształcie walca; oznakowanie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym, sterylna, jednorazowego użytku | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna kształtowa – ustna, nosowa wygięta na czoło (północna) z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, rozm. 4,0 – 8,0 co 0,5, z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, cienkościenny mankiet wyprofilowany w kształcie walca; oznakowanie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym, sterylna, jednorazowego użytku | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym; silikonowana; ze stałym przezroczystym szyldem z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; wyposażona w prowadnicę; dołączone dwie tasiemki mocujące; sterylna; pakowana w sztywne opakowanie, rozmiar 5,0 – 10,0 | szt. | 1 050 |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym zbrojona, silikonowana; ze ruchomym przezroczystym szyldem z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; wyposażona w prowadnicę; dołączone dwie tasiemki mocujące; sterylna; pakowana w sztywne opakowanie; rozmiar 5,0 – 10,0 | szt. | 820 |  |  |  |  |
|  | Rurka dooskrzelowa lewa z ostrogą i bez ostrogi , dwukanałowa , silikonowana; powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej; prowadnica powlekana tworzywem; w rozmiarach 32CH, 35CH, 37CH, 39CH, oznakowana rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; linia rtg na całej długości rurki; dodatkowy znaczniki rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym; zestaw złączy składający się z dwóch kominków obrotowych z podwójnym portem – do odsysania i wejściem do bronchoskopu, ramiona z zaciskami; w zestawie cztery cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane o odpowiedniej długości | szt | 25 |  |  |  |  |
|  | Rurka dooskrzelowa prawa z ostrogą i bez ostrogi , dwukanałowa , silikonowana; powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej; prowadnica powlekana tworzywem; w rozmiarach 32CH, 35CH, 37CH, 39CH, oznakowana rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; linia rtg na całej długości rurki; dodatkowy znaczniki rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym; zestaw złączy składający się z dwóch kominków obrotowych z podwójnym portem – do odsysania i wejściem do bronchoskopu, ramiona z zaciskami; w zestawie cztery cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane o odpowiedniej długości | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica Eischmana, jednorazowego użytku, rozmiar 3,3 mm i 5 mm, długość 550-600 mm | szt. | 550 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do intubacji – pasująca do rurek intubacyjnych rozmiar 5-8 , sterylna , pakowana pojedynczo , z możliwością ukształtowania , z atraumatyczną końcówką pozbawioną metalowego rdzenia , z możliwością sterylizacji | szt | 700 |  |  |  |  |
|  | Rurki tracheostomijne typu blue line z regulowaną głębokością w rozmiarze od 6- 10 z mankietem uszczelniającym | szt | 450 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do rurek intubacyjnych laserowych - z atraumatycznym zakończeniem , do użycia z rurkami rozmiar 4-8 , jednorazowa , jałowa , pakowana pojedynczo | szt | 60 |  |  |  |  |
|  | Cewniki tlenowe donosowe - wąsy tlenowe długość min. 2 mb bez ftalanów | szt. | 5 350 |  |  |  |  |
|  | Opaska do mocowania rurek tracheostoijnych, miękka, z rzepem | szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna Blue Line z wbudowanym przewodem do odsysania , z mankietem niskociśnieniowym, z opaska mocującą, dostępna we wszystkich rozmiarach | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka z możliwością odsysania z nad balona, dostępna we wszystkich rozmiarach | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Zastawka do mówienia dla pacjentów z tracheostomią ( zatyczka do rurki foniatrycznej) | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Mocowanie do rurek intubacyjnych umożliwiające zabezpieczenie rurki przez przesuwaniem | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 2

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rurka do intubacji (cewnik) do operacji krtani laserem - jednorazowy, dwukanałowy cewnik do wentylacji dyszowej ( Jet) wykonany z teflonu ( PTFE) do zabiegów z wykorzystaniem lasera . Większy kanał jet do wentylacji jet –złącze luer lock, oraz mniejszy kanał do pomiaru –złącze luer lock. Zaokrąglona krawędzie cewnika . Przesuwany wskaźnik głębokości aplikacji cewnika. Końcówka cewnika z zaokrąglonymi krawędziami . Dostępny w długościach 40cm lub 70cm.Pakowany sterylnie. Długość do wyboru przez zamawiającego według potrzeb | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Rurki laserowe intubacyjne – rozmiar 4- 8 , rurka dotchawicza ze zdefiniowaną odpornością na leser do laserowych zabiegów chirurgicznych z atraumatyczną końcówką , posiadająca jeden otwór (Murphy) , dwa mankiety(jeden w drugim) , folię ochronną laserową , łącznik , dwa dwukierunkowe kurki z ustalaczem i nasadką luer-lock. | szt | 60 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 3

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Resuscytator silikonowy manualny dla dorosłych - wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie , wyposażony w zastawkę wyrównawczą (40 cm.H2O), w zestawie z maską rozmiar 4 lub 5, workiem silikonowym 1600-1800 ml. , rezerwuarem tlenowym około 2500ml. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Przewód do manometru mierzącego ciśnienie w rurce intubacyjnej/tracheostomijnej | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, obracany o 3600, zawór ciśnieniowy, 35 – 40 cmH2O, dostarczenie powietrza przy wentylacji jedną 550-750 ml, przy użyciu dwóch rąk 1000-1100 l, z przewodem tlenowy, z możliwością zastosowania zastawki PEEP, bez lateksu. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Manometr do mankietów niskociśnieniowych wraz z przewodem | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 4

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Filtr oddechowy - Filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, membrana harmonijkowa, o skuteczności nawilżania min. 34mg H2O /lprzy Vt 500 ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt 500 ml , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,9999%, sterylny, do użytku 24h z portem kapno | szt | 14 550 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacze do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym rozciagliwy od 7-16 cm, z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylny | szt | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Rurki ustno gardłowe (Guedel ) rozmiary dla dorosłych (pełna rozmiarówka i długości) | szt | 5 050 |  |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz z możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika, objętość ściśliwa max 17 ml, sterylny, jednorazowy | szt | 3 000 |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowego użytku - rozmiar 3-6 , z anatomicznym wygięciem , posiadająca wzmocnienie zapobiegające zaginaniu mankietu , mankiet dający dużą szczelność przy możliwie najniższym ciśnieniu , balon oznaczony kolorem zgodnie z rozmiarem maski , znacznik głębokości , pakowane pojedyńczo , jednorazowego użytku | szt | 160 |  |  |  |  |
|  | Maski tlenowe dla dorosłych z drenem (do tlenoterapii biernej) dla dorosłych z rezerwuarem | szt | 9 350 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 5

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Maski anestetyczne wielorazowe, przeźroczysty materiał umożliwiający zaobserwowanie krwawienia, wymiocin lub oddechów spontanicznych, anatomiczny kształt, miękki, wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniającym, rozmiary od 0 do 5, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C | szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Maski anestetyczne jednorazowe Przeźroczyste z nienadmuchiwanym mankietem uszczelniającym, wyprofilowanym anatomicznie, rozmiary kodowane kolorem, bezftalanowe, bezlateksowe, bez PCV, przezierna kopuła maski, numeracja 0-6 z numeracją wytłoczoną na masce oraz maski z miękką poduszką bez możliwości regulacji ciśnienia mankietu(bez zaworu), rozmiary kodowane kolorem, przezierny korpus, możliwość użycia w warunkach MRI | szt | 8 350 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 6

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw Quick Trach: - kaniula o śr. wew. 4mm - strzykawka 10ml - taśma mocująca - łącznik 15mm do respiratora - igła - końcówka o śr.wew. 15mm sterylny , zapakowany w stanie zmontowanym | zes. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do konikotomii - skalpel - igła tuohy 16G/2 cm - strzykawka 10 ml - prowadnica zaoblona - rozszerzadło zaoblone - rurka z miekkiego PCV o śr. wew. 4mm - tasiemka mocująca - łącznik 15 mm dopasowany do średnicy wew. rurki , umożliwiający połączenie z respiratorem - cewnik 10F o dobrym poślizgu - prowadnica około 50 cm | zes. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do minitracheostomii | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do tracheostomii przezskórnej - do balonowej przezskórnej tracheotomii składający się z: introduktor tracheotomijny urządzenie do inflanicji, igła EchoTip introduktora w rozmiarze 18G, igła koszulki FEP o rozmiarze 18G, prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi, rozszerzacz o rozmiarze 14Fr, bezpieczny skalpel jednorazowego użytku nr 15, strzykawka jednorazowa, czerwony pojemnik na zużyte igły, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, żel poślizgowy, gąbki z gazy, taśma do mierzenia, serweta na ciało z przezroczystym oknem z tworzywa sztucznego. Rurka tracheotomijna z mankietem stożkowa | szt | 15 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 7

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Układ oddechowy, jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora transportowego MRI, długość min. 120 cm, średnica 22 mm wyposażony w zastawkę oddechową pacjenta wraz z końcówką umożliwiającą bezpośrednie podłączenie zastawki PEEP. Opakowanie zbiorcze 10szt | szt | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy wielorazowego użytku dla dorosłych do respiratora transportowego MRI, długość min. 150 cm, średnica 22 mm wyposażony w zastawkę oddechową pacjenta wraz z końcówką umożliwiającą bezpośrednie podłączenie zastawki PEEP, z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody używane w warunkach pracy w MRI – elektrody do monitora ekg przystosowanego do pracy w warunkach MRI , pakowane po 4 elektrody Ag/Ag Cl , kompatybilne z monitorem Philips | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Mankiety jednorazowe do pomiaru ciśnienia tętniczego z możliwością użycia w warunkach MRI - dla dorosłych , jednorazowe o szerokości: 27-36 cm i 35-45 cm , kompatybilne z monitorem Philips | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Linie próbkujące z możliwością użycia w warunkach MRI - do gazów medycznych – długość 3m , z końcówką Luer-Lock , jednorazowe | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 8

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dren tlenowy dł. ok.. 200 - 300cm , sterylny bez ftalanów | szt. | 1 300 |  |  |  |  |
| 2 | Dren tlenowy dł. ok.700 cm , sterylny bez ftalanów | szt | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Rury karbowane nie sterylne, wielorazowe cięte z metra 1 op.= 50m | op. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | łącznik Y bez portów pakowany pojedyńczo sterylnie | szt | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 9

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kołdra grzewcza wielodostępowa z dostępem śródoperacyjnym do brzucha kompatybilne z ogrzewaczem Huger Bair: - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana -wymiary: 200-220 x 90-95cm -otwór na dojście chirurgiczne do brzucha | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 2 | Kołderki wielodostępowe całościowe kompatybilne z ogrzewaczem Huger Bair - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana - wymiary: 200-220 x 90-95cm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Kołdra na dolną część ciała kompatybilne z ogrzewaczem Huger Bair - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca paski klejące do ufiksowania kołdry do stołu - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy nieogrzewana - wymiary: 150-160 x 90-95cm | szt. | 450 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 10

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Przetwornik do linii krwawego ciśnienia kompatybilny z monitorami Spacelab oraz kompatybilny z platformą do pomiaru rzutu serca Edwards | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów, z pompką, dla worków o poj. 500ml/1000 manometr zegarowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zapobiegający przekroczeniu ciśnienia 540mm/Hg, Regulacja ciśnienia podawania płynów w zakresie 0-540mm/Hg. zawierający pompkę ręczną do pompowania mankietu, zamykany na zamek błyskawiczny. Tylko jedna strona mankietu przezroczysta. Mankiet z zaworem deflacji. | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: - długość linii 150-155 cm, - dwa niezależne gniazda sygnału: ciśnienia tętniczego i CO - połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - brak konieczności kalibracji czujnika - częstotliwość własna czujnika > 200 Hz - szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz - metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) - kompatybilności oferowanego zestawu z monitorem EV1000 (EDWARDS) | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Czujnik pomiaru głębokości znieczulenia BIS | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Czujnik VolumeView jednorazowego użytku do stosowania w wewnątrznaczyniowym monitorowaniu ciśnienia i pojemności minutowej serca | szt. | 25 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 11

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Elektrody do defibrylacji zewnętrznej kompatybilne z defibrylatorem Philips | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw do nieinwazyjnego RR jednorazowy, kompatybilny z monitorem Philips | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 12

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zaślepki na endoskopy | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Ustniki jednorazowego użytku, sterylne lub mikrobiologicznie czyste do gastroskopii z gumowym paskiem do mocowania | szt. | 950 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 13

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kaseta do grzania płynów kompatybilna z podgrzewaczami typu Hot Line Jednorazowe linie z płaszczem wodnym kompatybilne z podgrzewaczem typu Hot Line | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa - z cewnikiem przezskórnym 9F-12F z systemem zastawek automatycznych , z igłą Veressa strzykawką 60-100ml , workiem do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym , skalpelem | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 3 | Zacisk nożyczkowy jednorazowy. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 14

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy z portem do szybkiego przetaczania płynów Cewnik do żył centralnych trójświatłowy wysokoprzepływowy w rozmiarze 7F o długości 15 – 22 cm (kanały 16G/12G/12G). Wykonane z poliuretanu z trwałymi znacznikami długości. Na przezroczystych drenikach prowadzących do poszczególnych kanałów trwałe oznaczenie średnic kanałów, dreniki zakończone zastawkami bezigłowymi. Igła punkcyjna na stałe zintegrowana z łącznikiem V z zastawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy metalowej do naczynia bez potrzeby rozłączania strzykawki. Metalowa prowadnica wykonana z Nitinolu, odporna na zaginanie. Rozszerzadło, strzykawka 3 częściowa, skalpel, kabelek umożliwiający identyfikacje położenia końcówki cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, koreczki do zamykania odprowadzeń | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy Cewnik poliuretanowy jednoświatlowy 5F o długości 12 - 15 cm z miękką końcówką, średnica kanału 16G, kontrastujący w promieniach RTG, substancja antybakteryjna wtopiona w poliuretan , nie ulęgająca wymywaniu w strumieniu krwi., cewnik zapewnia działanie antybakteryjne na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz., cewnik posiada dodatkowo charakter hydrofilny, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy, z odporną na zaginanie metalową prowadnicą wykonaną z Nitinolu z końcówką J ,igła Seldingera 18G x 70 mm (lub igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki), możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, koreczki do zamykania odprowadzeń | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy Cewnik poliuretanowy dwuświatłowy 7F o długości 12 - 22 cm z miękka końcówką; kontrastujący w promieniach RTG; z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia,z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi; z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika; z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy; odporna na zaginanie metalowa prowadnica z końcówką J; igła Seldingera 18G x 70 mm ( lub igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki ); możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, koreczki do zamykania odprowadzeń | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 4 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy Cewnik poliuretanowy czteroświatłowy 8F o długości 15 – 20 cm z miękką końcówką, średnica kanałów 14G/18G/18G/16G, kontrastujący w promieniach RTG, substancja antybakteryjna wtopiona w poliuretan , nie ulęgająca wymywaniu w strumieniu krwi., cewnik zapewnia działanie antybakteryjne na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz., cewnik posiada dodatkowo charakter hydrofilny, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy, z odporną na zaginanie metalową prowadnicą wykonaną z Nitinolu z końcówką J , igła Seldingera 18G x 70 mm(lub igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki) , możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, koreczki do zamykania odprowadzeń | szt. | 200 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 15

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kaniula dotętnicza rozmiar 20G jednorazowego użytku, sterylna | szt. | 1 200 |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula podobojczykowa typu Venflon-secalon (pełna rozmiarówka) | szt. | 520 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 16

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Filtr płaski do znieczulenia zewnątrzoponowego – płaski , wprowadzenia Luer Lock , obrotowe męskie i żeńskie , przeźroczysty , zakończony korkiem , o średnicy 0,2 um , jednorazowy , pakowany pojedynczo | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka niskooporowa do znieczulenia zewnątrzoponowego – jednorazowa , pakowana pojedynczo , pojemność 10 ml , z oznakowaniem na obudowie , nadająca się do zastosowania z powietrzem i 0,9% NaCl , ze standardową końcówką | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Igła rozmiar 24G , 25G , 26G , 27G o długości 80-120mm do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Spinocan, Atraucan, Pencan), przeźroczysty uchwyt lock z dwupłaszczyznowy szlifem z uchwytem mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów, pakowana razem z prowadnicą. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) pakowany pojedynczo, sterylny, skład zestawu: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G x 3 ½, 1,3 x 80 mm, z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm dodatkowy otwór w osi igły Tuohy, w osi zgięcia, do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej igła podpajęczynówkowa o długości 127,5 mm typu pencil point 27G -z osłonką centrującą igłę spinalną w igle zewnątrzoponowej - końcowka igły spinalnej wychodzi prosto przez dodatkowy otwor igły Tuohy cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika obecne na cewniku max. do 210 mm łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, końcówka Luer – Lock filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku piersiowym pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: -igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 80 mm, plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem miękkim końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm -znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik -obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły Tuohy -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer -filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do stymulatora nerwów ciągły- cewnik na igle , rozmiar 25G , widoczna powierzchnia w USG W zestawie: igła z cewnikiem, drenik infuzyjny , kabel elektryczny , łącznik do cewnika , filtr , mocowanie filtra , etykieta cewnika | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Czujnik ciśnienia do stymulatora nerwów obwodowych- czujnik ciśnienia wstrzykiwania leku anestetycznego podczas blokad nerwów obwodowych typu BSmart | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku lędźwiowym - pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: -igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 80 mm, plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm -znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik -obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły Tuohy -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer-Lock -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, zakończenie Luer -filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym -system mocowania filtra przeciwbakteryjnego do skóry | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Igły do stymulatora nerwów obwodowych o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: - igłę z odizolowanym szlifem 30 stopni i zaizolowaną na całej długości, ze znacznikami głębokości wkłucia, -powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, - powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły, - uchwyt igły ergonomiczny, rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, - kabelek elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, - koniec drenika infuzyjnego zamknięty koreczkiem luer lock, - znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, - rozmiar igły 20G , 22 G o długości 50 – 120 mm - pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Igła Tuohy do znieczulenia zewnątrzoponowego – jednorazowa , pakowana pojedyńczo , z prowadnicą(troakarem) wewnątrz igły , w rozmiarze 16G i 18G 0 długości 80-110mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Cewnik do znieczulenia zewnątrzoponowego – z trzema otworami bocznymi z atraumatyczną końcówką , z oznaczonym dystalnym końcem , przeźroczysty , ze znacznikiem głębokości , jednorazowy , pakowany pojedyńczo , rozmiar 16G i 18G | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Igły do neurolizy 22G x 200mm | szt. | 220 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 17

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do cewnikowania tętnicy, pełna rozmiarówka, | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 18

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dren do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem - bursztynowy o dł. 140 -160cm. średnica wew. około 0,9 mm - z końcówką Luer – Lock, - bez PCV - sterylny , przezroczysty , - pakowany pojedyńczo | szt. | 2 000 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do podawania diet kompatybilny z pompami do żywienia Enteroport plus firmy B.Braun, umożliwiający połączenie z wieloma rodzajami pojemników ( worki, butelki szklane z kapslem), wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową, z bezigłowym portem Y. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Pompa elastomerowa typu Easypump II, jednorazowego użytku, do krótko i długotrwałych infuzji, objętość 270 ml, prędkość podawania 5 ml/h, owalny kształt, miękka warstwa zewnętrzna, port do napełniania zamknięty korkiem, zabezpieczony zatyczką, zintegrowany z zastawką bezzwrotną, dren infuzyjny z zaciskiem, filtrem, koniec drenu luerlock z korkiem. | szt. | 80 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 19

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wkład do ssaka jednorazowy kompatybilny z flovac-2l | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 20

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw do aerozoloterapii kompatybilny z maskami CPAP | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjne mocowanie CPAP | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Maska do CPAP jednorazowa bezlateksowa; zrobiona z tworzywa zgodnego biologicznie; z nadmuchiwanym atraumatycznym mankietem; występująca w rozm. S/M, L, XL, wyposażona w przeciwuduszeniową zastawkę bezpieczeństwa; zastawka PEEP regulowana w zakresie od 0 do 20cm/H2O wyposażona w zastawkę bezpieczeństwa aktywowaną automatycznie przy wzroście ciśnienia powyżej 20cm/H2O; zamykany port do mierzenia stężenia tlenu; regulowane elastyczne lejce mocujące, z wbudowaną zwężką Venturiego | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Hełm do nieinwazyjnej wentylacji N.I.V podłączany do respiratora, jednorazowy, bezlateksowy, możliwość ciągłego użytkowania do 7dni, 2 szczelne wejścia na sondy i cewniki na obręczy, nadmuchiwany wewnętrzny kołnierz dla poprawienia komfortu chorego oraz zmniejszenia objętości wewnętrznej hełmu do 1,5l, hermetyczny zakręcany otwór dostępu do pacjenta, w zestawie z pasami mocującymi, waga do 380g, wyposażony w dwukierunkowy zawór bezpieczeństwa automatycznie uruchamiany przy spadku ciśnienia, rozmiary: S, M, L, XL | szt | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 21

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw ST 100 do hemofiltracji (aparat Gambro) (hemofiltr z liniami –do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,0 m | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do plazmaferezy TPE (plazmafiltr z liniami –do aparatu typu Prismaflex) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Worki na mocz do aparatu Prismaflex . | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Dreny Ca do aparatu Prismaflex | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Wkłucia hemodializujące do aparatu Gambro | szt. | 60 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 22

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Elektrody do zewnętrznej stymulacji kompatybilne z defibrylatorem Corpulus | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do czasowej przezżylej stymulacji serca kompatybilne ze stymulatorem Miniature EV4543 firmy Medi | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 23

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pojemnik do pobierania próbek z dróg oddechowych | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do aktywowania czasu krzepnięcia krwi | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 24

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Czujnik SpO2, wielorazowego użytku, kompatybilny z monitorem SpaceLab | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rękaw do nieinwazyjnego RR jednorazowy, jednożyłowy, dla dorosłych, kompatybilny z monitorem SpaceLab | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr jednorazowy kompatybilny z monitoringiem SpaceLab | szt. | 350 |  |  |  |  |
|  | Przewody do CO2 do respiratora | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 25

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Maski krtaniowe wielorazowego użytku – rozmiar 3-6 , z anatomicznym wygięciem , posiadająca wzmocnienie zapobiegające zaginaniu mankietu , mankiet dający dużą szczelność przy możliwie najniższym ciśnieniu , balon oznaczony kolorem zgodnie z rozmiarem maski , znacznik głębokości , pakowane pojedyńczo , możliwość wielokrotnej sterylizacji – min. 40 sterylizacji | szt | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 26

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik Swana - Ganza termodylucyjny, | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Introduktor F7w rozmiarze 8F ,kompatybilny z cewnikiem, wyprodukowany przez producenta cewnika; Zestaw wprowadzający musi posiadać następując elementy: - introducer zaopatrzony w port boczny; samouszczelniający zawór hemostatyczny; fiksator (typu Tuohy-Borst) zapobiegający przemieszczeniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości; rozszerzadło (dylatator); osłonkę dekontaminacyjną (w dodatkowym opakowaniu sterylnym); igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle - lider ułatwiający wprowadzenie 0,9x450 mm; kranik trójdrożny; termin ważności: min 12 miesięcy od terminu dostawy do Szpitala; opakowanie produktu: folia / papier | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 27

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik PICC do długotrwałego trzymania, zakładany zmodyfikowaną metodą Seldingera, przeciwzakrzepowy, przeciwdrobnoustrojowy, przeciwgrzybiczy, wysokociśnieniowy z podziałką centymetrową, z oddalonymi portami wylotowymi, dwu lub trzy światłowy o długości 50 cm. Zestaw zawierający: introduktor rozrywany, dwie strzykawki, trzy igły skalpel, odcinak do cewnika, opatrunek, gaziki, metr w cm, prowadnice. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 28

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw laryngoskopowy składający się z łyżki oraz uchwytu z bateriami, w przezroczystym opakowaniu pozwalającym na sprawdzenie sprzętu, rękojeść jednorazowa antypoślizgowa z wbudowanym źródłem światła dostępna w rozmiarach dla łyżek Mac 3 i 4, wyraźne oznakowanie na łyżce z typem i rozmiarem z oznaczeniem „nie do powtórnego użycia”, z możliwością demontażu łyżki po użyciu. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Łyżki do laryngoskopu typu Macintosh, jednorazowe, scalone z rękojeścią , nr 3 i 4 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 29

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pułapka wodna Waterlock 2, do modułu SCIO, kompatybilna z aparatem do znieczulenia Draeger Fabius, Primus, wyposażona w port LuerLock do połączenie z drenem pomiarowym, 2 membrany hydrofobowe PTFE, | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Wapno sodowane ABSORBER CLIC 800+, kompatybilne z aparatem do znieczulenia Draeger Fabius GS Premium. Jednorazowy absorber 1,2 L z górną częścią zbudowaną z jednego elementu, z możliwością wymiany w trakcie znieczulenia, brak pylenia, brak kontaktu z wapnem w czasie wymiany wkładu, wysoka absorbcja CO2. | szt. | 360 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 30

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pułapka wodna kompatybilna z aparatem do znieczulenia Maquet | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy pochłaniacz CO2 kompatybilny z aparatem do znieczulenia Maquet, CO2 absorber, z wapnem jednorazowym Sofnelime, z podpórką, zatyczką uszczelniającą, filtrem piankowym, szczelnie zamknięte, bez możliwości wymiany wapna wewnątrz pojemnika. | szt. | 720 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 31

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Medyczne wapno sodowane w postaci granulek o średnicy 3 – 4 mm z indykatorem barwnym, do absorpcji CO2, w szczelnym opakowaniu. Op. 5 litrów. | szt. | 16 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 32

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych do zabiegów laserowych, typu Flexisllp, rozm. 12 Ch – 4.0 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, z atraumatyczną końcówką. | szt. | 90 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 33

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Osłona na sondę USG sterylna, jednorazowego użytku, zawierająca żel do USG, wielkość 13–15 cm x 55-65 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 34

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik do przezcewnikowej analgezji miejsca operacyjnego o różnej długości całkowitej i części fenestrowanej, o długości całkowitej od 42 cm do 70 cm, o długości części fenestrowanej (z otworami) minimum 6,5 cm maksymalnie do 35 cm, jednorazowy, sterylny, | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 35

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pompa elastomerowa z regulowanym przepływem, jednorazowego użytku, do krótko i długotrwałych infuzji, port do napełniania zamknięty korkiem, zabezpieczony zatyczką, zintegrowany z zastawką bezzwrotną, dren infuzyjny z zaciskiem, filtrem, koniec drenu luerlock z korkiem. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 36

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Prowadnica Bougie z możliwością natleniania, jednorazowa, sterylna, rozmiar 14 Ch x 750 mm, posiadająca złącze pojedyncze 15 mm, znaczniki głębokości co 10 cm, atraumatyczna końcówka, porty boczne umożliwiające wentylacje. | szt. | 65 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 37

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do nebulizacji do respiratora, składający się z samouszczelniającego łącznika T do wbudowania, z nebulizatorem o poj. 10 ml i drenu tlenowego o dł. min. 2,1 m. zestaw umożliwia podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 38

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | System zamkniętego odsysania (dotchawiczy i tracheostomijny) umożliwiający bezpieczne i efektywne odsysanie bez rozłączania układu. Mankiet miękki z powłoką antybakteryjną. Możliwość zablokowania zaworu ssania. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, zawierający silikonowy rękaw odprowadzający wyskalowaną strzykawkę i worek zbiorczy – 5 sztuk. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 39

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szczoteczka odsysająca do zębów. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 40

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Współosiowy układ oddechowy (rura w rurze) ze zintegrowana linią do monitorowania z dodatkiem antybakteryjnym, długość 2,4 m, gałąź 0,5m | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 2 | System mocowania rur oddechowych, zaczepowy, składający się z 2 samoprzylepnych klipsów oraz pojedynczej i podwójnej klamry | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 41

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do pomiaru ciśnienie śródbrzusznego metodą manometryczną zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foleya zapobiegająca cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek. | szt. | 70 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 42

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rurka krtaniowa wielorazowa – rozmiary 3-5 , możliwość wielokrotnej sterylizacji , rozmiary oznaczone kolorem , silikonowe , jednoświatłowe , pakowane sterylnie ,dwa nadmuchiwane mankiety , strzykawka z oznaczoną objętością powietrza w zależności od rozmiaru rurki* W zestawie – rurka , strzykawka , zagryzak , taśma mocująca | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy