### Pipety automatyczne stała pojemność 0,2; 0,3; 0,5ml

Charakterystyka produktu:

- zwiększoną wytrzymałością, dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, chroniącego krawędzie głowicy urządzenia.

- Wyposażona w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych,

- możliwość obsługi jedną ręką.

- konstrukcja wyrzutnika końcówek minimalizująca ryzyko powstawania aerozoli.

- W całości autoklawowalne, łatwe do utrzymania w czystości.

- Zgodne z IVD. Posiadają świadectwo kalibracji, potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)

- 36 miesięcy gwarancji.