OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Graniczne wymagania techniczne

Pakiet 1 – MASKI DO RADIOTERAPII

Klasa/rodzaj/typ wyrobu: ………………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………

| Lp | Parametry wymagane/oceniane | Wymagana cecha lub wartość parametru - podać. | Punktacja | Numer katalogowy (jeśli dana l.p. posiada odrębny numer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski zgodne z systemem ORFIT używanym w D.C.O Wrocław. |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Wszystkie krawędzie poza obszarami mocowań muszą posiadać gładkie krawędzie, bez śladów przecięcia perforacji, a także posiadać gładkie brzegi otworu na nos. |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Powierzchnia maski musi posiadać warstwę o działaniu antybakteryjnym |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Mocowania maski muszą posiadać uchwyty (skrzydełka) zapewniające łatwe i szybkie odpięcie maski i uwolnienie pacjenta w sytuacji awaryjnej. |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Maski wzmocnione i z nanocząsteczkami w zakresie sztywności i skurczu wymagają potwierdzenia publikacjami naukowymi. |  | Bez punktacji |  |
| 6. | Żaden z elementów maski nie może przyklejać się do: pacjenta (włosy, skóra) do rąk (rękawic) personelu do siatki w kąpieli wodnej |  | Bez punktacji |  |
| 7. | Temperatura nagrzewania max do 70ºC |  | 70°C – 0 pkt, za każde 5°C mniej – 5 pkt. – max 20 pkt |  |
| 8. | Min czas formowania 1,5 min. |  | 1,5 minuty – 0 pkt, za każde 0,5 minuty dłużej – 5 pkt. – max. 20 pkt |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia dostawy |  | Bez punktacji |  |

…………………………………………………………………

(Data, pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet 2 - MASKI STEREOTAKTYCZNE

Klasa/rodzaj/typ wyrobu: ………………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………

| Lp | Parametry wymagane/oceniane | Wymagana cecha lub wartość parametru - podać. | Punktacja | Numer katalogowy (jeśli dana l.p. posiada odrębny numer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski kompatybilne z systemem BrainLab używanym w D.C.O Wrocław |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Maska stereotaktyczna 3 częściowa - perforowana część twarzowa - perforowana część potyliczna - nieperforowana część twarzowa wzmacniająca |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Stabilizator kości nosowej |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Gryzak |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Dodatkowy bolus w postaci granulatu |  | Bez punktacji |  |
| 6. | Siatka zapobiegająca przywieraniu maski do kuwety w kąpieli wodnej |  | Bez punktacji |  |
| 7. | Żaden z elementów maski nie może przyklejać się do: pacjenta (włosy, skóra) do rąk (rękawic) personelu do siatki w kąpieli wodnej |  | Bez punktacji |  |
| 8. | Temperatura nagrzewania w kąpieli wodnej max do 70ºC |  | 70°C – 0 pkt, za każde 5°C mniej – 5 pkt. – max 20 pkt |  |
| 9. | Min czas formowania 1,5 minuty. |  | 1,5 minuty – 0 pkt, za każde 0,5 minuty dłużej – 5 pkt. – max. 20 pkt |  |
| 10. | Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  | Bez punktacji |  |

…………………………………………………………………

(Data, pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet 3 - BOLUSY ŻELOWE

Klasa/rodzaj/typ wyrobu: ………………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………

| Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Wymagana cecha lub wartość parametru - podać. | Punktacja | Numer katalogowy (jeśli dana l.p. posiada odrębny numer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bolus z żelu olejowego |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Bolus o wymiarach 30x30x0,5cm |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Bolus z folią zapobiegającą przywieraniu do powierzchni |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Po rozcięciu sklejający się ze sobą ciętymi krawędziami |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Bolus odporny na środki dezynfekujące i odkażające |  | Bez punktacji |  |
| 6. | Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  | Bez punktacji |  |

…………………………………………………………………

(Data, pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet 4 - BOLUSY TERMOPLASTYCZNE

Klasa/rodzaj/typ wyrobu: ………………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………

| Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Wymagana cecha lub wartość parametru - podać. | Punktacja | Numer katalogowy (jeśli dana l.p. posiada odrębny numer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bolus z płyty nieperforowanej |  | Bez punktacji |  |
|  | Bolus o wymiarach 45x60x0,2 cm lub 46x61x0,2 cm |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Bolus przywierający do masek orfitowych |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Możliwość sklejania kilku warstw bolusa w celu zwiększenia jego grubości |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Bolus nie może przywierać do kuwety w czasie nagrzewania |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Bolus nie może przywierać do rękawic personelu. |  | Bez punktacji |  |
| 6. | Temperatura nagrzewania max do 70ºC |  | 70°C – 0 pkt, za każde 5°C mniej – 5 pkt. – max 20 pkt |  |
| 7. | Min czas formowania 3 minuty. |  | 3 minuty – 0 pkt, za każde 0,5 minuty dłużej – 5 pkt. – max. 20 pkt |  |
| 8. | Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  | Bez punktacji |  |

…………………………………………………………………

(Data, pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy)