Załącznik nr 1
Starachowice, 20.05.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie wraz z odwodnieniem w Starachowicach” w ramach tytułu budżetowego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach”
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Zakres zamówienia obejmuje:
Dokumentację projektowo – kosztorysową zawierającą:
- przebudowę drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej – ulica Ustronie z wyniesionymi płaszczyznami uspakajającymi ruch, ,
- budowę odwodnienia drogi,
- przebudowę zjazdów do przyległych posesji.

Główny zakres rzeczowy:
1. Wykorzystanie mapy sytuacujno – wysokościowej dla celów projektowych opracowaniej	przez Gminę.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się z:
a) Projektu budowlanego – 5 egz.
b) Projektu wykonawczego – 4 egz.
c) Przedmiaru robót – 2 egz.
d) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
e) projektu stałej organizacji ruchu
1. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
2. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – po 2 egz. dla każdej branży,
3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji, zgód na wejście na teren i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania zezwolenia na realizację.
4. Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w	zależności od branży.
5. Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
6. Opracowanie zestawienia drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na wycinkę (w przypadku, jeżeli inwestycja wymusza wycinkę drzew i krzewów).

Wymagania ogólne:
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.)
b) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).
1. Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
2. Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.
3. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.
6. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
7. Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu mierzonego na wysokości 1,30 m oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.
8. Do projektów należy załączyć:
a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
1. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.
3. Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 2 kompletach, osobno dla każdego etapu:
a) w formacie pdf,
b) w formacie edytowalnym:
- dokumenty tekstowe – doc lub odt,
- pliki graficzne – dwg lub dxf,
- kosztorysy i przedmiary – ath,
- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.
1. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
2. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Wymagany zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:
1. Wykonanie ulicy, w granicach pasa drogowego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt betonowych ażurowych lub asfaltowej na długości około 480 m i przekroju ulicznym wraz ze zjazdami do przyległych działek oraz ulic wraz ze zjazdami w sięgacze od strony północnej ulicy.
2. Wykonanie odwodnienia ulicy.
3. Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych.
4. Usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej.
5. Zagospodarowanie terenu zielonego w pasie drogi.
6. Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego z elementami bezpieczeństwa ruchu.

Przy realizacji zamówienia należy kierować się aktualnymi przepisami na dzień sporządzenia ww. opracowania dokumentacji projektowej.

Na obszarze objętym projektem istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.