## trokary_i_siatki__załącznik_1
				Załącznik nr 1 do SWZ

	Część nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
1.	33162200-5	trokar nożowy o średnicy 11mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub gładka zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru podczas składaniu zamówienia, zawór gazowy;	szt.	180
2.		kaniula 11 mm o długości 100 mm, karbowana.	szt.	90
		kaniula 11 mm o długości 100 mm, gładka z balonikiem i dyskiem mocującym	szt.	90
3.	33162200-5	trokar nożowy o średnicy 5 mm, długości 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru, podczas składania zamówienia, zawór gazowy,	szt	180
4.		kaniula 5 mm o długości 100 mm, karbowana	szt	90
		kaniula 5 mm o długości 100 mm, gładka z balonikiem i dyskiem mocującym	szt	90
5.		jednorazowa igła Veressa 120 mm	szt.	300
6.		trokar optyczny o średnicy 11mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia; przycisk blokujący w głowicy, który przytrzymuje optykę na miejscu w obturatorze	szt.	180
7.	33162200-5	trokar optyczny o średnicy 5mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru podczas składania zamówienia; przycisk blokujący w głowicy, który przytrzymuje optykę na miejscu w obturatorze.	szt.	160
				suma	0,00	0,00	0,00

	Część nr 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
1.	33141420-7	Taśma podcewkowa TOT – system do pooperacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. / •taśma nie wchłanialna, monofilamet, polipropylenowy w 100%, brzegi taśmy zgrzewane laserowo / • parametry: szerokość-1,3 cm, grubość-0,4 mm gramatura -62g/m2 / • system 2 jednorazowych igieł o ergonomicvznych uchwycie i dwupłaszczyzowym wygięciu igieł o średnicy 3 mm z tzw pamięcią powrotną / • nietraumatyczne połączenie igłeł z końcami taśmy / • implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in-out	szt.	10
				suma	0,00	0,00	0,00

	Część nr 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
1.	33141420-7	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet . Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry: / • szerokość: 1,2 cm / • długość: 45 cm / • grubość: 0,45 mm / • gramatura: 57 g/m2 / • wielkość porów: 0,90 mm / Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.	szt.	30
2.	33141420-7	Siatka w kształcie litery „Y’’ do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych lub otwartych. / Materiał: polipropylen monofilamentowy / • Gramatura siatki 28 g/m2 / • Grubość siatki: 0,4 mm / • Wymiary: 3 x 23 cm	szt.	5
3.	33141420-7	Siatka przepuklinowa niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, elastyczna, odporna na rozciąganie, w, wytrzymała przy naprężeniu od 0,3 do 0,6 mm, grubość 0,5 mm, gramatura 57 g/m², wielkość porów 0,7 mm, rozmiar 6 x 11 cm, do implantacji met. laparoskopową, sterylna, pojedynczo pakowana. Do każdej siatki dołączone 3 etykiety samoprzylepne. Siatka może być przycinana według potrzeb z zachowaniem swoich właściwości	szt.	8
				suma	0,00	0,00	0,00

	Część nr 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
siatka chirurgiczna lekka,miękka, monofilament, polipropylenowa, do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
2.	33141120-7	brzegi siatki zakończone bezpiecznymi pętelkami, szerokość 1,1cm, długość 45 cm, grubość siatki 0,33 mm wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, zabezpieczona plastikową osłonkę zapewniającą jej sterylność.	szt	10
siatka miękka, niewchłanialna, 2 warstwowa, polipropylen monofilamentny pokryty politetrafluorotlenkiem
3.	33141120-7	kształt owalny, Grubość 0,55mm , gramatura średnia 108g/m2, porowatość min: 480mikro m, max: 12030mikro m wymiary 20x25 cm	szt.	2
				suma	0,00	0,00	0,00

	Część nr 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
siatka chirurgiczna lekka,miękka, monofilament, polipropylenowa, nierozpuszczalna do leczenia niewydolności i zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej
1.	33141120-7	kształt anatomiczny(H) długość 30 cm, wysokość 6 lub 8 cm, grubość siatki 0,33 mm wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm	szt	6
				suma	0,00	0,00	0,00

	Część nr 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
siatka chirurgiczna, monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna, o gramaturze 60 g/m² i porach 1,5mm grubości 0,53 mm, do wzmocnienia powłok brzusznych
1.	33141120-7	15 x 15 cm	szt	40
2.	33141120-7	26 x 36 cm	szt	10
3.	33141120-7	7,5x7,5 cm	szt	110
siatka chirurgiczna, monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna, o gramarurze 60 g/m² i porach 1,5mm grubości 0,53 mm, do wzmocnienia powłok brzusznych
4.	33141120-7	6x14 cm w kształcie ryby z wycięciem	szt.	150
5.	33141120-7	6 x 12,5 cm w kształcie ryby z wycięciem	szt.	50
				suma	0,00	0,00	0,00

	Część nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l.p.	kod CPV	opis wyrobu medycznego	j. miary	ilość	cena jedn. Netto (zł)	stawka podatku VAT (%)	cena jedn. Brutto (zł)	wartość netto (zł)	wartośc VAT (zł)	wartość brutto (zł)	producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
		uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowoszkieletowym oraz w tkankach miękkich. Jest materiałem biodegradowalnym i biokompatybilnym, może być użyty w miejscach zainfekowanych. Ze względu na swoją czystość produkt wchłania się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny co eliminuje ryzyko kolonizacji przez bakterie
1.		10cc	op	10
2.		20cc	op	10
				suma	0,00	0,00	0,00