## 1
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Część 1 Wózek do czystej i brudnej bielizny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek do czystej i brudnej bielizny | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Wózek składa się z szafki, dwóch półek oraz dwóch stelaży na odpady
2 | Wymiary całkowite wózka (szer. x gł. x wys.) 1050 x 580 x 1080 mm +/- 20 mm
3 | Stelaż szafki wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego oraz złączek ABS w kolorze czarnym
4 | Wypełnieniem stelaża szafki jest płyta meblowa obustronnie laminowana okleiną PCV o grubości min. 2mm, okleina w kolorze płyty, do wyboru Zamawiającego
5 | Blat szafki z 3 stron obudowany oraz zabezpieczony relingiem o średnicy 20 mm +/- 2 mm stanowiącym równocześnie uchwytem do prowadzenia
6 | Podstawa wózka jest wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wq kolorze wybranym przez Zamawiającego. Podstawa posiada zabezpieczenie na worek na odpady w postaci prętów.
7 | Wózek posiada 4 koła o średnicy min. 100 mm z bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka. Minimum dwa koła posiadają blokadę jazdy oraz obrotu
8 | Podstawa wózka wyposażona jest w elementy odbojowe nachodzące na ramę. Wymiar 95 mm +/- 3 mm na każdym narożniku
9 | Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej, wyposażona jest w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie, pokrywa posiada miejsce na oznaczenie odpadów
10 | Gwarancja min. 24 miesiące
11 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-9
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 2
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ......................................
Część 2 Wózek oddziałowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek oddziałowy | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Szerokość całkowita: 420 mm (+/- 20 mm)
2 | Długość całkowita: 650 mm (+/- 20 mm)
3 | Wysokość: 920 mm (+/- 20 mm)
4 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
5 | Trzy wyjmowane tace wykonane z tworzywa sztucznego
6 | Cztery koła jezdne w tym min. 2 z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
7 | Worek foliowy z przykryciem, oraz druciany kosz
8 | Gwarancja min. 12 miesiący
9 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
10 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat
11 | Czas reakcji serwisu 24 godz.
12 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-10
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 3
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................
Część 3 Wózek reanimacyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek reanimacyjny | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość: 775 mm (+/- 10 mm), głębokość: 575 mm (+/- 10 mm), wysokość od podłożna do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm)
2 | Wymiary szafki: szerokość: 700 mm (+/- 10 mm), głębokość 500 mm (+/- 10 mm), wysokość: 805 mm (+/- 10 mm)
3 | Wózek wyposażony w 5 szuflady: 2x szuflada o wysokości frontu 97mm (+/- 5mm), 1x szuflada o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm), 2x szuflada o wysokości frontu 175 mm (+/- 5 mm)
4 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: przy wysokości frontów 2x97 mm: 525x440x82 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość), przy wysokości frontów 1x156 mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość), przy wysokości frontu 2x175 mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość)
5 | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem
6 | Konstrukcja wózka oparta na czterech profilach aluminiowych o wymiarach 25x50 mm, wyposażonych w kanał montażowy umożliwiający regulację położenia szyn instrumentalnych pozwalając na personalizcję konfiguracji wyposażenia dodatkowego według bieżących potrzeb Użytkownika. Profile malowane proszkowo na wybrany kolor przez Zamawiającego lub anodowane
7 | Boki szafki wyposażone w zintegrowany ze ścinaką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości.
8 | Boki szafki i szuflady stalowe, malowane proszkowo w kolorze białym.
9 | Blat stalowy z pogłębieniem, lakierowany proszkowo na biało, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm
10 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długośćxwysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego
11 | Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokdą
12 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: 2x odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa, 3x uchylny pojemnik z PLEXI, 1x blat boczny wysuwany stalowy, front malowany proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor RAL , blat o wymiarach 370x430 mm, 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokościzakończony 2 haczykami, 1x pojemnik na rękawiczki o wymiarach 135x85x230mm, 1x kosz kolanowy na odpady o poj. min. 8l, 1x deska do przeprowadzania RKO wyprofilowana, wykonana z odpornego tworzywa sztucznego, 1x półka pod defibrylator o wymiarach 345x295mm z płynną regulacją wysokości, 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, malowany proszkwoo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego
13 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm
14 | Gwarancja min. 24 miesiące
15 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-12.
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważne
4 | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważne
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 4
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .......................................
Część 4 Stolik instrumentalny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik instrumentalny | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Wymiary stolika: wysokość 950-1320 mm (+/- 20 mm),szerokość 500 mm (+/- 20 mm), długość 750 mm (+/- 20 mm)
2 | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
3 | Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą
4 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z przegłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu
5 | Regulacja wysokości blatu - podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego
6 | Wymiar blatu: 750 x 500 mm (+/- 20 mm)
7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpiecznie
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-7.
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważne
4 | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważne
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 5
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ................................
Część 5 Parawan teleskopowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Parawan teleskopowy | szt. | 3
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Parawan teleskopowy mocowane bezpośrednio do ściany: długość wieszaka w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) długość wieszaka w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm)
2 | Konstrukcja parawanu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych zakończonych głowicą z 2 haczykami
3 | Parawan wyposażony w regulator poziomujący ramię aby zniwelować obwieszanie ramienia teleskopu przy maksymalnym rozłożeniu
4 | Parawan mocowany do ściany na solidnej podporze wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 70x115 mm za pomocą 4 śrub z kołkami rozporowymi
5 | Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę w zakresie 180°
6 | Parawan wyposażony w 1 zasłonka w komplecie: materiałową (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 220 x 150 cm (szer.x wys.).
7 | Kolor zasłonki do Wyboru Zamawiającego
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-7
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważne
4 | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważne
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 6
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Część 6 Wieszak teleskopowy na kroplówki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wieszak teleskopowy na kroplówki | szt. | 5
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Wieszak teleskopowy kroplówki mocowane bezpośrednio do ściany;
2 | długość wieszaka w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) długość wieszaka w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm)
3 | Konstrukcja wieszaka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych zakończonych głowicą z 2 haczykami
4 | Wieszak wyposażony w regulator poziomujący ramię aby zniwelować obwieszanie ramienia teleskopu przy maksymalnym rozłożeniu
5 | Wieszak mocowany do ściany na solidnej podporze wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 70x115 mm za pomocą 4 śrub z kołkami rozporowymi
6 | Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę w zakresie 180°
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6.
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważne
4 | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważne
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 7
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...............................................
Część 7 Wózek wielofunkcyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek wielofunkcyjny | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Taca wózka wykonana z laminatu poliestrowo- szkalnego, fronty wykonane z płyty MDF, korpus z płyty wiórowej
Całość pokryta okleiną PCV
Kolor tacy do wyboru Zamawiającego
2 | Kolor frontów do wyboru Zamawiającego
3 | Stalowa podstawa wózka wyposażona w cztery kołka jezdne z hamulcem
4 | Wymiary: Wysokość całkowita: 101 cm +- 20mm, głębokośc całkowita: 53 +-20mm, szerokość całkowita 73 cm +-20 mm,
5 | Wysokość szuflad: 2x 7 cm +- 20mm, 2x 12,5mm +-20mm, 1x 20cm +-20mm
6 | Szerokość szuflady 54 cm +-20mm, głębokość szuflady 42 cm +-20mm
7 | Szuflady wyłożone matą antypoślizgową
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6.
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 8
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ......................................
Część 8 Stolik pod aparaturę medyczną
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik pod aparaturę medyczną | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Wykonany z profilli aluminiowych pokrytych farbą proszkową
2 | Stolik wyposażony w dwie półki
3 | Półki wykonane z płty laminowanej
4 | Wózek posiada 4 kółka
5 | Wymiary całkowite: Szerokość 45 cm +-5cm , wysokość 82 cm +-5cm, głębokość 51 cm +-5cm,
6 | Wymiary półek(gł. X szer.): półka górna 45x45 cm +- 5cm, półka dolna 37 cm +-8cm x 45 cm +-5 cm
7 | Gwarancja min. 24 miesiące
8 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 9
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 9 Stolik pod aparaturę EKG
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik pod aparaturę EKG | szt. | 3
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Wykonany ze stali, malowany proszkowo
2 | Wyposażony: w uchwyt EKG, 2 półki, 4 kółkka w tym dwa z blokadą, śrubę do przykręcenia aparatu ekg do blatu, pojemnik na akcesoria
3 | Wymiary blatu 40 x 35,5 cm +-2 cm
4 | Wysokość blatu od ziemi 85 cm +-2cm
9 | Odporny na dezynfekcje
10 | Gwarancja min. 24 miesiące
11 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-4.
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 10
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | A | B | A X B
1 | Aparat do laseroterapii z uzyciem sond punktowych światła czerwonego i podczerwonego. | szt. | 3
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem (potwierdzeniem) spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | 1-kanałowy przenośny aparat do laseroterapi
2 | kolorowy ekran dotykowy 4,3"
3 | tryp pracy: ciągły i impulsowy
5 | częstotliwość: 5-9999Hz
6 | gotowe programy terapeutyczne dla typowch schorzeń
8 | programy uzytkownika - wygodny panel zapisu, klawiatura ekranowa
9 | indywidualna regulacja wszytskich parametrów zabiegu
10 | licznik czasu i liczby wykonanych zabiegów
11 | czujnik do pomiaru mocy lasera
12 | Zegar sterujący czasem zabiegu 1s-99 min.
13 | Zasilanie 230V/50Hz/50VA
14 | Wymiary 335x270x125 mm (+/- 5 mm)
15 | Klasa ochronności elekrycznej I typ B
16 | Klasa urządzenia laserowego 3B
17 | W zestawie sonda punktowao długości fali świetlnej 808nm/IR
18 | W zestawie sonda prysznicowa o długości fali świetlnej w zakresie 660nm - 808nm/IR
19 | W zestawie okulary ochrone (2 sztuki).
20 | Produkt fabrycznie nowy
21 | Instrukcja w języku polskim
22 | 24 miesiące gwarancji
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1-16
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej