Nazwa zamawiającego: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń tel./fax: (056) 657-42-90 adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun (dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert) e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZPO:ZP/4/2023                     		                      Toruń, dnia 27-04-2023 r.

Specyfikacja

Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 215.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy określony art. 275 pkt 1)
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa produktów do żywienia doustnego, dojelitowego                                                                              i sprzętu medycznego do ich podaży

Kody CPV:

33690000-3 (różne produkty lecznicze),

33141626-4 (zestawy dawkujące), 33141310-6 (strzykawki)

- Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. 
Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie 
z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl  jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun                                  w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

- W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 Pzp).

- Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty, wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,                             na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentulane rabaty), jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że                            w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Opatrzenie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                                     z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zalecenia dotyczące formatu składanych plików:

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

- .zip

- .7Z

  - Wśród formatów powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca,  w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty  na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, 
poz. 2415), składa się w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i  w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,  o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się                          w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                             o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,                        o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania  poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania                                     z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa  w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału 
(§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania                              z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ);

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane 
w SWZ na etapie składania oferty, np. specyfikacja cenowa, specyfikacja parametrów tech.-użytkowych;

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;

- przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i niniejszej SWZ.

  - Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.

  - Oferta musi być podpisana przez przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy:

- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział. Gospod. lub innego właściwego rejestru.

- wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

- przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ, tj. ZPO:ZP/4/2023.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony strony Zamawiającego uprawnieni są:

– mgr Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak.

- Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania                               i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl , tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).  Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na niespełnienie obowiązku określonego w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                                 w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

- za pośrednictwem posłańca,

- poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców                                  z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: ww.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

- Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

Nie dotyczy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl                 pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.05.2023 r., do godziny 15:00.

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

  - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno,                                 w szczególności wskazanych w art. 63 ust 2 Pzp.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,                             nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

w dniu 05.05.2023 r., o godzinie 15:30

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

  - Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,                        w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert                            w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun (w części dot. danego postępowania) w sekcji ,,Komunikaty”.

- Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu 
i niniejszej SWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, każdy Wykonawca dołącza do oferty, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe 
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),

- art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna).

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                        o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,                          w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                     16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy                    z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                     o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                               w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

  - Zgodnie z art. 109. ust.1. pkt. 4) Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę:

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury“.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może                          nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:

3.4.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowaw art. 1 pkt 3 ustawy;

3.4.2.  Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                           o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                          i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                                   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3.4.3.  Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia                         29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                                    o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

  - Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

  - Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia                          w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. podmiotowy środek dowodowy potwierdzający okoliczności z art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj.:

    - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, 
że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej                   w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                           o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

  - Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie tj.:

a) wykaz minimum 1 dostawy wykonanej lub wykonywanej w zakresie produktów do żywienia doustnego lub żywienia dojelitowego pacjentów, o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 –      8.000,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 2 –  155.000,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 3 –  100.000,00 zł brutto,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami dla każdego 
z zadań, których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 2 dostawami o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań.

Jeśli dostawy w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczą różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania. W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące                          przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnieniaw w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu                        bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,                        o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,                         lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 
w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,  o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne).

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się                         o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,                            o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,                               w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

- Udostępnienie zasobów.

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.5. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert                             nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

8.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,                      o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Podwykonawstwo.

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

9.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie  części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego powykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

9.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

9.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia doustnego, dojelitowego                          i sprzętu medycznego do ich podaży. Rodzaj i liczba zamawianych produktów - wg Załączników Nr 2/1 - 2/3 do SWZ.

1.1. Liczby produktów i sprzętu określone w Załącznikach 2/1 -2/3 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy.

2. Specyfikację asortymentowo-cenową zamawianych produktów w Zadaniach Nr 1 - 3 określają Załączniki Nr 2/1 - 2/3 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych) przedmiotu zamówienia w Zadaniach Nr 1 - 3 określają Załączniki Nr 3/1 - 3/3 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złożona oferta musi obejmować wszystkie pozycje wchodzące w zakres danego zadania.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „równoważnych”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, wyrobu, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Przez rozwiązania „równoważne“ rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.

3.1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności                       za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.2. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,                             o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

4. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie                       na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od schorzeń i liczby pacjentów, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie możliwość zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

5.  Termin dostawy od chwili złożenia każdorazowego zamówienia przez Zamawiającego – zgodnie z terminem podanym w ofercie przetargowej (nie dłużej jednak niż 3 pełne dni robocze od dnia złożenia zamówienia).

Termin każdorazowej dostawy przedmiotu umowy należy określić w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1                           do SWZ).  Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem,                       na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego          przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania.

Złożona oferta musi obejmować wszystkie pozycje w ramach danego zadania.

8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej.

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim sprawdzeniu dokumentów niezbędnych                         do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych (art. 105-107 ustawy Pzp).

10.1 W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw/usług z wymaganymi, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający wymaga/nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

10.2. Przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Zamawiający wymaga ich złożenia, Wykonawca składa wraz z ofertą.

10.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone  przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

10.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

10.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

10.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że na oferowane produkty/wyroby medyczne posiada odpowiednio do wymogów wynikających z przepisów prawa oraz specyfiki i przeznaczenia danego produktu (wyrobu) n/w dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania oraz dokumenty potwierdzające ich wymaganą jakość, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego tj.:

a) w przypadku wyrobów medycznych (sprzęt do podaży diet: Zad. 2 poz. 12-19,                            Zad. 3 poz. 10): deklaracje zgodności, certyfikaty jednostki notyfikowanej, zgodnie z ustawą                       o wyrobach medycznych z 07.04.2022 r. - Dz. U. z 2022 r  poz. 974 i rozporządzeniem PE i Rady 2017/745 z 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

Jeżeli oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie)    w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.

b) w przypadku produktów do żywienia doustnego oraz produktów do żywienia  dojelitowego (Zad. 1, Zad. 2 poz. 1-11, Zad. 3 poz. 1-9): pozwolenia dopuszczające je do obrotu i stosowania, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia                                  z 25 sierpnia 2006r. oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Jeżeli oferowany produkt nie wymaga pozwolenia dopuszczającego do obrotu  i stosowania zgodnie z przepisami ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie)  w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ustawy Pzp). Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

12. Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.1. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Termin wykonywania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przez okres 12 miesięcy,                                                 z uwzględnieniem możliwych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności określonych we wzorze umowy.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.06.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                                            o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji stanowiącej Załączniki Nr 2/1 - Nr 2/3 do SWZ  oraz wpisuje słownie cenę oferty netto i brutto zamówienia ogółem w formularzu „oferta” - Załacznik Nr 1 do SWZ.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.Cena oferty musi być wyrażona                          z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się                           do jednego grosza.

3. Termin płatności za dostarczany przedmiot zamówienia: przelew w terminie 30 dni licząc
    od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                               o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie wykonawca ma obowiązek:

    - poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

    - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

    - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena jakości oferowanego przedmiotu zamówienia | 35 % |
| Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 4 do SWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

  - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę                     z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                                  w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora jako kierownika Zamawiającego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom    w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1,                             na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna                               z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna                     z przesłanek określonych w art. 256 i art. 310 pkt. 1) ustawy Pzp.

  - Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia                      w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się                         od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp).

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 6 (wzór umowy) do niniejszej specyfikacji.

- Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie w przypadku nieniejszego zamówienia, wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie zawiera dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis
w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie                             nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX  ustawy Pzp.

- Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Pielegnacyjno-Opiekunczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Zakładzie Pielegnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu w Toruniu: iod@zpotorun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                        z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                         o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                                   w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1.   Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

2.   Wzór specyfikacji asortymentwo-cenowej do przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 2/1 – 2/3.

3)   Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia do oceny jakościowej przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3/1 - 3/3.

4.   Sposób oceny kryteriów – Załącznik Nr 4.

5.   Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik Nr 5.

6.   Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) – Załącznik Nr 6.

7. Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez
      Zamawiajacego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7.

8. Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału  postępowaniu w zakresie wskazanym przez
      Zamawiajacego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 8.

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

dnia .............................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

............................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- BDO ……………………………..

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu na dostawę produktów                     do żywienia doustnego, dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  …..............

III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:.

Zadanie Nr 1 (dostawa produktów do żywienia doustnego wg Załącznika Nr 2/1 do SWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                   wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 2 (dostawa produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży wg Załącznika Nr 2/2 do SWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 3 (dostawa produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży wg Załącznika Nr 2/3 do SWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

IV.  Termin dostawy: zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:

…………………………………………………………………………………………………

określić liczbę pełnych dni roboczych, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze,

licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynu zlokalizowanego                               w siedzibie Zamawiającego. Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań.

V. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia:  przelew w terminie 30 dni, licząc 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia,                     w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia wskazanego w treści SWZ.

VIII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

X. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                        z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość : …………….… + ….. % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XI. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

……………………………...................…………………………………………………….........…….

XII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu                         w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIV. Wykonawca jest  *:

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

niepotrzebne skreślić*.

XV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………….…………………………

(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

…………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny„ „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni 
(24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane wg wymagań SWZ.

Termin dostaw należy więc określić w „dniach roboczych”.

UWAGA!

- W przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w zakresie „terminu dostawy” poprzez użycie wyrażenia „dni”, Zamawiajacy przyjmie, że chodzi tu o „dni robocze” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w SWZ.

- W przypadku omyłkowego wpisania terminu dostawy np. poprzez zapis „1-3 dni robocze“ Zamawiajacy przyjmie do przeliczeń najdluższy termin wskazany w zakreślonym pułapie.

- Zaoferowanie warunków w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

## Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

przedmiot zamówienia:

ZADANIE Nr 1:  dostawa produktów do żywienia doustnego pacjentów

UWAGA! – dokładne parametry wymagane i ocenne przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 3/1 do SWZ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy i przyjęta jednostka miary | Określić dokładnie wielkość opakowań handlowych* oferowanego produktu oraz ich ilość odpowiednio do wielkości zamówienia określonego w kolumnie Nr 3 | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem | Nazwa handlowa wyrobu oferowanego, jego producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Dieta beztłuszczowa w płynie, do podaży doustnej, w postaci klarownego nektaru owocowego, hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml). | 100 szt. po 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dieta kompletna w płynie, do podaży doustnej, z dodatkiem smakowym, normalizująca glikemię. | 100 szt. po 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dieta wspomagająca leczenie ran do podaży doustnej , kompletna, hiperkaloryczna (min. 1,24 kcal/ml). | 100 szt. po 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dieta kompletna w płynie do podaży doustnej, bogatoresztkowa, hiperkaloryczna. | 100 szt. po 125 ml lub odpowiednik tej ilości |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dieta kompletna w płynie do podaży doustnej, dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię | 2200 szt. po 125 ml lub odpowiednik tej ilości |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 1 ogółem | …………. |  | ………….. |  |

* W przypadku braku możliwości dostosowania produktu do pełnych opakowań, liczbę opakowań należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku.

Słownie (wartość brutto zadania nr 1 ogółem):.....................................................................................................

.........................

data                                                                                        ......................................................

(podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

przedmiot zamówienia:

ZADANIE Nr 2:  dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów

oraz sprzętu medycznego do ich podaży

UWAGA! – dokładne parametry wymagane i ocenne przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 3/2 do SWZ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy i przyjęta jednostka miary | Określić dokładnie wielkość opakowań handlowych* oferowanego produktu oraz ich ilość odpowiednio do wielkości zamówienia określonego w kolumnie Nr 3 | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem | Nazwa handlowa wyrobu ofer., jego producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego. | 700 szt. o poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. | 650 szt. o poj. 1500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. | 1 300 szt. o poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. | 1 100 szt. o poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min.1,03 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, oparta na białku kazeinowym i sojowym, do żywienia dojelitowego | 3 200 szt. o poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny, do żywienia dojelitowego | 900 szt. o poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, hiperkaloryczna ( około 1,25 kcal/ml), bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy | 350 szt. o poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, bogatoresztkowa | 100 szt. o poj. 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, bezresztkowa | 550 szt. o poj. 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Produkt do szybkiego zagęszczania płynów (napojów i pokarmów) na bazie gumy ksantanowej | 300 szt. po 175g |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dieta cząstkowa w proszku będąca żródłem białka i wapnia | 70 szt. po 225g |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw grawitacyjny do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem ENFit lub ENFit™ | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do posiadanych już pomp Flocare® Infinity, do worków tj.zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem ENFit™. | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zgłębnik PUR z prowadnicą przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewn. balonem mocującym. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka enteralna 60 ml z końcówką typu ENfit | 12 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Łącznik PEG CH14,18 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 2 ogółem | …………. |  | ………….. |  |

* W przypadku braku możliwości dostosowania produktu/sprzętu do pełnych opakowań, liczbę opakowań należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku.

Słownie (wartość brutto zadania nr 2 gółem)......................................................................................................

data                                                                                        ......................................................

(podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik Nr 2/3

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

przedmiot zamówienia:

ZADANIE Nr 3:  dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów                                              oraz sprzętu medycznego do ich podaży

UWAGA! – dokładne parametry wymagane i ocenne przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 3/3 do SWZ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy i przyjęta jednostka miary | Określić dokładnie wielkość opakowań handlowych* oferowanego produktu oraz ich ilość odpowiednio do wielkości zamówienia określonego w kolumnie Nr 3 | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem | Nazwa handlowa wyrobu oferowanego, jego producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Dieta peptydowa, wysokoenergetyczna i wysokobiałkowa | 40 szt. poj. 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dieta peptydowa, normokaloryczna, wysokobiałkowa | 350 szt. poj. 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dieta kompletna, wysokooenergetyczna i wysokobiałkowa | 1000 szt. poj. 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dieta wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa, ubogoresztkowa, kompletna | 80 szt. poj. 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika, kompletna | 550 szt. poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, normobiałkowa płynna dieta peptydowa | 2700 szt. poj.500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dieta kompletna pod względem odżywczym ze specjalnym profilem węglowodanów, normokaloryczna, normobiałkowa, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG | 750 szt. poj. 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, dieta peptydowa, wysokoenergetyczna, normobiałkowa, bezresztkowa | 100 szt. poj.500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, wysokobiałkowa, bezresztkowa, immunożywienie | 100 szt. poj.500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do pomp do żywienia dojelitowego, czyli połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem + udostępnienie Zamawiającemu w formie użyczenia przez okres okres realizacji zamówienia: 10 szt. pomp kompatybilnych z oferowanymi produktami i zestawem do podaży. Wykonawca oświadcza, że oferowane pompy posiadają dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania oraz zapewnia dla oferowanych i przekazanych pomp serwis gwarancyjny na swój koszt przez cały okres realizacji umowy. Oferujemy pompy model: …………………. produkcji firmy: …………………..…………. | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 3 ogółem | ……. |  | …….. |  |

* W przypadku braku możliwości dostosowania produktu do pełnych opakowań, liczbę opakowań należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku.

Słownie (wartość brutto zadania nr 3 ogółem):....................................................................................................

.........................                                                                                   ......................................................

data                                                                                                             (podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych) przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1: dostawa produktów do żywienia doustnego pacjentów

| L.p. | Przedmiot zamówienia krótki opis i parametry (cechy) wymagane | Parametry (cechy) wyrobu oceniane | Punktacja ocenianego parametru/ warunku | Przedmiot zamówienia i oferowane parametry (cechy) produktu (UWAGA! - podać nazwę handlową ofer. produktu oraz opis i parametry oferowane stosownie do parametrów wymaganych wskazanych w kolumnie 2. Dopuszcza się podanie nazwy handl. produktu oraz dokonanie opisu lub podanie nazwy handl. produktu i potwierdzenie parametrów poprzez wyrażenie „TAK” jeśli wszystkie są takie same i odpowiadają dokładnie parametrom wymaganym) | Parametry (cechy) punktowane produktu oferowanego (podać parametry stosownie parametrów ocenianych wskazanych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dieta beztłuszczowa w płynie, do podaży doustnej, w postaci klarownego nektaru owocowego, hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml). a/ WSKAZANIA: uzupełnienie diety pacjentów wymagających leczenia żywieniowego z zaleceniem ograniczenia spożycia tłuszczui wybranych składników mineralnych, w chorobach m.in. takich jak: -choroby pęcherzyka żółciowego, -zapalenie i marskość wątroby, -przewlekłe zapalenie trzustki, -choroby nerek. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml | produkt wyłącznie na bazie serwatki | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność zakres 300- 750 mOsmol/l | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | dostępny co najmniej w dwóch smakach | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt |  |  |
| 2. | Dieta kompletna w płynie, do podaży doustnej, z dodatkiem smakowym, normalizująca glikemię. a/ WSKAZANIA: stosowanieu pacjentów z cukrzycą lub upośledzoną tolerancją glukozy wymagających leczenia żywieniowego w przypadkach m.in. takich jak:choroby nowotworowe, przygotowaniedo zabiegów operacyjnych i żywienie po operacji, zaburzenia żucia i połykania, okres rekonwalescencji. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml | produkt normokaloryczny (min. 1 kcal/ml). | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność do 365 mOsmol/l | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | dostępny co najmniej w dwóch smakach | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 3. | Dieta wspomagająca leczenie ran do podaży doustnej, kompletna, hiperkaloryczna (min. 1,24 kcal/ml). Zawierająca argininę i wysoką zawartość białka niezbędną w procesie leczenia ran. a/ WSKAZANIA: leczenie żywieniowe pacjentów z trudno gojącymi się ranami (odleżyny, rany pooperacyjne), którzy mogą przyjmować pokarmy doustnie. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml | min. 28% energii z białka | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | dostępny co najmniej w dwóch smakach | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność min. 500 mOsmol/l | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 4. | Dieta kompletna w płynie do podaży doustnej, bogatoresztkowa, hiperkaloryczna. a/ WSKAZANIA: zapobieganie lub leczenie niedożywienia. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 100 ml - 125 ml | ilość błonnika min. 3,6g/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | pojemność max. 125ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | min. 2,4 kcal/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 5. | Dieta kompletna w płynie do podaży doustnej, dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię jako rezultat stresu metabolicznego lub urazu (m.in. poważne infekcje, nowotwory, zabiegi operacyjne), hiperkaloryczna, wysokobiałkowa, bezresztkowa, bezglutenowa. a/ WSKAZANIA: leczenie niedożywienia związane z chorobą nowotworową. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 100 ml - 125 ml | min. 2,4 kcal/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | pojemność max. 125ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | wysoka koncentracja białka – co najmniej 14,4 g/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | dostępny co najmniej w dwóch smakach | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

...................................	                                                                                                                                                                                 ....................................................

data                                                                                                                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych) przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2: dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów oraz sprzętu medycznego do ich podaży

| L.p. | Przedmiot zamówienia krótki opis i parametry (cechy) wymagane | Parametry (cechy) wyrobu oceniane | Punktacja ocenianego parametru/ warunku | Przedmiot zamówienia i oferowane parametry (cechy) produktu (UWAGA! - podać nazwę handlową ofer. produktu oraz opis i parametry oferowane stosownie do parametrów wymaganych wskazanych w kolumnie 2. Dopuszcza się podanie nazwy handl. produktu oraz dokonanie opisu lub podanie nazwy handl. produktu i potwierdzenie parametrów poprzez wyrażenie „TAK” jeśli wszystkie są takie same i odpowiadają dokładnie parametrom wymaganym) | Parametry (cechy) punktowane produktu oferowanego (podać parametry stosownie parametrów ocenianych wskazanych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego. a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | kompozycja min. 4 rodzajów białka zawierający białko roślinne i zwierzęce (soja, kazeina,serwatka, groch) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | zawartość białka nie mniej niż 6g/100 | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność do 360 mOsmol/l | Nie – 0 pt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | bezlaktozowa | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | min. kompozycja 6 naturalnych karotenoidów | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 2 | Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1500 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | Kompozycja min.. 4 rodzajów białka zawierający białko roślinne i zwierzęce (soja, kazeina,serwatka, groch) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | zawartość białka nie mniej niż 4g/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność min. 250 mOsmol/l | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | kompozycja min. 6 rodzajów błonnika | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | bezlaktozowa | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | min. kompozycja 6 naturalnych karotenoidów | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 3 | Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | kompozycja min. 4 rodzajów białka zawierający białko roślinne i zwierzęce (soja, kazeina,serwatka, groch) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | zawartość białka nie mniej niż 4g/100 | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność min. 250 mOsmol/l | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | bezlaktozowa | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | min. kompozycja 6 naturalnych karotenoidów | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 4 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. Produkt wolny od laktozy. a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu, zwiazanym z chorobą u pacjentów z cukrzycą lub hiperglikemią. b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | min. kompozycja 6 naturalnych karotenoidów | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.. |  |  |
|  |  | bezlaktozowa | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność do 300 mOsmol/l | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | kompozycja min. 6 rodzajów błonnika | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 5 | Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min.1,03 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, oparta na białku kazeinowym i sojowym, do żywienia dojelitowego. Produkt klinicznie wolny od laktozy. a/ Wskazania: postępowanie dietetyczne wspomagające leczenie ran i odleżyn. b/ Produkt gotowy do użycia o poj.1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | Mieszania białek roslinnych i zwierzęcych zgodnie z wytycznymi WHO (kazeinowym i sojowym ) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Rejestracja GIS do postępowania dietetycznego u pacjentów z odleżynami i trudno gojącymi ranami | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | osmolarność do 315 mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | zwiększona zawartość składników, które przyspieszają gojenie: argininy min. 0,85 g/ 100 ml, . glutaminy min.1,0/ 100 ml, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 6 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny. Do żywienia dojelitowego. Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | oparta na mieszaninie białek pochodzenia roslinnego i kazieiny w proporcjach 40:60, zawartość białka powyżej 7g/100 ml | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | zawierająca mieszaninę błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | obniżony współczynnik oddechowy - powyżej 46% energii z tłuszczu | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | tłuszcze 7,0 -8,0 g / 100ml | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | węglowodany 11 -14 g/ 100ml | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | min 6 naturalnych karotenoidów | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
| 7 | Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, hiperkaloryczna ( około 1,25 kcal/ml), bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy. Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | – kompozycja min. 4 rodzajów białka i zwierzęce (soja, kazeina, serwatka, groch) zawierający białko roślinne | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | osmolarność do 275 mOsmol/l, | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | zawartość białka powyżej 6g/100 ml | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
| 8 | Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, bogatoresztkowa Produkt gotowy do użycia o poj. 500 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | zawartość białka nie mniej niż 7,5 g/100 ml | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | osmolarność do 270 mOsmol/l, | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | – kompozycja min. 4 rodzajów białka i zwierzęce (soja, kazeina, serwatka, groch) zawierający białko roślinne | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
| 9 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, bezresztkowa Produkt gotowy do użycia o poj. 500 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare Infinity z koncówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 13. | – kompozycja min. 4 rodzajów białka i zwierzęce (soja, kazeina, serwatka, groch) zawierający białko roślinne | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | osmolarność do 275 mOsmol/l, | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | bezlaktozowa | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
| 10 | Produkt do szybkiego zagęszczania płynów (napojów i pokarmów) na bazie gumy ksantanowej Do postepowania dietetycznego w dysfagii. | Bezglutenowy i bezlaktowzowy | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | Energetyczność min. 2,9kcal/1g | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
| 11 | Dieta cząstkowa w proszku będąca żródłem białka i wapnia Do postępowania dietetycznego w hipoproteinemi. | Wapń min. 1350mg/100g | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
|  |  | bezglutenowa | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |  |
| 12 | Zestaw grawitacyjny do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | Nie zawiera DEHP | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | System połączeń ENFit ze zgłębnikiem | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | System połączeń ENFit zgodny z wytycznymi PN-EN ISO 80369-3:2016 lub normy równoważnej i GEDSA (Globalnego Stow. Dostawców Urządzeń Dojelit.) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Posiada nasadkę ochronną na kurz ENFit | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Nie zawiera lateksu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 13 | Zestaw do posiadanych już pomp Flocare® Infinity, do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem ENFit™, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą posiadanej już pompy Flocare® Infinity. Zestaw skaład się z nasadki ochronnej do worka, komory kroplowej, kasetki zestawu do pompy Flocare® Infinity, portu medycznego ENFit™ do podawania leków i płukania końcówki zestawu oraz nasadki ochronnej przejściowego łącznika zestawu. Zestawy do podaży diet (przetoczeń diety) muszą spełniać jeden z 2 warunków: 1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego pompami Flocare Infinity, lub 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie 20 szt. nowych pomp do podaży diet diet zapewniając gwarancję z serwisem gwarancyjnym na koszt Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy. W tych okolicznościach w specyfikacji cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania 20 szt. pomp do podaży diet dojelitowo, które posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone do stosowania. | Zestaw rekomendowany przez producenta pompy Flocare Infinity lub innej ofer. pompy, zgodnie z instrukcją obługi pompy | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | System połączeń ENFit zgodny z wytycznymi PN-EN ISO 80369-3:2016 lub normy równoważnej i GEDSA (Globalnego Stow. Dostawców Urządzeń Dojelit.) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Nie zawiera lateksu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 14 | Zgłębnik PUR z prowadnicą przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare. Bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. Do wymiany co 6 tygodni. Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety przez zestaw do podaży diety. Wolny od DEHP, nie zawiera lateksu. Dołączona prowadnica ułatwiająca zakładanie. Rozmiar: CH 10/110 i 12/110cm | Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu do 6 tygodni | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Z prowadnicą i centymetrową podziałką umożliwiająca kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 15 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewn. balonem mocującym. Wypełnianie balonu (zawór czerwony) 15 ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonanąz silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo. Rozmiar: CH 18/ 23, CH 20/23. | Wykonany z przezroczystego silikonu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.. |  |  |
|  |  | Koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety(ENFit) i napełniania balonu mocującego | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Zakładanie i wymiana nie wymaga ednoskopu, może być dokonane w warunkach szpitalnych i domowych. Cześć zgłębnika znadująca się na odcinku balona posiada cieniodajne właściwości widoczne w promieniach RTG | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 16 | Strzykawka enteralna 60 ml z końcówką typu ENfit | Kostrukcja złącza EnFit w pełni kompatybilna z oferowanymi PEG, G-Tube i zgłębnikami | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt |  |  |
|  |  | System połączeń ENFit zgodny z wytycznymi PN-EN ISO 80369-3:2016 lub normy równoważnej i GEDSA (Globalnego Stow. Dostawców Urządzeń Dojelit.) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 17 | Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock | Bez oceny | Bez oceny |  |  |
| 18 | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock | Bez oceny | Bez oceny |  |  |
| 19 | Łącznik PEG CH14,18 | Bez oceny | Bez oceny |  |  |

UWAGI:

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

...................................	                                                                                                                                                                                 ....................................................

data                                                                                                                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/3

do SWZ Nr ZPO:ZP/…./2023

Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych) przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3: dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów oraz sprzętu medycznego do ich podaży

| L.p. | Przedmiot zamówienia krótki opis i parametry (cechy) wymagane | Parametry (cechy) wyrobu oceniane | Punktacja ocenianego parametru/ warunku | Przedmiot zamówienia i oferowane parametry (cechy) produktu (UWAGA! - podać nazwę handlową ofer. produktu oraz opis i parametry oferowane stosownie do parametrów wymaganych wskazanych w kolumnie 2. Dopuszcza się podanie nazwy handl. produktu oraz dokonanie opisu lub podanie nazwy handl. produktu i potwierdzenie parametrów poprzez wyrażenie „TAK” jeśli wszystkie są takie same i odpowiadają dokładnie parametrom wymaganym) | Parametry (cechy) punktowane produktu oferowanego (podać parametry stosownie parametrów ocenianych wskazanych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dieta peptydowa, wysokoenergetyczna i wysokobiałkowa. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik | Min. 1,5 kcal/ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Osmolarność do 425 mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Zawartość białka min. 47g/500ml | Nie – 0 pt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 2 | Dieta peptydowa, normokaloryczna, wysokobiałkowa. Produkt przeznaczony do podawania przez zgłębnik | 1 kcal/ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Zawartość białka min. 46g/500ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Osmolarność do 278 mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Zawartość węglowodanów do 7,3g/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 3 | Dieta komletna,wysokooenergetyczna i wysokobiałkowa. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik | 1,5 kcal/ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Zawartość białka 48g/500ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Osmolarność do 335 mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 4 | Dieta wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa, ubogoresztkowa, kompletna. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik | Min. 1,3 kcal/1 ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Zawartość białka min. 6,7g/100ml | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Źródło białka-kazeina | Nie – 0 pt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Osmolarność do 283 mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 5 | Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika, kompletna. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik | Źródło białka-kazeina | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Osmolarność do 266mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 6 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, normobiałkowa płynna dieta peptydowa. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik | Źródło białka - serwatka | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Osmolarność do 220mOsmol/l, | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
| 7 | Dieta kompletna pod względem odżywczym ze specjalnym profilem węglowodanów, normokaloryczna, normobiałkowa, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG | Bez oceny | Bez oceny |  |  |
| 8 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, dieta peptydowa, wysokoenergetyczna, normobiałkowa, bezresztkowa | Bez oceny | Bez oceny |  |  |
| 9 | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, wysokobiałkowa, bezresztkowa, immunożywienie | Bez oceny | Bez oceny |  |  |
| 10 | Zestaw do pomp do żywienia dojelitowego, czyli połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem + udostępnienie Zamawiającemu w formie użyczenia przez okres okres realizacji zamówienia: 10 szt. pomp kompatybilnych z oferowanymi produktami i zestawem do podaży. Wykonawca oświadcza, że oferowane pompy posiadają dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania oraz zapewnia dla oferowanych i przekazanych pomp serwis gwarancyjny na swój koszt przez cały okres realizacji umowy. Oferujemy pompy model: …………………. produkcji firmy: …………………..…………. | Zestaw rekomendowany przez producenta ofer. pompy, zgodnie z instrukcją obługi pompy | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | System połączeń ENFit zgodny z wytycznymi PN-EN ISO 80369-3:2016 lub normy równoważnej i GEDSA (Globalnego Stow. Dostawców Urządzeń Dojelit.) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |
|  |  | Nie zawiera lateksu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |  |

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny

...................................	                                                                                                                                                                                 ....................................................

data                                                                                                                                                                                                                                     podpis Wykonawcy

- Załącznik Nr 4

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena jakości oferowanego przedmiotu zamówienia | 35 % |
| Termin dostawy | 5 % |

1. Przeliczenie w kryterium ceny

Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena zadania ogółem oferty badanej nieodrzuconej

  - Ocena jakości oferowanego przedmiotu zamówienia

Liczba pkt przyznana badanej ofercie nieodrzuconej

odpowiednio do zadania wg Zał. 3/1 - 3/3 do SWZ

PKT =    -----------------------------------------------------------   x  100 x 35%

Max liczba pkt spośród ocenianych ofert nieodrzuconych

odpowiednio do zadania wg Zał. 3/1- 3/3 do SWZ

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

- spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  5%

Termin dostawy oferty badanej nieodrzuconej

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 5

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

………………....……….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6                                                                                                                                                     do SWZ nr ZPO:ZP/4/2023

Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy

Umowa nr ZPO:ZP/4/2023

zawarta w dniu ..................... w Toruniu

pomiędzy:

..............................................................

..............................................................

reprezentowanym  przez:

..............................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

a

Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS pod Nr 0000009548,

REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018, BDO: 000101913,

reprezentowanym przez:

Dyrektora  -  mgr Aleksandrę Wachowiak-Kaźmierczak

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.                    z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, postępowania w trybie podstawowym 
(art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego                                  na dostawę ………………………………….., zwanych w dalszej treści wyrobami.

2.  Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy z dnia ....................r.

- Załącznik Nr ... do umowy określający wielkość zamówienia i zawierający szczegółową specyfikację cenową na dostawę wyrobów.

2.1. Liczba wyrobów określona w Załączniku 2 Nr … stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie  w okresie  12 miesięcy.

3. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie                       na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od schorzeń i liczby pacjentów, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie możliwość zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne                        do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży                      i dostarczania wyrobów oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny                                                  z obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą starannością.

6. Wykonawca oświadcza, że wyroby spełniają wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia obrotu i do używania.

7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 2 dni dostarczy Zamawiającemu uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie wszelkich aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez leki wszelkich obowiązujących w Polsce wymagań dotyczących bezpieczeństwa                          i dopuszczenia do obrotu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego                        o wszelkich zmianach tych dokumentów, jak również o wygaśnięciu lub utracie ważności tych dokumentów oraz o wystawieniu nowych dokumentów.

( 2

    - Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy tj. od …….  2023 r. - …....2024 r.

lub wcześniejszego wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w ( 5 ust. 1 umowy.

2. W przypadku niezrealizowania umowy pod względem wartościowym w obowiązującym terminie umownym, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w formie aneksu do umowy wg zasad określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy, a także z zastrzeżeniem, że w tej sytuacji zastosowanie będą miały także postanowienia dotyczące zasady wprowadzania zmiany wynagrodzenia, o czym mowa w art. 436 ust. 4 ustawy Pzp                             o nast. treści:

„1. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)  stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia                               4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić  na pisemny wniosek jednej ze  stron. Do wniosku strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga strona może żądać szczegółowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa wpkt.1, może nastąpić proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w pkt. 1. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po wyrażeniu zgody na tę zmianę przez obie strony i podpisaniu aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

( 3

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie i dostarczać zamówiony przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na koszt własny w terminie …. dni roboczych od złożenia zamówienia. Dostawy mogą być realizowane do Zamawiajacego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

2. Dostarczanie przedmiotu umowy odbywać się będzie wg faktycznych potrzeb występujących po stronie Zamawiającego na podstawie sukcesywnych zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem, a w sytuacjach pilnych także telefonicznie.

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć transport wyrobów oraz ponieść wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych w wyniku tego szkód.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby spełniające wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu, dobrej jakości, pozbawione wad fizycznych, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. W przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych z zamówieniem lub niezgodnych                                    z postanowieniami ust. 4, Zamawiający może (według swego wyboru):

1) odmówić odbioru wyrobów albo

2) żądać wymiany wyrobów w terminie dni roboczych godzin od złożenia reklamacji, na przedmiot umowy zgodny z zamówieniem oraz postanowieniami ust. 4.

6. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, a także w przypadkach, o których mowa     w ust. 5, Zamawiający może również (bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego ani upoważnienia przez sąd) kupić przedmiot umowy (lub jego odpowiednik o takich samych lub zbliżonych parametrach) od osoby trzeciej i żądać od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy ceną zapłaconą osobie trzeciej a ceną przedmiotu umowy wynikającą z niniejszej umowy.

( 4

1. Zamawiający może (niezależnie od uprawnień, o których mowa w ( 3 ust. 5 i 6) żądać                              od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) w razie zwłoki w dostarczeniu wyrobów – w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie zwłoki w wymianie wyrobów w sytuacjach określonych w ( 3 ust.5 – w wysokości 0,5% ceny brutto wyrobów nie wymienionych w obowiązującym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie ( 4 ust. 2 lit b) lub c) – w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w ( 5 ust. 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,                           w przypadku, gdy:

a/ wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do likwidacji Wykonawcy,

b/ Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności                           w przypadku powtarzającej się zwłoki w wykonaniu zamówienia albo dostarczania wyrobów wadliwych jakościowo,

c/ Wykonawca naruszył inne zobowiązania przyjęte na podstawie niniejszej umowy.

Przed rozwiązaniem umowy na podstawie lit. b) lub c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wskazywać przyczynę.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi                             40%  wartości brutto przedmiotu umowy.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:  ………….. zł.brutto.

Słownie: …………………………………………………………………………zł. brutto.

2. Zapłata ceny dostarczonego przedmiotu umowy następować będzie przelewem w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy obowiązywać będą przez okres trwania umowy 
z możliwością zmiany w okolicznościach określonych w treści niniejszej umowy.

4. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany każdorazowo na fakturze.

5.   Za nieterminowe regulowanie należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe od wartości niezapłaconej faktury.

6. Wykonawca nie może powstrzymać się z dostarczeniem zamówionych wyrobów, także                         w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczone wyroby, pod warunkiem,                że opóźnienie w zapłacie nie przekracza 60 dni.

7. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

8. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zmianę umowy                          bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach                    i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezrealizowania w okresie umownym przedmiotu zamówienia na poziomie deklarowanego 80% przewidzianego w SWZ, Zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu realizacji zamówienia (nie dłużej niż do 4 lat) do czasu wykorzystania wartości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem powyższego ograniczenia o 20%, a także możliwość odpowiedniej (proporcjonalnej) zmiany wynagrodzenia (cen jednostkowych) w przypadku wykazania przez Wykonawcę zmiany cen wyrobów lub kosztów dostawy na rynku, ale nie więcej niż o 10% w odniesieniu                    do obowiązujących w umowie cen jednostkowych netto.

Zmiany cen jednostkowych mogą nastąpić w trybie przewidzianym w ( 6 ust. 11 umowy.

2) zmiany oferowanych wyrobów na wyrób o parametrach (cechach jakościowych) nie gorszych niż określone w ofercie, w przypadku wycofania wyrobów z rynku, wstrzymania produkcji, w cenie nie wyższej niż oferowana w umowie.

3) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiana rachunków bankowych stron, siedziby stron, szczegółów dotyczących sposobu realizacji dostaw.

2.   Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać  w oparciu                         o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny lub półroczny - w zależności od okresu waloryzacji - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile ten wskaźnik za poprzedni rok przekroczy 5%.

3. Pierwsza waloryzacja może być dokonana nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż co pół roku, w oparciu o średnią arytmetyczną ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

4.  Waloryzacja następuje na wniosek Strony, który musi zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Maksymalna wartość zmiany wartości umowy może wynieść nie więcej niż 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

5.  W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie i ceny jednostkowe określone w umowie. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.

6. Waloryzacja, nie ma wpływu na wzajemne zobowiązania Stron, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych                    w umowie, w tym nie powoduje zmian przedmiotu i zakresu umowy ani terminów realizacji.

7.  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio średnich cen lub kosztów, jak                       i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są dostawy;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

9. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2
     nie jest uprawniony do wstrzymania dostaw, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

10. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz

jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

11.Wnioski Stron o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące
     stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również
     udokumentowane.

12. Zmiana umowy wymaga zgody stron w formie aneksu.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                                o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu                      o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi  na to, że Zamawiający udzielił zamówienia              z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy  w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,                              w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom                     ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. tj. (Dz.U. z 2020 poz. 1062) oraz ustawy z 04 kwietnia 2019 r.                           o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publ. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia (dostawy produktów do żywienia dojelitowego uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

( 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 11

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” z 11.09.2019r., aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

( 12

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo                             wg siedziby Zamawiającego.

( 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,                            a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 7

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),                                                                                                          o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

dostawa produktów do żywienia doustnego, dojelitowego                                                                              i sprzętu medycznego do ich podaży

prowadzonego przez

# Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

** Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                                 na podstawie art. ……………………………....................................…..……………. ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

** wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia.

Załącznik Nr 8

do SWZ Nr ZPO:ZP/4/2023

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),                                                                                                          o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

dostawa produktów do żywienia doustnego, dojelitowego                                                                              i sprzętu medycznego do ich podaży

prowadzonego przez

# Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

    - ** Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

    - ** Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez                        Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem warunku określonego w pkt .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w SWZ, w której określono warunek  udziału w postępowaniu,                                   o ile Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu).

W celu wykazania spełniania warunku udziału określonego powyżej, polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………..…………………………………,
                                                                  (wskazać nazwę i adres podmiotu udostepniającego wskazane zasoby)

    - ** Ubiegając się wspólnie o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunek/warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV                                               pkt ...................................................................................................................................... SWZ.

(UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w SWZ, w której określono warunek  udziału w postępowaniu,                                              który spełnia konkretny Wykonawca składający ofertę wspólną, gdyż  niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców  w zakresie,

w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

** UWAGA! – skreślić niewłaściwe punkty. Jeśli Wykonawca skreśli pkt 1, należy wypełnić pkt. 2 albo 3 w zależności od tego, czy polega na zasobach innego podmiotu, czy też składa ofertę wspólną.

Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem zamieszczonym na końcu formularza niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: …………………,           Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony Wykonawcy: ………………………..…

II. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (odpowiednio do wymogu z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu  w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczam, że spełniam warunek/warunki udziału w postępowaniu określony przez                                  Zamawiającego w rozdziale IV pkt. ............................... Specyfikacji Warunków Zamówienia,

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
                    (UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w Specyfikacji Warunków Zamówienia,                                          w której określono warunek  udziału w postępowaniu).

Jednocześnie – odpowiednio do treści art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp – do niniejszego oświadczenia wraz z ofertą, składam (załączam) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..

Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony 
podmiotu udostępniającegoo zasoby: ………………………..……….

Wyjaśnienie:

1) Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp,  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wg treści art. 118 ust. 4 ustawy Pzp) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp,  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,                            o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp,  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

# Footnotes

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Skreślić/usunąć niepotrzebne

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  z 20.5.2003, s. 36).                             Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.