OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana dwóch odcinków ogrodzenia wokół terenu Komisariatu Policji w Chojnowie

- Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o wysokości 1,53 m z kątownika, słupków stalowych z profilu teowego 40/60 – łącznie 57,5 mb

- Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o wysokości 1,45 m z kątownika, słupków stalowych z profilu teowego 40/60 – łącznie 8,5 mb

- Wywóz zdemontowanego ogrodzenia do punktu skupu złomu.

- Naprawa i uzupełnienie  istniejących cokołów betonowych

- Montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych wykonanych z prętów stalowych o śr.  min. 3.8 mm, wys. 150 cm i szer. 250 cm na słupkach stalowych z rur kwadratowych 40x60 mm.  Panele i słupki ocynkowane ogniowo,  malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005) - łącznie 57,50 mb

- Montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych wykonanych z prętów stalowych o śr.  min. 3.8 mm, wys. 140 cm i szer. 250 cm na słupkach stalowych z rur kwadratowych 40x60 mm. Panele i słupki ocynkowane ogniowo,  malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005) - łącznie 57,50 mb

- Montaż furtki systemowej jednoskrzydłowej o parametrach j.w. o wymiarach 1,35*1,0, wyposażonej w zamek oraz kłódkę

- Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu