***Nr postępowania*** RI.272.2.6.2021.SD

 **Załącznik nr 1 c do formularza ofertowego**

1. ***Lampa zabiegowa statywowa***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | Cena jedn. netto PLN | VAT% | Cena jedn. brutto PLN | Wartość nettoPLN | Kwota podatku VAT PLN | Wartość bruttoPLN |
| 1. | ***Lampa zabiegowa statywowa*** | **4szt.** |  |   |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry**  | **Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry** |
| 1 | Natężenie światła: - z odległości 1 m 35 000 lux - z odległości 0,8 m 48 000 lux |  |
| 2 | Wielkość plamy świetlnej  - z odległości 1 m 180 mm - z odległości 0,8 m 140 mm |  |
|  3 | Temperatura barwowa 4 500 ± 500 K |   |
|  4 | Wskaźnik oddawania barw Ra 93 |   |
|  5 | 7 żarówek LED |   |
|  6 | Lampa na statywie jezdnym |   |
|  7 | Producent: |   |
|  8 | Model/Typ: |   |

2. ***Lampa zabiegowa ścienna***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | Cena jedn. netto PLN | VAT% | Cena jedn. brutto PLN | Wartość nettoPLN | Kwota podatku VAT PLN | Wartość bruttoPLN |
| 1. | ***Lampa zabiegowa ścienna*** | **2szt.** |  |   |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry** | **Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry** |
| 1 | Natężenie światła: - z odległości 1 m 35 000 lux - z odległości 0,8 m 48 000 lux |  |
| 2 | Wielkość plamy świetlnej  - z odległości 1 m 180 mm - z odległości 0,8 m 140 mm |  |
|  3 | Temperatura barwowa 4 500 ± 500 K |   |
|  4 | Wskaźnik oddawania barw Ra 93 |   |
|  5 | 7 żarówek LED |   |
|  6 | Lampa mocowana do ściany  |   |
|  7 | Producent: |   |
|  8 | Model/Typ: |   |