## Pakiet_1
	DZP/PN/34/2024
						formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 – Nici specjalistyczne, staplery do mocowania siatek przepuklinowych,
Poliestrowa taśma niewchłanialna-poz.6,7

Lp.	Kod	Nazwa	Grubość nici	Długość nici w cm	Opis przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						iloczyn kolumn 9x10	suma kolumn 9+11	iloczyn kolumn 8x9	różnica kolumn 15-13	iloczyn kolumn 8x12

1					Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,5 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. (1op=3szt)	Op.	4		8%
2					Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm . Ładunek do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm,po zamknięciu1,5mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,7 mm,wysokość zamknięcia zszywki 2mm).zszywki wykonane z tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt)	Op.	2		8%
3					Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadające dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. Endostapler jednoręczny. (1op=3szt)	Op.	4		8%
4					Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunkuprzy składaniu amówienia(1op=12szt)	Op.	4		8%
6			5mm	40	igła okrągła 48 mm, 1/2 koła, podwójna wzmocniona	saszetka	6		8%
7			5mm	30	igła okrągła 65 mm, 1/2 koła, podwójna wzmocniona przeciwzakłuciowa	saszetka	12		8%
8					Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z / igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. / Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi / kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. / Podtrzymywanie tkankowe in vivo: niebarwiony - 50% po 1 / tyg., 20% po 2 tyg.; barwiony (fioletowy) - 60% po 1 tyg., 30% / po 2 tyg. Okres wchłaniania: 91 dni. Posiada antyseptyczny / czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone / testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów / chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje / pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus / epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), / Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), / Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.
9			2/0	45	36 mm, 1/2 koła, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie / w części imadłowej	saszetka	96		8%

		Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010. o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)

						(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_2
	DZP/PN/34/2024
						formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 – Wchłanialne materiały hemostatyczne

Lp	Kod	Nazwa	Czas absorpcji	Wymiary w mm	Opis przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						iloczyn kolumn 9x10	suma kolumn 9+11	iloczyn kolumn 8x9	różnica kolumn 15-13	iloczyn kolumn 8x12
1			7-14 dni	50 x 70-75	Gaza hemostatyczna wchłanialna, wykonana z utlenionej celulozy o pH 2,2-4,5 , czas hemostazy to 3-4 min, o zawartości grupy karboksylowej 16-24%, zaopatrzona w samoprzylepne etykiety	saszetka	100		8%
2			ok. 3 tygodnie	50 x 70 - 80 x 10	Sterylna gąbka absorpcyjna do hemostazy wykonana z żelatyny (poch. Wieprzowego)	sztuka	300		8%
						Razem

	Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010. o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)

		Data ........................................... ..................................................................................................
					(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)