Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Numer telefonu ……………………………………………………………………………….

Cennik ofertowy

Dotyczący: „Utrzymania i serwisu obszarowego Systemu pomiarowo- rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej podstacji trakcyjnych ZDMiKP zasilających sieć trakcyjną tramwajową w mieście Bydgoszczy w roku 2021”

| Lp | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Krotność | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [zł] | [-] | [zł] |
| 1 | Utrzymanie w stałej sprawności Systemu w tym sprawdzenie poprawności konfiguracji oprogramowania, bazy danych SQL, aplikacji Erco.Net, serwera systemowego i sieci komputerowej, synchronizatora czasu, współpraca z firmą zajmującą się łączami radiowymi, naprawy awaryjne Systemu. |  | 12 |  |
| 2 | Przeglądy i konserwacje kwartalne Systemu Erco.Net przy ul. Toruńskiej 180a (serwer systemowy, termohigrometr LB 725, oraz układy pomiarowo-rozliczeniowe w dziewięciu podstacjach trakcyjnych). Dbałość o estetykę wewnątrz pomieszczenia |  | 4 |  |
| 3 | Przeglądy i konserwacje kwartalne terminali Systemu Erco.Net w ZDMiKP przy ulicy Toruńskiej 180a i ulicy Toruńskiej 174a |  | 4 |  |
| 4 | Przeglądy i diagnostyka poprawności funkcjonowania układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczniki, konwertery RS), niezbędne do komunikacji z licznikami oraz punktów dostępowych w sieci Ethernet. |  | 1 |  |
| 5 | Naprawy remontowe uszkodzonych wejść linii teleinformatycznych, terminali Systemu, podstacji trakcyjnych, ochronników przepięć, zabezpieczeń układów rozliczeniowo-pomiarowych |  | 1 |  |
| 6 | Razem |  |
| 7 | Podatek VAT 23% |  |
| 8 | Ogółem wartość |  |

SŁOWNIE CENA ZAMÓWIENIA:

NETTO :    …………………………………………………………………………………………………………

BRUTTO : …………………………………………………………………………………………………………

DATA  : …………………………………                           PODPIS WYKONAWCY :  ……………………..