

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana-kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę,  linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rurka z prowadnicą. Rozmiary 5,0 – 9,0 mm co 0,5mm. Długość rurki dla rozmiaru 8,0 minimum 360mm, dla rozmiaru 9,0 minimum 395mm. | szt | 300 |
| 2 | Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem niskociśnieniowym lub bez mankietu dla pacjenta na własnym oddechu z dwoma rzędami otworów fonacyjnych, barwny kod rozmiarów, w zestawie z rurką 4 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka fonacyjna z adaptorem do O2 , nakładka kaszlowa, opaska mocująca na szyję, rozmiar – średnica rurek 7.0; 8.5; 10.0; 11, sterylna, wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i zapakowane razem | szt | 100 |
| 3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z obrotowym elastycznym kołnierzem z możliwością dopasowania do różnych długości drogi oddechowej, z mandrynem, kąt 1000-1050, silikonowana, bez DEHP, sterylna, z szeroką, miękką opaską, rozm. 5,0-11,00, pakowana w sztywnym blistrze. | szt | 100 |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta jednorazowego użytku 14 cm z tolerancją +/- 0,5 (cm) sklasyfikowana w klasie II a reguła 6. Zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 40 |
| 2 | Pęseta anatomiczna typu Adson jednorazowego użytku sklasyfikowana w klasie II a reguła 6. Zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 39 |
| 3 | Nożyczki tępo - tępe proste jednorazowego użytku sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 50 |
| 4 | Kleszczyki anatomiczne typu Pean jednorazowego użytku sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 50 |
| 5 | Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher jednorazowego użytku o rozm. 14 cm z tolerancją +/- 0,5 cm , sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 50 |
| 6 | Imadło typu Mayo-Hegar jednorazowego użytku o rozm. 14 cm z tolerancją +/- 0,5 cm , sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 50 |
| 7 | Nożyczki opatrunkowe jednorazowego użytku o rozm. 16 cm z tolerancją +/- 0,5 cm , sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 20 szt. | op | 10 |
| 8 | Kleszczyki opatrunkowe jednorazowego użytku o rozm. 16 cm z tolerancją +/- 0,5 cm , sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 10 |
| 9 | Pęseta typu Micro - Adson, jednorazowego użytku, sklasyfikowana w klasie II a reguła 6. Zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 10 |
| 10 | Zestaw chirurgiczny zawierający: nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm; kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm, pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm , pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm, imadło chirurgiczne typu Mayo - Hegar 12 cm, 5 szt tupferów rozm. 3 Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister. Wyposażony w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Wszystkie narzędzia mają matową powierzchnię nie odbijającą światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzi dla wyraźnego odróżnienia od narzędzi wielorazowych. Sterylne narzędzia chirurgiczne posiadające symbol graficzny, do jednorazowego użycia, umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. | szt | 10 |
| 11 | Igła kulkowa luer lock op. 25 szt  Zapakowana w opakowanie typu twardy blister. | op | 8 |
| 12 | Hak do ran typu SENN, jednorazowego użytku, sklasyfikowany w klasie II a reguła 6. Zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 15 szt. | op | 10 |
| 13 | Pęseta chirurgiczna jednorazowego użytku prosta 12 cm z tolerancją +/- 0,5 (cm) sklasyfikowana w klasie II a reguła 6. Zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 10 |
| 14 | Kleszczyki typu Halsted - Mosquito jednorazowego użytku w rozm. 12,5 cm z tolerancją +/-0,5 cm, sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 25 szt. | op | 10 |
| 15 | Nożyczki typu Metzenbaum jednorazowego użytku o rozm. 14,5 cm z tolerancją +/- 0,5 cm , sklasyfikowane w klasie II a reguła 6. Zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo - papierowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej z nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą produkcji oraz datą ważności. Matowa powierzchnia nie odbijająca światła, kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego. Sterylne narzędzie chirurgiczne posiadające symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały min. po jednej stronie narzędzia. Opakowanie zawiera 20 szt. | op | 10 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***