## ZP 220 49 22_FCJ
ZADANIE 1
Lp. | przedmiot zamówienia / opis | Jednostka miary | Zamawiana ilość na okres 26 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=5+7 | 9=6+7
1 | tlen ciekły medyczny | kg | 780 000,00
1a | dzierżawa zbiornika kriogenicznego o poj. 18.000-22.000 kg z kompletem parownic – 2 szt.; zbiornik fabrycznie nowy lub używany, data prod. nie wcześniej niż 2018 r. | sztuka | 1
2 | tlen sprężony medyczny; w butli o poj. 40l i zawartości 6,5 m³, ciśnienie w butli 150 bar | m³ | 420
2a | dzierżawa butli (butlodni) do tlenu sprężonego medycznego o poj. 40 l i zawartości 6,5 m³ | butla (butlodzień) | 40800
3 | tlen sprężony medyczny; w butli o poj. 10l i zawartości 1,6 m³, ciśnienie w butli 150 bar | m³ | 140
3a | dzierżawa butli (butlodni) do tlenu sprężonego medycznego o poj. 10 l i zawartości 1,6 m³ | butla (butlodzień) | 12800
4 | tlen sprężony medyczny; w butli o poj. 5l i zawartości 0,8 m3 | m³ | 32
4a | dzierżawa butli (butlodni) do tlenu sprężonego medycznego o poj. 5 l i zawartości 0,8 m3 | butlodni | 9800
5 | tlen sprężony medyczny; w butli o poj. 3l i zawartości 0,48 m3 , w butlach o średnicy 110 mm i wysokości 480 mm z zaworem | m³ | 180
5a | dzierżawa butli (butlodni) do tlenu sprężonego medycznego o poj. 3 l i zawartości 0,48 m3 | butlodni | 19000
6 | tlen sprężony medyczny; w butli o poj. 2l i zawartości 0,3 m3 | m³ | 90
6a | dzierżawa butli (butlodni) do tlenu sprężonego medycznego o poj. 2 l i zawartości 0,3 m3 | butlodni | 18600
7 | podtlenek azotu medyczny; w butli o poj. 10l i zawartości 7 kg; ciśnienie wewnątrz butli od 25 do 90 bar | kg | 1470
7a | dzierżawa butli (butlodni) do podtlenku azotu o poj. 10 l i zawartości 7 kg | butla (butlodzień) | 20400
8 | 800ppmv tlenku azotu w azocie w butli o pojemności wodnej 10 litrów, ciśnieniu napełnienia 200 bar | sztuka | 2
8a | dzierżawa butli do 800ppmv tlenku azotu w azocie w butli o pojemności wodnej 10 litrów, ciśnieniu napełnienia 200 bar | miesiąc | 24
9 | dwutlenek węgla medyczny; w butli o poj. 10l i zawartości 7,5 kg; ciśnienie wewnątrz butli od 25 do 90 bar | kg | 2 250,00
9a | dzierżawa butli (butlodni) do dwutlenku węgla medycznego o poj. 10 l i zawartości 7,5 kg | butla (butlodzień) | 21000
10 | dwutlenek węgla medyczny; w butli o poj. 50 l i zawartości 37,5 kg; ciśnienie wewnątrz butli od 25 do 90 bar | kg | 490
10a | dzierżawa butli (butlodni) do dwutlenku węgla medycznego o poj. 50 l i zawartości 37,5 kg | butla (butlodzień) | 10600
11 | argon medyczny; butle o poj. 5 l i zawartości 0,9 m3 | sztuk | 6
11a | dzierżawa butli (butlodni) do argonu o poj. 5 l i zawartości 0,9 m³ | butla (butlodzień) | 4900
RAZEM
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE OFEROWANE PRZEZE MNIE WYROBY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE POWYŻEJ.
data, podpis wykonawcy
ZADANIE 2
Lp. | przedmiot zamówienia / opis | Jednostka miary | Zamawiana ilość na okres 26 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=5+7 | 9=6+7
1 | dwutlenek węgla techniczny; w butli o poj. 50l i zawartości 37,5 kg; ciśnienie wewnątrz butli od 25 do 90 bar z kapilarą | kg | 320
1a | dzierżawa butli (butlodni) do dwutlenku węgla technicznego o poj. 50 l i zawartości 37,5 kg | butla (butlodzień) | 2160
2 | powietrze sprężone; w butli o poj. 40l i zawartości 6,05 m³; ciśnienie w butli 150 bar; stosowany do napędu urządzeń pneumatycznych; bez zawartości wody, oparów oleju i tym podobnych zanieczyszczeń | m³ | 190
2a | dzierżawa butli (butlodni) do powietrza sprężonego o poj. 40 l i zawartości 6,05 m³ | butla (butlodzień) | 2480
3 | powietrze sprężone; w butli o poj. 10l i zawartości 1,6 m³; ciśnienie w butli 200 bar; stosowany do napędu urządzeń pneumatycznych; bez zawartości wody, oparów oleju i tym podobnych zanieczyszczeń | m³ | 16
3a | dzierżawa butli (butlodni) do powietrza sprężonego o poj. 10 l i zawartości 1,6 m³ | butla (butlodzień) | 1160
4 | powietrze sprężone; w butli o poj. 5 l i zawartości 0,81 m³; ciśnienie w butli 150 bar; stosowany do napędu urządzeń pneumatycznych; bez zawartości wody, oparów oleju i tym podobnych zanieczyszczeń | m³ | 40
4a | dzierżawa butli (butlodni) do powietrza sprężonego o poj. 5 l i zawartości 0,81 m³ | butla (butlodzień) | 1680
5 | argon; butle o poj. 5 l i zawartości 0,9 m3 / napełnienie butli będących własnością Zamawiającego | szt. | 20
RAZEM
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE OFEROWANE PRZEZE MNIE WYROBY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE POWYŻEJ.
data, podpis wykonawcy