## Endoprotezy
		Część 25 PROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-	Cementowe-Część udowa: / Zbudowana z CoCr lub ZrNb dostępna w minimum 3 rozmiarach anatomicznych . -cementowe / Część piszczelowa: / taca piszczelowa dostępna w 6 rozmiarach. / Wkładka polietylenowa mobilebearing w 7 grubościach od 3-9 mm, sterylizowana		40
2.	33183100-	bezcementowa , antyalergiczne* możliwość zaopatrzenia boku i przyśrodka		85
3.	33183100-	komplet 3 ostrzy do piły		50
							suma

		Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych szkoleń personelu medycznego.
		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.