EZP/379/20					                          Wrocław, 22.04.2020

Wg rozdzielnika

Postępowanie: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 19 pakietów, znak sprawy ZP/PN/14/20/LBO/JHP

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/14/20/LBO/JHP Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 2

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedz zamawiającego

Zgodnie z zapisami SIWZ

Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniane, plecione, dwuskładnikowe, z glikolidu i laktydu, powlekane kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 2, poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nici monofilamentowe, niewchłaniane, poliamidowe?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, niewchłaniane, poliestrowe, powlekane silikonem?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, niewchłaniane, poliestrowe, powlekane silikonem, cała nić?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści nici monofilamentowe, niewchłaniane, polipropylenowe, bez dodatku glikolu?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści nici monofilamentowe, niewchłaniane, polipropylenowe, bez katalogowego określenia ,, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 4 dopuści szew monofilamentowy, niewchłanialny z polifluorku winylidenu pakowany w opakowania zmniejszające pamięć szwu w formie plastykowej tacki z nawiniętą nicią, w opakowaniu sterylizacyjnym papier folia, z informacją o dacie ważności i rodzaju sterylizacji, z igłą o długości 18 mm oraz nicią o długości 50 cm?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 6 dopuści igłę o długości 35 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 7 dopuści igłę o długości 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 8 dopuści igłę o długości 35 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 10 dopuści szew monofilamentowy, niewchłanialny z polifluorku winylidenu pakowany w opakowania zmniejszające pamięć szwu w formie plastykowej tacki z nawiniętą nicią, w opakowaniu sterylizacyjnym papier folia, z informacją o dacie ważności i rodzaju sterylizacji, z igłą o długości 18 mm oraz nitką o długości 50 cm?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od obowiązku dostarczenia próbek produktów, których obecnie jest użytkownikiem.

Odpowiedz zamawiającego

Zgodnie z zapisami SIWZ próbki nie muszą być dostarczane dla pozycji będących analogicznymi do posiadanych przez Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 4

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 10 -  180 zestawów do zabiegów kolorektalnych zawierających asortyment z pozycji 1 oraz 2. Proponowany zestaw składa się z: jednorazowego staplera okrężnego  o średnicy 28mm, 31mm lub 33mm, zakrzywionego, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego w technologii typu DST, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8mm oraz dodatkowo dla staplera o średnicy 28mm możliwość zamówienia zszywek 3,5mm; stapler o długości standardowej do zabiegów na otwarto lub długi do zabiegów laparoskopowych oraz staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm lub 60mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek  przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Zszywki w technologii DST wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; opakowanie wewnetrzne staplerów zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjenta opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu. Każdy z elementów zestawu jest osobno, sterylnie zapakowany. Zamawiający określi średnicę, rozmiar, długość staplera oraz wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 10 pozycji 4 wymaga zaoferowania czterech kodów katalogowych w przypadku zaoferowania staplerów liniowych zamykających na głucho z ruchomą głowicą 30mm lub 55mm oraz 2 kodów katalogowych w przypadku zaoferowania endostaplera zamykająco-tnącego załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej i grubej, z naturalną artykulacją, o długości 45mm.Zamawiający określi długość ładunku oraz wysokość zszywki każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający potwierdza prawidłowość zrozumienia opisu SIWZ o konieczności zaoferowania odpowiednio czterech lub dwóch kodów w zależności od oferowanego rozwiązania.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 11 pozycji 2 wymaga aby jednorazowe specjalistyczne narzędzie w postaci kowadełka do staplera okrężnego, o średnicy 21mm lub 25mm, wstępnie złamane i przymocowane do sondy żołądkowej o długości ok.100cm współpracowało odpowiednio ze staplerem okrężnym o średnicy 21mm lub 25mm w rozmiarze XL.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający potwierdza zgodnie z opisem SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 11 pozycji 4 wymaga zaoferowania jednorazowej kapciuchownicy w rozmiarze 45mm lub 65mm określanych każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

- W związku ze sposobem pakowania zestawów  proceduralnych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie do postępowania próbek do pakietu 12 pozycji 5 i 6 w postaci  pojedynczych komponentów wymienionych w formularzu cenowym. W przypadku podpisania umowy w/w pozycja będzie realizowana w formie zestawów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 5

1. Dotyczy: Pakiet nr 15

W celu zapewnienia pełnej kompatybilności zaoferowanych klipsów z klipsownicami będącymi już w posiadaniu Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie czy należy zaoferować:

- w pozycji nr 1 – klipsy tytanowe ML pakowane w zasobnikach 6 sztukowych; o kształcie litery V; użebrowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne; wymiary klipsa długość zamkniętego 9,00 mm, szerokość otwartego 5,20 mm

- w pozycji nr 2 – klipsy tytanowe ML pakowane w magazynki z taśmą samoprzylepną po 4 sztuki; o kształcie podkowy, przekrój poprzeczny klipsa w kształcie serca, żebrowanie wewnętrzne; wymiary klipsa długość zamkniętego 9,10 mm, szerokość otwartego 5,30 mm?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

2. Dotyczy: Pakiet nr 16

Prosimy o potwierdzenie, czy klipsy w pozycji nr 3 polimerowe niewchłanialne NOWEJ GENERACJI ClickaV Plus mają posiadać naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach zakończonych ostrzem i nachylonych (uniesionych) w kierunku uchwyconej tkanki pod kątem 45º?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

3. Dotyczy: Pakiet nr 15 i 16

W związku z tym, że wyspecyfikowane w pakietach nr 15 i 16 – klipsy są implantami medycznymi, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga (analogicznie jak w przypadku pakietów ze staplerami), aby do zaoferowanych klipsów (do każdego zasobnika) były dołączone fabryczne wklejki do historii choroby pacjenta (do protokołu operacyjnego) zawierające co najmniej takie informacje jak: nr katalogowy, nazwa producenta, nr serii, data ważności produktu.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający potwierdza wymóg naklejki (tłumaczy: element z danymi pokryty z jednej strony warstwą kleju możliwy do wklejenia do protokołu pielęgniarki operacyjnej) w celu zapewnienia identyfikacji wyrobu nie tylko podczas jego implantacji ale i po zabiegu bez wymogu przeprowadzenia operacji

4. Dotyczy: Pakiet nr 18

Prosimy o potwierdzenie, czy zaoferowane staplery skórne /SSG-35W/ powinny być załadowane 35 zszywkami stalowymi szerokimi tj. zszywkami o wymiarach szerokość 7,00 mm, wysokość 4,00 mm i średnica drutu 0,6 mm.?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania do Załącznika nr 2 do SIWZ.

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 29, 32 mm w zestawie ładunek  z  dwoma  naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości: 4,8 mm dla rozmiaru 29 mm; 5,0 mm dla rozmiaru 32 mm, z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem.  System zamykania  (SFS)  zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 3 dopuści stapler okrężny hemoroidalny 34 mm z podwójną blokadą zabezpieczenia, z większą transparentną głowicą. Zszywki tytanowe wykonane z drutu o przekroju okrągłym o wysokości 3,8mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu. Przeźroczysty ładunek, zwiększona widoczność i kontrola nad usuwaną tkanką. Powiększone przeźroczyste okienko ładunku dla wygodniejszego precyzyjnego dostosowania wysokości zszywek zamykających. Dźwignia spustowa – umożliwiająca łatwe otwarcie i zamknięcie staplera?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia, odpalony) o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 30mm lub 60 mm, w zestawie ładunek  z  dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła.  System zamykania  (SFS)  zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B . Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej lub grubej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8mm, pozwalający na zespolenie tkanki do 1,5 mm lub 2,0 mm; do zamknięcia jelita grubego przy niskich resekcjach w miednicy. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej,  z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 5  dopuści jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony) o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 30 mm, w zestawie ładunek  z  dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła.  System zamykania  (SFS)  zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej lub grubej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8mm, pozwalający na zespolenie tkanki do 1,5 mm lub 2,0 mm. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej,  z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 7

1. Dot. pakietu 17

Czy Zamawiajacy dopuści wyrób bez naklejek, ale posiadający jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierajace instrukcje w jezyku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający potwierdza wymóg naklejki (tłumaczy: element z danymi pokryty z jednej strony warstwą kleju możliwy do wklejenia do protokołu pielęgniarki operacyjnej) w celu zapewnienia identyfikacji wyrobu nie tylko podczas jego implantacji ale i po zabiegu bez wymogu przeprowadzenia operacji

2. Dot. pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych, niewchłanialnych, wykonanych z poliamidu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

3. Dot. pakietu 2 poz. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o grubosci 0? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

4. Dot. pakietu 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiajacej i długosci nici 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

5. Dot. pakietu 2 poz. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych, niewchłanialnych, wykonanych z poliamidu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

6. Dot. pakietu 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału szewnego o okresie wchłaniania 90-120 dni oraz podtrzymywaniu tkankowym 60% po 7 dniach i 30% po 14 dniach w przypadku nici barwionych oraz 50% po 7 dniach i 20% po 14 dniach w przypadku nici niebarwionych?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

7. Dot. pakietu 3 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiajacej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

8. Dot. pakietu 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiajacej oraz nici barwionej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

9. Dot. pakietu 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici barwionej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

10. Dot. pakietu 3 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstawiającej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

11. Dot. pakietu 3 poz. 14

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okragłej rozwarstwiającej i nici o długości 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

12. Dot. pakietu 3 poz. 16

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długosci 31 mm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

………………………………………………………………………………………………………….

Pytanie nr 8

Pakiet 18  – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby stapler i ekstraktor w zakresie Pakietu nr 18 posiadał fabryczne naklejki (dołączone do każdego opakowania produktu).

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 9

1. Czy Zamawiający w pak 15 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: Klipsy tytanowe do klipsownic do chirurgii laparoskopowej; rozmiar średnio-duży M/L; przekrój poprzeczny w kształcie serca; żebrowanie wewnętrzne; pakowane w sterylne magazynki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ

2. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie ilości klipsownic do użyczenia w pak 15 poz 1.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający oczekuje 30 sztuk klipsownic do użyczenia na czas umowy.

3. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy sie z prośbą w pak 15 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający pozostawia wymóg naklejki (tłumaczy: element z danymi pokryty z jednej strony warstwą kleju możliwy do wklejenia do protokołu pielęgniarki operacyjnej) w celu zapewnienia identyfikacji wyrobu nie tylko podczas jego implantacji ale i po zabiegu bez wymogu przeprowadzenia operacji

4. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 15 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (czyli wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapis jak w SIWZ

5. Czy Zamawiający w pak 16 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: "Klipsy polimerowe niewchłanialne; pakowane w sterylnych zasobnikach 6 sztukowych z taśmą samoprzylepną; rozmiar M, ML,L,XL"?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający Wyraża zgodę obok istniejących zapisów

6. Czy Zamawiający w pak 16 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: "Klipsy polimerowe niewchłanialne, wewnętrzna powierzchnia ramion klipsa posiada naprzemienny układ zębów, pakowane w sterylnych zasobnikach 6 sztukowych z taśmą samoprzylepną, dostępne w rozmiarach:
Rozmiar ML
Rozmiar L
Rozmiar XL
Pasują do standardowych klipsownic do klipsów polimerowych"?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający Wyraża zgodę obok istniejących zapisów

7. Czy Zamawiający w pak 18 poz 1 oczekuje zszywek powlekanych teflonem w celu zmniejszenia zarastania zszywki a następnie łatwiejszej jej ekstrakcji?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapis jak w SIWZ

8. Czy Zamawiający w pak 18 poz 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na "Ekstraktor do zszywek do staplera skórnego" pakowany po 80 sztuk?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie zamawia na raz takich ilości, pozostawia zapis bez zmian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 10

Pakiet 15, poz.1

- Użyczenia jakiej ilości klipsownic do chirurgii otwartej w ramach pozycji 1 oczekuje Zamawiający?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający oczekuje 30 sztuk klipsownic do użyczenia na czas umowy.

Pakiet 16, poz.3

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych jak dotychczas stosowane - o wew. strukturze gwarantującej wysoką stabilność i skuteczność ale innej niż pierwotnie opisana. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapis jak w SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 11

1. Dotyczy Pakietu nr 1.
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne charakteryzujące się podtrzymywaniem tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 30% przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 25.
Wnosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

3. Dotyczy Pakietu nr 5.
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające się w okresie 180-220 dni charakteryzujące się podtrzymywaniem tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65% przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

4. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6.
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

5. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7.
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający Wyraża zgodę obok istniejących zapisów SIWZ.

6. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8.
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający Wyraża zgodę obok istniejących zapisów SIWZ.

7. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 12.
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 35mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

8. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 18.
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

9. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3.
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów? ,
Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający Wyraża zgodę obok istniejących zapisów SIWZ.

10. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4.
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający Wyraża zgodę obok istniejących zapisów SIWZ.

Z poważaniem

Andrzej Wręczycki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych