Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 342/2022/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Dostawa materiałów zużywalnych do sal dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0011/15).

Część nr 1

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pałeczka do wymazów w probówce z podłożem transportowym, sterylna, pakowana pojedynczo, z miejscem na opis. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 2. | Folia NRC - koc ratunkowy, koc przeciwwstrząsowy, chroniący przed wychłodzeniem, zimnem, zamarznięciem oraz gorącem. Niejałowy w rozmiarze 210 × 160 cm. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 3. | Torebka do sterylizacji, przeznaczone są do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. Torebka wykonana jest z wysokiej jakości niepylącego papieru oraz przezroczystej folii. Torebki są samoprzylepne, nie ma potrzeby użycia zgrzewarki. Opakowanie zbiorcze zawiera 200 szt. Wymiary: 57 mm x 105 mm |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 4. | Torebka do sterylizacji, przeznaczone są do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. Torebka wykonana jest z wysokiej jakości niepylącego papieru oraz przezroczystej folii. Torebki są samoprzylepne, nie ma potrzeby użycia zgrzewarki. Opakowanie zbiorcze zawiera 200 szt. Wymiary: 90 mm x 230 mm |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 5. | Torebka do sterylizacji, przeznaczone są do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. Torebka wykonana jest z wysokiej jakości niepylącego papieru oraz przezroczystej folii. Torebki są samoprzylepne, nie ma potrzeby użycia zgrzewarki. Opakowanie zbiorcze zawiera 200 szt. Wymiary: 135 mm x 255 mm |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 6. | Worek samosprężalny jednorazowy dla dorosłych. Pojemność około 1700 ml. Worek z PCV niezawierający lateksu. Maska wykonana z PCV w rozmiarze 5. Uszczelki i membrany z silikonu. Obudowa zaworu z poliwęglanu. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, system rezerwuarowy o pojemności +/- 1700 ml oraz dren o długości około 2m |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 7. | Kleszcze Magilla, jednorazowe metalowe o długości do 17 cm |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 8. | Łyżka laryngoskopu jednorazowego typu Mc Intosch, metalowa, światłowodowa, satynowana. Rozmiar 3 |  |  | sztuka | 30 |  |  |
| 9. | Łyżka laryngoskopu jednorazowego typu Mc Intosch, metalowa, światłowodowa, satynowana. Rozmiar 4 |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 10. | Łyżka laryngoskopu jednorazowego typu Miller, metalowa, światłowodowa, satynowana. Rozmiar 3 |  |  | sztuka | 30 |  |  |
| 11. | Łyżka laryngoskopu jednorazowego typu Miller, metalowa, światłowodowa, satynowana. Rozmiar 4 |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 12. | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, uchwyt LED o mocy 2.5 V i standardowej średnicy Ø 28 mm do łyżek laryngoskopowych światłowodowych. Pasuje do łyżek laryngoskopowych światłowodowych wyprodukowanych według standardów ISO 7376 |  |  | sztuka | 30 |  |  |
| 13. | Zestaw szyn Kramera z powleczeniami i torbą. Zestaw składa się z 14 szyn Kramera o różnej długości. Szyny powleczone materiałem wielorazowego użytku, wykonane z trwałej, miękkiej tkaniny, nieprzepuszczalnej dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością łatwej dezynfekcji. Każda pojedyncza szyna umieszczona jest w osobnym powleczeniu zapinanym na rzep. Szyny o wymiarach:150 x 15 cm, 150 x 12 cm, 120 x 12 cm, 100 x 10 cm, 90 x 12 cm - 2 szt., 80 x 12 cm, 80 x 10 cm, 70 x 10 cm, 70 x 7 cm, 60 x 8 cm, 60 x 7 cm, 25 x 5 cm - 2szt. Szyny umieszczone są w wodoodpornym pokrowcu materiałowym z uchwytami, zapinanym na zamek oraz odblaskami. |  |  | zestaw | 5 |  |  |
| 14. | Rękawice syntetyczne wykonane z nitrylu nie posiadające protein lateksu oraz są bezpudrowe. Ultra cienkie , bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder chlorowane od strony wewnętrznej oraz polimerowane od strony roboczej teksturowane palce rolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk Rozmiar S |  |  | opakowanie | 200 |  |  |
| 15. | Rękawice syntetyczne wykonane z nitrylu nie posiadające protein lateksu oraz są bezpudrowe. Ultra cienkie , bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder chlorowane od strony wewnętrznej oraz polimerowane od strony roboczej teksturowane palce rolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk Rozmiar M |  |  | opakowanie | 450 |  |  |
| 16. | Rękawice syntetyczne wykonane z nitrylu nie posiadające protein lateksu oraz są bezpudrowe. Ultra cienkie , bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder chlorowane od strony wewnętrznej oraz polimerowane od strony roboczej teksturowane palce rolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk Rozmiar L |  |  | opakowanie | 400 |  |  |
| 17. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m × 15 cm, wyrób wielokrotnego użytku, służąca do unieruchomienia kończyn po urazach, skręceniach i uszkodzeniach układu kostnostawowego oraz podtrzymywania rozległych opatrunków. |  |  | sztuka | 200 |  |  |
| 18. | Opatrunek do mocowania kaniul. Włókninowy z warstwą chłonną, jałowy. Nie zawiera lateksu. Rozmiar około: 6cm x 8cm. |  |  | sztuka | 20000 |  |  |
| 19. | Maski do sztucznego oddychania z filtrem, 36 sztuk w rolce, jednorazowe, niejałowe. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 20. | Jałowa igła iniekcyjna do jednorazowego użytku. Wyrób sterylny i apirogenny. 1,2 x 50 mm 18G. Opakowanie po 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 200 |  |  |
| 21. | Jałowa igła iniekcyjna do jednorazowego użytku. Wyrób sterylny i apirogenny. 0,5 x 25 mm 25G. Opakowanie po 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 200 |  |  |
| 22. | Jałowa igła iniekcyjna do jednorazowego użytku. Wyrób sterylny i apirogenny. 0,8 x 40 mm 21G. Opakowanie po 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 200 |  |  |
| 23. | Kaniule (wenflony) ze skrzydełkami i portem do wstrzykiwań, przeznaczone do terapii płynami infuzyjnymi oraz transfuzji krwi. Cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte warstwą silikonu pozwala na łatwe wprowadzenie kaniuli do naczynia. Kaniule wyposażone w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie do skóry. Dodatkowy port boczny z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów. Nie zawierają lateksu i ftalanów. Kaniule pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 sztuk. Kaniula 20G 1,1 x 32mm (różowa) |  |  | opakowanie | 50 |  |  |
| 24. | Kaniule (wenflony) ze skrzydełkami i portem do wstrzykiwań, przeznaczone do terapii płynami infuzyjnymi oraz transfuzji krwi. Cewnik wykonany z wysokiej jakości FEP. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte warstwą silikonu pozwala na łatwe wprowadzenie kaniuli do naczynia. Kaniule wyposażone w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie do skóry. Dodatkowy port boczny z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów. Nie zawierają lateksu i ftalanów. Kaniule pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 sztuk. Kaniula 18G 1,3 x 45mm (zielona) |  |  | opakowanie | 50 |  |  |
| 25. | Ostrze chirurgiczne nr 10 - jałowe, jednorazowe ostrze posiadające zaokrągloną krawędź tnącą. Wykonane ze stali nierdzewnej. Pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 20 |  |  |
| 26. | Ostrze chirurgiczne nr 20 - jałowe, jednorazowe o zaokrąglonej krawędzi tnącej i płaskiej, nienaostrzonej krawędzi tylnej. Wykonane ze stali nierdzewnej. Pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 27. | Nylonowe nici chirurgiczne niewchłanialne, jałowe - trójkątna w przekroju, krzywizna 3/8 koła. Szew: długość do 90 cm, USP 3.0. Pakowane w opakowanie zbiorcze po 12 sztuk. |  |  | opakowanie | 167 |  |  |
| 28. | Nylonowe nici chirurgiczne niewchłanialne, jałowe. Rozmiar: 2-0, długość do 90 cm. Pakowane w opakowanie zbiorcze po 12 sztuk. |  |  | opakowanie | 167 |  |  |
| 29. | Czerwone twardo ścienne pojemniki na odpady medyczne przeznaczone do zbiórki ostrego materiału o pojemności 2 L. |  |  | sztuka | 400 |  |  |
| 30. | Kompres wykonany z gazy. Niejałowy z podwijanymi brzegami. Rozmiar: 5 cm x 5 cm – 1 opakowanie po 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 400 |  |  |
| 31. | Gaza 1 m2, jałowa, 100% bawełna. |  |  | sztuka | 400 |  |  |
| 32. | Rękawice chirurgiczne – jałowe, specjalistyczne, pudrowane, lateksowe rękawice chirurgiczne, wykonane z wysokiej jakości lateksu kauczuku naturalnego. Zawierają środek pudrujący - skrobię (mączkę) kukurydzianą. Mają mikroteksturowaną powierzchnię z wykończeniem mankietu w postaci równomiernie rolowanego wzmocnionego brzegu, dzięki czemu rękawiczki nie zsuwają się z dłoni. Anatomiczny kształt zapewnia dopasowanie do powierzchni dłoni i komfort ich użytkowania a zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń skutkuje idealnym dopasowaniem do dłoni, co zapewnia precyzyjne wykonywanie czynności podczas pracy. Cechy: - niska zawartość protein - rękawice w 100% sterylne zamknięte w pojedynczych kopertach - opatrzone znakiem CE - spełniają zasadnicze wymagania - występują w kolorze białym Rozmiar 6.5 |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 33. | Rękawice chirurgiczne - jałowe, specjalistyczne, pudrowane, lateksowe rękawice chirurgiczne, wykonane z wysokiej jakości lateksu kauczuku naturalnego. Zawierają środek pudrujący - skrobię (mączkę) kukurydzianą. Mają mikroteksturowaną powierzchnię z wykończeniem mankietu w postaci równomiernie rolowanego wzmocnionego brzegu, dzięki czemu rękawiczki nie zsuwają się z dłoni. Anatomiczny kształt zapewnia dopasowanie do powierzchni dłoni i komfort ich użytkowania a zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń skutkuje idealnym dopasowaniem do dłoni, co zapewnia precyzyjne wykonywanie czynności podczas pracy. Cechy: - niska zawartość protein - rękawice w 100% sterylne zamknięte w pojedynczych kopertach - opatrzone znakiem CE - spełniają zasadnicze wymagania - występują w kolorze białym Rozmiar 7.0 |  |  | opakowanie | 20 |  |  |
| 34. | Rękawice chirurgiczne - jałowe, specjalistyczne, pudrowane, lateksowe rękawice chirurgiczne, wykonane z wysokiej jakości lateksu kauczuku naturalnego. Zawierają środek pudrujący - skrobię (mączkę) kukurydzianą. Mają mikroteksturowaną powierzchnię z wykończeniem mankietu w postaci równomiernie rolowanego wzmocnionego brzegu, dzięki czemu rękawiczki nie zsuwają się z dłoni. Anatomiczny kształt zapewnia dopasowanie do powierzchni dłoni i komfort ich użytkowania a zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń skutkuje idealnym dopasowaniem do dłoni, co zapewnia precyzyjne wykonywanie czynności podczas pracy. Cechy: - niska zawartość protein - rękawice w 100% sterylne zamknięte w pojedynczych kopertach - opatrzone znakiem CE - spełniają zasadnicze wymagania - występują w kolorze białym Rozmiar 8.0 |  |  | opakowanie | 5 |  |  |
| 35. | Serwety ochronne bibułowo-foliowe z perforacją na rolce, niejałowe w rozmiarze 50cm x 80 cm - stosowane jako obłożenie łóżek, materacy, kozetek. |  |  | rolka | 30 |  |  |
| 36. | Aparat do przetoczeń jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, zawierający: igłę biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, długość przyrządu ok. 1500 mm. |  |  | sztuka | 1000 |  |  |
| 37. | Zgłębnik żołądkowy, cewnik do karmienia, jałowy, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wykonany z PCW, zawierający cztery otwory, znaczniki głębokości, odporny na zagięcia i złamania. Rozmiar CH 14. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 38. | Zgłębnik żołądkowy, cewnik do karmienia, jałowy, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wykonany z PCW, zawierający cztery otwory, znaczniki głębokości, odporny na zagięcia i złamania. Rozmiar CH 16. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 39. | Zgłębnik żołądkowy, cewnik do karmienia, jałowy, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wykonany z PCW, zawierający cztery otwory, znaczniki głębokości, odporny na zagięcia i złamania. Rozmiar CH 18. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 40. | Zgłębnik żołądkowy, cewnik do karmienia, jałowy, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wykonany z PCW, zawierający cztery otwory, znaczniki głębokości, odporny na zagięcia i złamania. Rozmiar CH 20. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 41. | Jednorazowy zestaw do lewatywy, worek, wlewnik, irygator. W skład zestawu wchodzi: worek na płyn o poj. 1,75l, wężyk 120 cm, końcówka do lewatywy, wężyk z zaciskiem do regulacji przepływu. Zestaw niesterylny, możliwość zawieszenia na wieszaku, bez lateksu . |  |  | sztuka | 50 |  |  |
| 42. | Podkłady chłonne jednorazowe 60 × 90 cm - z miękką włókniną wierzchnią, wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, folią zewnętrzną chroniącą przed przeciekaniem. Opakowanie zbiorcze po 25 sztuk |  |  | opakowanie | 24 |  |  |
| 43. | Lubrykant w saszetkach - sterylny, uniwersalny lubrykant w postaci żelu nawilżającego o neutralnym pH do jednorazowego zastosowania. Żel pakowany w saszetki, rozpuszczalny w wodzie, pozbawiony substancji klejących, tłuszczowych czy pochodnych ropy naftowej. |  |  | sztuka | 300 |  |  |
| 44. | Uniwersalny żel przewodzący, wykorzystywany w diagnostyce do EKG, bezzapachowy, na bazie wody. Pojemność 250g. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 45. | Adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi. Adapter jest kompatybilny z żeńskimi końcówkami Luer wenflonów, cewników itp., mogą być także stosowane z igłami iniekcyjnymi. Kompatybilny z holderami Vacutainer. Opakowanie: 100 sztuk. |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | 0,9 % NaCl po 10 ml, do rozpuszczania leków, sterylny. Opakowanie = 100 sztuk |  |  | opakowanie | 15 |  |  |
| 2. | 0,9 % NaCl po 100 ml, do rozpuszczania leków, sterylny. |  |  | sztuka | 200 |  |  |
| 3. | 0,9 % NaCl po 250 ml, do rozpuszczania leków, sterylny. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| 4. | Aqua pro injectione 10 ml jałowa. Opakowanie = 100 sztuk |  |  | opakowanie | 15 |  |  |
| 5. | Aqua pro injectione 500 ml jałowa. |  |  | sztuka | 30 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Elektrody do treningowego AED dla osób dorosłych. Elektrody kompatybilne z urządzeniem Laerdal AED Trainer 2, z nadrukowaną instrukcją zamocowania dla prawidłowego procesu treningowej defibrylacji. 2 sztuki elektrod - 1 komplet. |  |  | komplet | 5 |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Staza taktyczna typu CAT (Combat Application Tourniquet) 7 generacji - opaska zaciskowa stosowana do tamowania krwawienia z kończyn o charakterze żylnym i tętniczym. Do samodzielnego założenie jedną ręką na każdej z kończyn, jednoczęściowa. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 2. | Opatrunek osobisty typu izraelskiego ( 10cm x 4,5m) z podściółką (10cm x 18cm) - bandaż ratowniczy osobisty - to opatrunek zamknięty hermetycznie w opakowaniu wodoodpornym, próżniowym. Funkcja: opatrunek osobisty, opatrunek uciskowy, dodatkowy opatrunek wspomagający Forma opatrunku- bandaż zielony o szerokości 10cm i długości 4,5m z podściółką o wymiarach 10cm x 18cm. Wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowo wspomagającą ucisk, oraz zapinkę mocującą. Konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 3. | Opatrunek osobisty typu izraelskiego ( 15cm x 4,5m) z podściółką (15cm x 18cm ) - bandaż ratowniczy osobisty - to opatrunek zamknięty hermetycznie w opakowaniu wodoodpornym, próżniowym. Funkcja: opatrunek osobisty, opatrunek uciskowy, dodatkowy opatrunek wspomagający Forma opatrunku- bandaż zielony o szerokości 10cm i długości 4,5m z podściółką o wymiarach 10cm x 18cm. Wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowo wspomagającą ucisk, oraz zapinkę mocującą. Konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 4. | Opatrunek osobisty typu izraelskiego brzuszny z podściółką ( 30cm× 30 cm) - bandaż ratowniczy osobisty brzuszny z podściółką o wym. 30cm x 30cm, zielony, zamknięty hermetycznie w opakowaniu wodoodpornym, próżniowym, sterylnym, podwójnym. Zastosowanie – tamowanie krwawień i opatrywanie ran Funkcja: opatrunek osobisty, opatrunek uciskowy, dodatkowy opatrunek wspomagający. Wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowo wspomagającą ucisk oraz zapinkę mocującą. Konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 5. | Opatrunek indywidualny – zapakowany próżniowo, opatrunek składa się z bandaża elastycznego, kompresu nieprzywierającego, gęsto tkanej gazy oraz plastikowej folii na rany postrzałowe. Na końcu rolki znajduje się plastikowa klamerka usprawniające zakończenie procesu bandażowania. Specyfikacja: bandaż elastyczny: szerokość 15cm, długość 120cm kompres na ranę: 15 x 15cm gaza rolowana o szerokości 10cm i długości ok.260cm folia uszczelniająca rany klatki piersiowej: 11 x 11cm |  |  | sztuka | 30 |  |  |
| 6. | Gaza wypełniająca zrolowana tactical gauze - sterylna gaza rolowana, bawełniana pakowana próżniowo dla zmniejszenia wielkości opakowania. Odznacza się dużą chłonnością i przeznaczona jest do pakowania silnie krwawiących ran np. postrzałowych oraz do opatrywania innych ran zamiast tradycyjnej gazy opatrunkowej. Wymiary gazy: 12cm x 3,75m Orientacyjne wymiary opakowania: 6 x 8 x 1,5cm |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 7. | Opatrunek wentylowy - wersja treningowa w jednym opakowaniu dwie sztuki. Opatrunek o płaskiej konstrukcji zaworu. Specjalna konstrukcja zaworu jednokierunkowego wypuszcza powietrze zalegające w przestrzeni klatki piersiowej, niwelując odmę prężną. Jednocześnie uniemożliwia zasysanie powietrza z zewnątrz. Przezroczyste tworzywo pozwala kontrolować powierzchnię rany, a zaznaczony uchwyt ułatwia przyklejanie i odklejanie opatrunku z powierzchni rany. |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 8. | Opatrunek wentylowy typu Bolin Chest Seal z potrójnym zaworem jednokierunkowym. Jest jałowym opatrunkiem okluzyjnym, przeznaczonym do opatrywania ran klatki piersiowej i odmy opłucnej, powstałych w wyniku ran postrzału lub innych penetrujących urazów klatki piersiowej. Konstrukcja z jednokierunkową, trójdzielną zastawką pozwala na wydostanie się nadmiaru powietrza i krwi przy jednoczesnym zapobieganiu ponownego wprowadzenia ich do wewnątrz. Strona wewnętrzna opatrunku pokryta jest grubą warstwą kleju, który pozwala przyklejać opatrunek na miejsca owłosione, czy zakrwawione. Specyfika kleju pozwala także na odklejenie opatrunku (np. w celu obejrzenia rany) i ponowne go przyklejenie na miejsce urazu. Parametry techniczne - kształt okrągły - dodatkowe elementy - kompres do oczyszczenia okolicy rany - opakowanie sterylne |  |  | sztuka | 30 |  |  |
| 9. | Urządzenie do zamykania ran, rekomendowany przez TCCC. W przypadku zewnętrznego krwotoku głowy i szyi, gdzie brzegi rany mogą być łatwo ponownie przybliżone, uszczelnia ranę, tworząc miejscowy ucisk bez użycia rąk, który szybko tworzy stabilny skrzep i zapobiega dalszej utracie krwi. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Opatrunek wentylowy typu Ashermana - sterylny opatrunek wentylowy na otwarte rany postrzałowe i kłute klatki piersiowej z jednokierunkową zastawką (zaworem) pozwalającej na przepływ powietrza tylko w jednym kierunku. |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ręczniki papierowe w roli (KOMPATYBILNE Z PODAJNIKIEM LINEA TRADE Autocut 059100). Papier do urywania - bez perforacji, celuloza 100%, ręcznik w zwoju o średnicy maksymalnie 20 cm i wysokości 20 cm, średnica tulejki rolki papieru wynosi 43 mm. |  |  | rolka | 252 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Bateria litowa 3,6 V do wideolaryngoskopu kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath o czasie działania 250 minut. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Worki czerwone 60 l. na odpady medyczne i sanitarne, wytrzymałe, wykonane są z folii LDPE. |  |  | sztuka | 2000 |  |  |
| 2. | Worki czarne 60 l. na odpady medyczne i sanitarne, wytrzymałe, wykonane są z folii LDPE. |  |  | sztuka | 2000 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 8

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Złącza kołkowe do przewodów defibrylatora kompatybilne z torsem symulatora SimMan 3G firmy Laerdal. Zestaw zawiera 2 sztuki. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Baterie zasilające kompatybilne z symulatorem SimMan 3G firmy Laerdal. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny „Parametry oferowane” przez wpisanie konkretnych oferowanych parametrów wraz z ich szczegółowym opisem oraz wpisania producenta, modelu lub numeru katalogowego przedmiotu zamówienia. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia