Załącznik nr 11.3

Formularz parametrów oferowanych Część 3 – Manekin do symulacji porodu nagłego

(Dołączyć do oferty)

| l.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane* |
|  | Manekin do symulacji porodu nagłego – oddający anatomiczną budowę mięśni krocza oraz dna miednicy, z możliwością odsłonięcia brzucha manekina w celu obserwacji zachowania płodu i jego pozycji. 1 szt. |  |
|  | Symulacja porodu od momentu pierwszych skurczy aż do urodzenia łożyska. |  |
|  | Możliwość symulacji porodu fizjologicznego prawidłowego, pośladkowego, kleszczowego lub próżniowego, poród dziecka z dystorsją barkową, rodzenie łożyska. |  |
|  | Możliwość umieszczania cewnika moczowego. |  |
|  | Możliwość wstrzyknięć domięśniowych, |  |
|  | Odłączany model noworodka. |  |
|  | W zestawie: Model noworodka donoszonego z wyczuwalnym ciemiączkiem, linią szwu, obojczykami i łopatkami Model noworodka pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodów z różnymi rodzajami ułożeń (twarzyczkowe, pośladkowe, miednicowe i poprzeczne) |  |
|  | Wyjmowane łożysko wraz z pępowiną. |  |
|  | Wytrzymała, rozciągliwa skóra i mięśnie. |  |
|  | Podstawa z pasami umożliwiającymi mocowanie do stołu lub łóżka porodowego. |  |
|  | Model ciężarnej posiadający rozciągliwe krocze, kanał porodowy, szyjkę kulszową, część kręgosłupa i kość łonową. |  |
|  | Model noworodka zawierający przewód pępowinowy, łożysko, wyraźnie zarysowane ciemiączko, w pełni ruchomą głowę, ręce i nogi. |  |
|  | Zawiera łożysko, środek nawilżający. |  |
|  | Torba transportowa do przechowywania manekina. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.

..........................................

Podpis