|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 07 marca 2022r**

**ZP/220/10/22**

**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych**

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, stanowiących uzupełnienie wyjaśnień nr 1 z dnia 01-03-2022:

**Wykonawca V**

# Pytanie 3. Dotyczy zadania 7:

Prosimy o dopuszczenie wentów w rozmiarach: 13Fr/16Fr/17Fr/18Fr/20Fr, wykonanych:

* z PCV medycznego (dla rozmiarów:13Fr/17Fr/18Fr0 - długość 32cm;
* silikonu medycznego (16Fr/ długość 38cm oraz 20Fr/długość 39cm ), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***