Załącznik nr 1.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Wykaz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy |
| 1 | Usługa dostępu do sieci Internet | Ul. Taborowa 22 60-790 Poznań | od 1.08.2020 do 31.07.2021 |
|  | LEGENDA:  X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |

1. **Dodatkowe wymagania zamawiającego odnośnie usługi:**
2. Styk elektryczny RJ45 w technologii Ethernet,
3. Publiczny adres IP (stała adresacja),
4. Przepustowość łącza minimum 10Mbps
5. Usługa musi być świadczona drogą światłowodową.
6. Operator, po wprowadzeniu kabla światłowodowego do infrastruktury kablowej Zamawiającego (pod nadzorem Zamawiającego) musi zakończyć włókna światłowodowe na przełącznicy światłowodowej znajdującej się w szafie teletechnicznej 19” (wskazanej przez Zamawiającego).