## Sheet1
Załącznik nr 2 _Formularz Asortymentowo - Cenowy
Sukcesywne dostawy masek termoplastycznych, kartridży do ACT wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do aparatu AQT 90 FLEX dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. D25M/251/N/7-15rj/24
Zadanie nr 1 – Maski termoplastyczne do wykonywania zabiegów w Zakładzie Teleradioterapii (kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne)
| Opis przemiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Maska termoplastyczna 3-punktowa jednolita perforacja 22 % do leczenia obszaru głowy, grubość 2,4 mm, zaokrąglone wszystkie krawędzie wykroju, właściwości antybakteryjne poparte niezależnymi badaniami (do wglądu na etapie realizacji umowy). | szt | 120
2 | Maska termoplastyczna 4-punktowa jednolita perforacja 22 % do leczenia obszaru głowy i szyi, grubość 2,4 mm, zaokrąglone wszystkie krawędzie wykroju, właściwości antybakteryjne poparte niezależnymi badaniami (do wglądu na etapie realizacji umowy). | szt | 160
3 | Maska termoplastyczna, dwuczęściowa do unieruchomienia obszaru czaszki w pozycji na plecach, kompatybilna z systemem Macromedics DSPS będącego na wyposażeniu Zamawiającego, maska potyliczna formowana bez konieczności użycia podgłówka. | szt | 100
4 | Bolus z żelu olejowego, transparenty z siatką wzmacniającą, bez folii ochronnej, przywierający do powierzchni, powierzchnia bolusa nadająca się do czyszczenia i dezynfekcji, rozmiar: 30 x 30 x 0,5 cm. | szt | 20
Razem zadanie nr 1
Zadanie nr 2 – TABELA I. Kartridże (kuwetki) do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi - ACT do urządzenia do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi ACT (kod CPV: 33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)
| Opis przemiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Plastikowy kartridż (kuwetka) składający się z dwóch komór testowych wyposażonych w ruchome tłoki usytuowane pionowo, do mieszania aktywatora z krwią pacjenta. Pomiar oznaczony przez max ilości krwi 1 ml. Kartridż z podziałką (znacznikiem) poziomu ilości dodanej krwi do badania. System umożliwiający wykrywanie skrzepów w czasie rzeczywistym. Aktywator w postaci glinki kaolinowej. Opakowanie 50 szt. | szt | 1850
Razem
TABELA II. Dzierżawa urządzenia do pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia krwi (kod CPV: słownik uzupełniający PA02-0 – Dzierżawa / 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) )
| Opis przemiotu zamówienia | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 24 m-ce | Wartość brutto za 24 m-ce | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 | 11 | 12 | 13
1 | Dzierżawa urządzenia do pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia krwi - ACT. Urządzenie wyposażone w: • jedną komorę pomiarową z funkcją nagrzewania podzieloną na dwa kanały pomiarowe, • wyświetlacz główny - ustawień oraz podwójny wyświetlacz danych pomiarowych czasu krzepnięcia, • klawiaturę numeryczną do wprowadzania danych, • posiadające możliwość zapamiętywania danych do min 1000 rekordów pacjentów. |  | 1 |  |  |  | 24
Razem zadanie nr 2 TABELA I + TABELA II
Zadanie nr 3 – Odczynniki do aparatu AQT 90 FLEX (kod CPV: 33696200-7 – Odczynniki do badania krwi )
| Opis przemiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Troponina I / 7040 oznaczeń | 1 opak/160 testów | 44
2 | CKMB / 2240 oznaczeń | 1 opak/160 testów | 14
3 | CRP / 4240 oznaczeń | 1 opak/80 testów | 53
4 | D-dimer/ 4440 oznaczeń | 1 opak/80 testów | 55
5 | bHCG / 4320 oznaczeń | 1 opak/160 testów | 27
6 | PCT / 5200 oznaczeń | 1 opak/80 testów | 65
7 | NT-proBNP / 3200 oznaczeń | 1 opak/160 testów | 20
8 | Pakiet odczynnikowy - zawierający minimum 200 cykli, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem AQT 90 FLEX oraz oferowanymi testami. | szt | 175
9 | Kontrola Cardiac Check Poziom 1, Poziom2, Poziom 3 | 1 opak/ 6 fiolek | 24
10 | Kontrola Multi Check Poziom 1, Poziom 2 | 1 opak/ 6 fiolek | 16
11 | Płyn czyszczący | 1 opak/6 fiolek | 30
12 | Kasetka czyszcząca | 1 sztuka | 11
13 | Papier termiczny | 1 opak/ 8 rolek | 40
14 | Pakiet przeglądowy | szt | 2
Razem zadanie nr 3
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis