Do zadań wykonawcy należeć będzie:

- zabezpieczenie zasilania rozdzielni w budynku dyspozytorni na terenie OPP KWP Taborowa

- wyłączenie zasilania linii WLZ w rozdzielni głównej

- demontaż i utylizacja istniejącej rozdzielni

- wykonanie dodatkowego wykucia jeżeli będzie niezbędne

- dostarczenie i montaż nowej rozdzielni która ma zapewnić zabezpieczenie wszystkich istniejących obwodów zasilanych przez poprzednią rozdzielne ( należy dodatkowo przewidzieć minimum 30% miejsca w nowej rozdzielni jak zapas)

- zaprawienie otworu przy nowej rozdzielni

- wykonanie pomiarów elektrycznych nowej rozdzielni