Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Znak sprawy: DZP/26/2019.

Część nr 30

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dostawa soczewek jednoczęściowych, monofokalnych, sferycznych wykonana z akrylu hydrofobowego z powierzchnią pokrytą heparyną, dostosowaną do cięcia 2.2- 2.6 mm, w zależności od mocy soczewki, - Średnica optyki: 6 mm, - Angulacja wynosząca- 0º - Długość całkowita: 13 mm, - Zakres mocy soczewki: minimalnie od +6,0 do + 40,0 D (+31D do 40D co 1,0D) - Do każdej soczewki kartridż jednorazowego użytku (kartridż nie wymagający zginania soczewki podczas ładowania) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 18 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 204 sztuk, zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 2A, oraz użyczenia na czas trwania umowy wielorazowego zestawu (pęseta z injectorem) do wszczepiania soczewek w liczbie 10 szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 1 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Przedmiot zamówienia | Okres dzierżawy | Cena za 1 miesiąc netto | Cena za 1 miesiąc brutto (kol.4 + kol.7) | Wartość netto (kol. 4 x 18 miesięcy) | VAT (%) | Wartość brutto (kol.6 + kol.7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Dzierżawa jednego aparatu do biometrii optycznej (pomiaru soczewek) wraz z serwisem. | 18 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 3 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 7) | Wartość netto (kol. 4 X kol. 3) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Specyfikacja jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodąfakoemulsyfikacji. - Serweta z oczkiem, z folią samoprzylepną z jedną kieszenią 100/120 cm-1szt. - Prześcieradło140/140cm (w którym znajduje się cała zawartość pakietu)-szt. -Opatrunekoczny-1szt - Przylepiec do mocowania opatrunku-2 szt. - Osłonka plastikowa-szt. - Gaziki 7.5/7.5 cm-5 szt. - Gaziki 5.0/5.0 cm-5 szt. - Fartuch operacyjny „L”-1 szt. - Fartuch operacyjny „M”-1szt. - Ręcznik celulozowy do rąk-2szt. - Spongostan strzałki-6 szt. - Osłona na podłokietnik-2 szt. - Foliowy rękaw na tacę aparatu-1szt. - Kaseta z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi wraz z aparatem do płynu-1szt. - Nóż typu Slit 2.2mm lub 2.4mm-1szt. - Nóż typu Clearcut1.2mm-1szt. - tip kąt 45° 0.9mm - ABS-1szt. - Klucz do Tipa-1szt. - Osłonka silikonowa na Tip-1szt. - Silikonowa komora testowa-1szt. - Kaniula do hydrodesekcji 25G-1szt. - Cystotom 25G-1szt. - Kaniula 27G- 5szt. - Kaniula18G-1szt. - Strzykawka 20ml-1szt. - Strzykawka 3ml-3 szt. - Strzykawka 2ml-2szt. - Sączki-1szt. - Miseczka plastikowa 100ml-1szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO Lp. 5 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Przedmiot zamówienia | Okres dzierżawy | Cena za 1 miesiąc netto | Cena za 1 miesiąc brutto (kol.4 + kol.7) | Wartość netto (kol. 4 x 18 miesięcy) | VAT (%) | Wartość brutto (kol.6 + kol.7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Dzierżawa jednego aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy wraz ze wsparciem technicznym. | 18 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 7 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 9 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dot. Lp. 2, 4, 6, 8 : |  | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 18 miesięcy (dot. Lp. 2, 6) :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do biometrii optycznej  przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy za 1 miesiąc :

netto : …………………. PLN

(słownie:  ………………………………………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………..………………………………. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfikacj zaćmy przez okres 18 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 30 ( suma wartości z lit. a, c i e): ……………………….… PLN

(słownie : …………………………………………………………………………………. …..PLN)

Łączna wartość brutto części nr 30 ( suma wartości z lit. a, c i e) : ………………….…… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….…….……..PLN)