Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Numer telefonu ……………………………………………………………………………….

Wycena ofertowa

Dotyczy: „Utrzymania i serwisu systemu pomiarowo - rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej w podstacjach trakcyjnych ZDMiKP zasilających tramwajową sieć trakcyjną w Bydgoszczy w roku 2024”

| Lp | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Krotność | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [zł] | [-] | [zł] |
| 1 | Utrzymanie w stałej sprawności systemu w tym sprawdzenie poprawności konfiguracji oprogramowania, bazy danych SQL, aplikacji ERCO.Net, serwera systemowego i sieci komputerowej, synchronizatora czasu, współpraca z firmą zajmującą się łączami radiowymi, naprawy awaryjne systemu. |  | 12 |  |
| 2 | Przeglądy i konserwacje kwartalne systemu ERCO.Net przy ul. Toruńskiej 180a (serwer systemowy, termohigrometr LB 725, oraz układy pomiarowo-rozliczeniowe w dziewięciu podstacjach trakcyjnych). |  | 4 |  |
| 3 | Przeglądy i konserwacje kwartalne terminali systemu ERCO.Net w ZDMiKP przy ulicy Toruńskiej 180a i ulicy Toruńskiej 174a |  | 4 |  |
| 4 | Przeglądy i diagnostyka poprawności funkcjonowania układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczniki, konwertery RS), niezbędne do komunikacji z licznikami oraz punktów dostępowych w sieci Ethernet. |  | 1 |  |
| 5 | Naprawy uszkodzonych wejść linii teleinformatycznych, terminali systemu, podstacji trakcyjnych, ochronników przepięć, zabezpieczeń układów rozliczeniowo-pomiarowych |  | 1 |  |
|  | Razem |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |
|  | Ogółem wartość |  |

SŁOWNIE CENA ZAMÓWIENIA:

NETTO :    …………………………………………………………………………………………………………

BRUTTO : …………………………………………………………………………………………………………

DATA  : …………………………………          PODPIS WYKONAWCY :  ……………………….………..