## Arkusz1
|  | Jednorazówka niesterylna grudzień 2022 | [6 empty] | Załącznik 2a do SWZ
Pakiet 1a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Buty na salę operacyjną w kolorze niebieskim. Produkowany z wysokiej jakości polimeru, który umożliwia sterylizację w autoklawie do 134 ° C. Wyjmowana wkładka: elastyczna ,oddychająca, nadająca się do prania w temp. do 90 ° C oraz sterylizacji w autoklawie w temp. do 135 C . Umożliwia dokładne czyszczenie wnętrza obuwia oraz samej wkładki. Tęgość obuwia od G1/2 do M w zależności od wyboru zamawiającego.Absorpcja wstrząsów: Specjalna konstrukcja pomaga zmniejszyć występowanie mikrouszkodzeń ścięgien, kości i stawów oraz niwelować uczucie zmęczenia nóg. Antystatyczne: wspomaga rozproszenie nagromadzonej elektryczności statycznej. Zewnętrzna ochrona: zapobiega przedostawaniu się płynów do wnętrza buta. Oddychające: regulacja temperatury i wilgotności stopy. Możliwość prania: obuwie można prać w pralce w temperaturze do 90 ° C. Antypoślizgowe: podeszwa została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć ryzyko poślizgu. | szt. | 6
Razem
| Do oferty wymagana jest próbka. |  |  |  | ................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 2a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: •Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 20ml •pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Temperatura przechowywania • 18-30°C, w tym do 15 dni w temperaturze 2-18°C. Opakowanie zbiorcze 24 szt. | op. | 100
2. | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: •Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 60 ml •pH substancji utrwalającej 7,3±0,1. 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Temperatura przechowywania • 18-30°C, w tym do 15 dni w temperaturze 2-18°C. Opakowanie zbiorcze 18 szt. | op. | 160
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Wysokiej jakości, jednorazowe elektrody Skintact do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania kompatybilne z LIFEPAK 20E i LIFEPAK 15. Najwyższy materiał zapewnia łagodoność dla skóry pacjenta, specjalna warstwa żelu eliminuje ryzyko poparzeń i rozproszenia impulsu elektrycznego podczas defibrylacji. Dodatkowo na elektrodach umieszczone są proste instrukcje, które zapewniąją łatwość użycia. | szt. | 100
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 4a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Pasta EC2 Electrode cream 100g | szt. | 100
2. | Płytka do wysiłku oddechowego do podłączenia pasa brzusznego do urządzenia NOX | szt | 50
3. | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze S (opakowanie zawierające 20 par, tj. 40 szt) | op. | 20
4. | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze M (opakowanie zawierające 20 par, tj. 40 szt) | op. | 40
5. | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze L (opakowanie zawierające 20 par, tj. 40 szt) | op. | 40
6. | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze XL (opakowanie zawierające 14 par, tj. 28 szt) | op. | 20
7. | Kaniula donosowa z filtrem 90 cm do polisomnografu NOX | szt | 1000
8. | 5 odprowadzeniowy przewód EEG z elektrodami miseczkowymi do polisomnografii NOX | szt. | 60
9. | Przewód głowowy 90cm do EEG do Polisomnografu NOX A1 | szt. | 10
10. | Maska QuatrroAir NV wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej rozm. S,M,L | op. | 5
11. | Maska Quatrro FX NV wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej rozm. S,M,L | op. | 5
12. | Obwód do nieinwazyjnej wentylacji | szt. | 60 |  |  | 8%
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 5a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Osłona na brodę z miękkiej i antystatycznej włókniny z gumką do zamocowania na głowie, rozmiar uniwersalny, bezlateksowa, niejałowa, kolor biały, produkt spełniający wymagania wyrobu medycznego oraz środka ochrony osobistej. | szt. | 50
2. | Czepek w formie kaptura zakrywający ramiona, wykonany z białej włókniny polipropylenowej, z gumką dookoła twarzy bez zawartości lateksu | szt. | 20
3. | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m˛ w kolorach zielonym lub niebieskim,warstwa wewnętrzna o gramaturze 63 g/m z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 210 x 150 cm. | szt. | 400
4. | Bluza operacyjna z długim rękawem włokninowa, niejałowa. Wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej bawełnopodobnej o gram. 47g/m2., zakończona mankietem, z dwiema kieszeniami z przodu, zapinana na napy., w kolorze niebieskim. Zg. z normą techniczną EN 13795-2. Produkt jednorazowego użytku. W rozm. S-XXL , do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 2400
Razem
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | ENDO ROZPIERACZ DO NARZĄDÓW O ŚR.10MM, DŁ.400MM, DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH | szt. | 1
2. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 2
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 8
4. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃ-CÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 8
5. | KLESZCZYKI DO OPA-TRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKO-WANE SKOK ZĄBKA 1,75MM | szt. | 6
6. | PINCETA CHIRURGICZNA PŁUCNA TYP TUTTLE PROSTA DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 2
7. | WKŁAD ROBOCZY NARZEDZIA LAPAROSKOPOWEGO, PYSZCZEK KLESZCZYKI BIOPSYJNE ŚR. 5MM DŁ. 310 MM | szt. | 1
8 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER DUŻY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 36X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 1
9 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 91X35 MM DŁUGOŚĆ 240MM | szt. | 1
10 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 70X14 215MM | szt. | 1
11 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 55X12 215MM | szt. | 1
12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 265 MM | szt. | 1
13 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 24 | szt. | 1
14 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 300 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 1
15 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU ZE WZMACNIANYMI KRAWĘDZIAMI TNĄCYMI DEDYKOWANE DO DRUTÓW O ŚREDNICY MAX 2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1
16 | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON PROSTE DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI TNĄCEJ 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190MM | szt. | 2
17 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 14,5 MM, DŁUGOŚĆ 240MM | szt. | 2
18 | KLESZCZYKI NACZYNIO-WE TYP DE BAKEY-PEAN Z UZĘBIENIEM ATRAUMA-TYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE SZCZĘKA 89MM DŁ.CAŁK. 260MM | szt. | 3
19 | POKRYWA KONTENERA O WYM. 300x297x28 MM, ROZMIAR ½ WYKONANA Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKO-NANE ZE STALI NIE-RDZEWNEJ. CENTRALNIE W POKRYWIE UMIESZ-CZONE JEDNO MIEJSCE DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWE-GO. WEWNĄTRZ POKRY-WY WKLEJONA SILIKO-NOWA USZCZELKA. WAN-NA KONTENERA O WYM. 300x297x136 MM, BEZ-SZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALU-MINIUM. WANNA BEZ RĄ-CZEK TRANSPORTO-WYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘ-TY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYL-NOŚCI WANNY KONTE-NERA. PO OBU STRO-NACH WANNY NA ŚCIAN-KACH MIEJSCE NA PLA-STIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTE-NERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLI-CZEK IDENTYFIKACYJ-NYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA | szt. | 2
20 | FILTR JEDNORAZOWY Z INDYKATOREM OPAKOWANIE 100 SZTUK | op. | 10
21 | PLOMBY DO KONTENERA 1000 SZTUK NIEBIESKIE BEZ INDYKATORA | op. | 1
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 7a - podzielny
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Elektrody pediatryczne o średnicy 30 mm, jednokrotnego użycia, niesterylne. Wykonane z pianki polietylenowej, nie zawierające lateksu i PVC, elastyczne, wodoodporne i wodoszczelne, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym aplikację i zdejmowanie elektrody na powierzchni ciała pacjenta. Hypoalergiczny klej, czujnik Ag/AgCl, żel stały. | szt. | 1000
2. | Pojemnik plastikowy Hamburg z hermetyczną, silikonową uszczelką zpewniającę szczelne zamknięcie, ścianki przezroczyste, pokrywa czarna wymiary: L:135 x W:135 x H:176 mm, pojemność 1,6L | szt. | 2500
3. | suchy lód Top Frost 100 g./1 szt. zgodny z normą UE CE 1907/2006 | szt. | 1000
4. | Pojemnik transportowy na 5 szkiełek podstawowych, zamykany na plastikowy zatrzask, wyposazony w prowadnice pozwalające oddzielic od siebie poszczególne szkiełka (próbka) | szt. | 400
5. | Pojemniki transportowe 250 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 8 cm, średnica 7 cm, ( próbka) | szt. | 300
6. | Worki autoklawowalne jednorazowe wykonane z polipropylenu, zastosowanie do odpadów bilogicznnie niebezpiecznych, wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę, wym. Ok. 600 x 780 mm ,poj. ok. 60L, gr. 40 um - 100szt/op. | op. | 20
7. | Elektrody Ekg o śr. 50cm | op. | 12
8. | POJEMNIK DO IGIEŁ 3,5L CZERWONY | szt | 1000
9. | Pulsoksymetr Nonin 3150 (zamiennik), część nadgarstkowa + czyjnik rozm. M, Bezprzewodowy pulsoksymetr Bluetooth do pomiaru tętna, SpO2 i pletyzmografii kompatybilny z polisomnografem NoX A1 | szt | 4
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 8a - podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Jednorazowe półmaski filtrujące medyczne z zaworem typu FFP3 zapewniające skuteczną ochronę układu oddechowego w środowiskach medycznych. Zgodne z normą PN-EN 149+A1:2010. Całkowity przeciek wewnętrzny powinien wynosić najwyżej 5%,ochrona przed cząsteczkami o wielkości do 0,6 μm na poziomie co najmniej 99%, filtrujące cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne. | szt. | 10000
2 | Jednorazowe półmaski filtrujące medyczne bez zaworu typu FFP3 zapewniające skuteczną ochronę układu oddechowego w środowiskach medycznych. Zgodne z normą PN-EN 149+A1:2010. Całkowity przeciek wewnętrzny powinien wynosić najwyżej 5%,ochrona przed cząsteczkami o wielkości do 0,6 μm na poziomie co najmniej 99%, filtrujące cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne. | szt. | 10000
3 | Trójwarstwowa maska medyczna z wygodnymi do wiązania trokami. Produkt wykonany z wytrzymałej i bezpiecznej dla alergików włókniny polipropylenowej, z elementem uszczelniającym i dopasowującym do nosa.Trójwarstwowa budowa gwarantuje skuteczną ochronę przed dostępem drobnoustrojów. Wyrób medyczny klasy I, op. 50 szt. Zgodnie z norma PN-EN 14683:2019+AC:2019-09 | op. | 5
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)