**SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA USŁUGI WYMIANY FALOWNIKA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO DŹWIGU BĘDĄCEGO NA STANIE KWP KILCE UL. KUSOCIŃSKIEGO 51**

Naprawa dźwigu osobowego typ Monolito polegająca na:  
1. wymiana falownika GEFRAN 11 kW wraz z osprzętem (terminal + opornice)        kpl 1  
2. wymiana styczników mocy 32A/110VDC        szt. 3

3 wymiana stycznika sterowego 110VDC szt. 1  
4. wykonanie dokumentacji modernizacyjnej dla UDT    kpl. 1

Czas realizacji zlecenia 2-3 tygodnie od momentu jego przyjęcia.