Szp/FZ – 74/        /2021					 	                    Wrocław, dnia 02.12.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania „dostawa urządzeń medycznych różnych”

INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 - Zadanie 12 - Lampa zabiegowa Ad. 1

Czy zamawiający dopuści lampę z trzema modułami świetlnymi, po 18 diod w module? Większa ilość diod daje światło bardziej jednorodne i większą bezcieniowość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zadanie 12 - Lampa zabiegowa Ad. 3

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową posiadającą bezdotykowy system zmiany natężenia oświetlenia w zakresie 50-80-100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Zadanie 12 - Lampa zabiegowa Ad. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o temperaturze barwowej 4400K? Niewielka różnica w stosunków do SIWZ. Jest to wartość najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Zadanie 1 - Aparat EKG

Czy przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów dotyczących funkcji aparatu EKG zamawiający dopuści aparat o wymiarach 342 x 295 x 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - Zadanie 1 - Aparat EKG

Czy zamawiający wymaga aby aparat w standardzie miał możliwość współpracy z systemami szpitalnymi w standardzie HL7?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany aparat posiadał w standardzie możliwość współpracy w standardzie HL7. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów w załączeniu.

Pytanie nr 6 - Zadanie 1 -  Aparat EKG

Czy zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość wydruku badania na zewnętrznych drukarkach kablem czy łącząc się z drukarką laserową bezprzewodowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.