# Szp/ZP-194/ 589 /2022						             	Wrocław, dnia 06.07.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa protez piersi i materiałów eksploatacyjnych do aparatu mammotom i osłon”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

# Czy Zamawiający dopuści w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 1, złożenie oferty tylko na pozycję nr 2?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że w Pakiecie nr 1 należy wycenić i złożyć ofertę na wszystkie 3 pozycje.

Pytanie nr 2

# Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty dodatkowo na ekspandery anatomiczne, posiadające parametry przedstawione poniżej:

# - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli,

# - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera,

# - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą,

# - magnetyczny detektor,

# - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera,

# - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych,

# - produkt sterylny,

# - pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml,

# - ważność sterylizacji produktu 4 lata,

# - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia,

# - kompatybilne z protezami anatomicznymi,

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że wymaga zaoferowania ekspanderów anatomicznych zgodnie z opisem w Pakiecie nr 1 poz. 3.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.