DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ HIGIENICZNYCH

PARAMETRY WYMAGANE:

jeśli wykonawca pozostawi puste pole, zamawiający przyjmie odpowiedź „NIE”.

# ZADANIE 1

# 1.1: MYJKA DO BEZWODNEGO MYCIA CIAŁA - RĘKAWICA

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżone myjki w formie rękawicy do oczyszczania skóry. |  |
| 2 | Umożliwiająca wykonanie pełnej lub częściowej toalety u pacjenta, bez konieczności użycia wody i mydła. |  |
| 3 | Nie wymagająca namaczania oraz spłukiwania. |  |
| 4 | Dostępne dwa rodzaje: zapachowa i bezzapachowa. |  |
| 5 | Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. |  |
| 6 | Posiadające substancje nawilżające. |  |
| 7 | Rozmiar 22x15cm. |  |
| 8 | Bez zawartości lateksu. |  |
| 9 | Opakowanie typu „Flow wrap” zawierające 8 sztuk myjek. |  |
| 10 | Naturalne Ph, bez zawartości alkoholu. |  |
| 11 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 30 opakowań pojedynczych. |  |
| 12 | Opakowanie jednostkowe zawierające minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, rozmiar, ilość sztuk. |  |
| 13 | Wymagane próbki: po 2 opakowania po 8 sztuk (zapachowe, bezzapachowe). |  |

# 1.2: MYJKA DO BEZWODNEGO MYCIA CIAŁA - ŚCIERECZKA

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżone myjki w formie ściereczki do oczyszczania skóry. |  |
| 2 | Umożliwiająca wykonanie pełnej lub częściowej toalety u pacjenta, bez konieczności użycia wody i mydła. |  |
| 3 | Nie wymagająca namaczania oraz spłukiwania. |  |
| 4 | Dostępne dwa rodzaje: zapachowa i bezzapachowa. |  |
| 5 | Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. |  |
| 6 | Posiadające substancje nawilżające. |  |
| 7 | Rozmiar 30x22cm. |  |
| 8 | Bez zawartości lateksu. |  |
| 9 | Opakowanie typu „Flow wrap” zawierające 8 sztuk myjek. |  |
| 10 | Naturalne Ph, bez zawartości alkoholu. |  |
| 11 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 50 opakowań pojedynczych.. |  |
| 12 | Opakowanie jednostkowe zawierające minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, rozmiar, ilość sztuk. |  |
| 13 | Wymagane próbki: po 2 opakowania po 8 sztuk (zapachowe, bezzapachowe). |  |

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 2

# 2.1: MYJKA DO BEZWODNEGO MYCIA CIAŁA - CHUSTECZKA

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżone myjki w formie ściereczki do oczyszczania skóry. |  |
| 2 | Umożliwiająca wykonanie pełnej lub częściowej toalety u pacjenta, bez konieczności użycia wody i mydła. |  |
| 3 | Nie wymagająca namaczania oraz spłukiwania. |  |
| 4 | Opakowanie odklejane/zaklejane, zawierające 8 myjek. |  |
| 5 | Bezzapachowa. |  |
| 6 | Nie zawierająca substancji barwiących. |  |
| 7 | pH 4-5. |  |
| 8 | Hipoalergiczna, wstępnie nawilżona. |  |
| 9 | Wymiary 20x23cm. |  |
| 10 | Wykonana ze 100% wiskozy, bardzo miękkie w dotyku. |  |
| 11 | W całkowicie izolowanym, zamkniętym opakowaniu. |  |
| 12 | Możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 800W. |  |
| 13 | Biodegradowalne. |  |
| 14 | Grubość 80g/m2. |  |
| 15 | Opakowanie jednostkowe jak i karton zbiorczy opisane minimum: nazwa, ilość, wielkość, nr katalogowy, nazwa producenta, numer serii, data ważności, możliwość podgrzewania w mikrofalówce |  |
| 16 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 30 opakowań pojedynczych. |  |
| 17 | Wymagane próbki: 2 opakowania po 8 sztuk |  |

# 2.2: MYJKA DO MYCIA PACJENTÓW - RĘKAWICA

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców. |  |
| 2 | Wykonane z miękkiej i mocnej tekstylnopodobnej włókniny typu Molton. |  |
| 3 | Powierzchnia myjki posiadająca specjalne wytłoczenia, ułatwiające umycie bardziej zabrudzonych miejsc. |  |
| 4 | Skład surowcowy: poliester - 50%, wiskoza - 50%. |  |
| 5 | Gramatura co najmniej 80 g/m2. |  |
| 6 | Rozmiar minimum 16x23 cm. |  |
| 7 | Pakowane w woreczki po 50 sztuk |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 20 opakowań pojedynczych. |  |
| 9 | Wymagane próbki: 1 opakowanie zawierające 50 myjek |  |

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 3

# 3.1: IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWA 178MM

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. |  |
| 2 | Z końcówką typu Quincke Point. |  |
| 3 | Rozmiar 22G 7” (0,7mm x 178-180mm). |  |
| 4 | Przeźroczysta nasadka igły ułatwiająca wizualizację płynu. |  |
| 5 | Wcięcie w nasadce umożliwiające precyzyjne umiejscowienie mandrynu. |  |
| 6 | Końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły, czarny. |  |
| 7 | Zdefiniowane odchylenie kątowe pomiędzy mandrynem i ostrzem igły minimalizujące ryzyko uszkodzenia tkanki. |  |
| 8 | Opakowanie jednostkowe typu folia-papier. |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk pojedynczo pakowanych igieł. |  |
| 10 | Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 11 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

# 3.2 IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWA 90MM

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna |  |
| 2 | Z końcówką typu Quincke Point. |  |
| 3 | Rozmiar 22G 3 1/2” (0,7mm x 90mm). |  |
| 4 | Przeźroczysta nasadka igły ułatwiająca wizualizację płynu. |  |
| 5 | Wcięcie w nasadce umożliwiające precyzyjne umiejscowienie mandrynu. |  |
| 6 | Końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły, czarny. |  |
| 7 | Zdefiniowane odchylenie kątowe pomiędzy mandrynem i ostrzem igły minimalizujące ryzyko uszkodzenia tkanki. |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym kartonikowym maksymalnie 30 pojedynczo pakowanych igieł. |  |
| 9 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

# 3.3 IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWA 38MM

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna |  |
| 2 | Z końcówką typu Quincke Point. |  |
| 3 | Rozmiar 22G 1 1/2” (0,7mm x 38mm). |  |
| 4 | Przeźroczysta nasadka igły ułatwiająca wizualizację płynu. |  |
| 5 | Wcięcie w nasadce umożliwiające precyzyjne umiejscowienie mandrynu. |  |
| 6 | Końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły, czarny. |  |
| 7 | Zdefiniowane odchylenie kątowe pomiędzy mandrynem i ostrzem igły minimalizujące ryzyko uszkodzenia tkanki. |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym kartonikowym maksymalnie 30 pojedynczo pakowanych igieł. |  |
| 9 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

# 3.4 KANIULA BEZPIECZNA DO WLEWÓW POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna |  |
| 2 | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu |  |
| 3 | 6 pasków RTG |  |
| 4 | Przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem |  |
| 5 | umożliwiająca współpracę ze wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu |  |
| 6 | cewnik kaniuli posiadający trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy redukujące natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji |  |
| 7 | Posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu. |  |
| 8 | Dostępne rozmiary: 24G x 19 mm (żółta) max prędkość przepływu3,0ml/s 22G x 25 mm (niebieska) max prędkość przepływu 6,5 ml/s 20G x 25 mm (różowy) max prędkość przepływu 10 ml/s 20G x 32 mm (różowy) max prędkość przepływu 10 ml/s 18G x 32 mm (zielony) max prędkość przepływu 15 ml/s |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym kartonikowym 20 pojedynczo pakowanych igieł. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 3 sztuki zielona i 3 sztuki niebieska. |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 4

# 4.1 PRÓŻNOCIĄG POŁOŻNICZY

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. |  |
| 2 | Do wspomagania porodu. |  |
| 3 | Posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) o średnicy 64mm. |  |
| 4 | Miękkie, elastyczne krawędzie. |  |
| 5 | Umożliwiający wytworzenie stabilnego stałego podciśnienia przy minimalnym wysiłku.. |  |
| 6 | Z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. |  |
| 7 | Posiadający kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. |  |
| 8 | Do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. |  |
| 9 | Urządzenie medyczne do utrzymywania w dłoni, obsługiwane jednoręcznie. |  |
| 10 | Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 11 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk. |  |
| 12 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

# 4.2 PRZYRZĄD DO POBIERANIA MATERIAŁU Z ENDOMETRIUM (ASPIRATOR ENDOMETRIALNY)

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. |  |
| 2 | Kaniula z tworzywa sztucznego do aspiracji materiału komórkowego z endometrium w diagnostyce hiperplazji i nowotworów błony śluzowej macicy, polipów endometrialnych oraz innych zmian patologicznych. |  |
| 3 | Składający się z polipropylenowej kaniuli i ruchomego tłoka wykonanego z kopolimeru EVA. |  |
| 4 | Zakończony otworem o średnicy 2,1mm umożliwiającym pobranie materiału histologicznego. |  |
| 5 | Długość 23,5cm, średnica zewnętrzna 3,1mm. |  |
| 6 | Znaczniki głębokości 4, 7, 8, 10cm. |  |
| 7 | Powierzchnia dystalna gładka. |  |
| 8 | Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

# 4.3 PRZYRZĄD DO POBIERANIA MATERIAŁU KOMÓRKOWEGO Z JAMY MACICY POPRZEZ ASPIRACJĘ

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. |  |
| 2 | Typu endosampler lub równoważny. |  |
| 3 | Przyrząd do aspiracyjnego pobrania materiału z jamy macicy i kanału szyjki macicy (diagnostyczna i lecznicza abrazja). |  |
| 4 | Zbudowany z półsztywnej kaniuli o średnicy 3mm. |  |
| 5 | Ze strzykawką 10ml wyposażoną w system samoblokujący. |  |
| 6 | Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 7 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk. |  |
| 8 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

# 4.4 SZCZOTECZKA DO WYMAZÓW CYTOLOGICZNYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. |  |
| 2 | Typu Cervex-Brush lub równoważna. |  |
| 3 | Z tworzywa sztucznego. |  |
| 4 | Do pobierania wymazu cytologicznego z kanału szyjki macicy, strefy transformacji i tarczy. |  |
| 5 | Opakowanie jednostkowe folia-papier. |  |
| 6 | W opakowaniu zbiorczym pośrednim maksymalnie 100 sztuk. |  |
| 7 | Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 8 | Wymagane próbki: 2 sztuki. |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 5

# 5.1 ELEKTRODA DTL

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. |  |
| 2 | Do badań okulistycznych |  |
| 3 | W pudełku wielokrotnego otwierania i zamykania |  |
| 4 | Jednożyłowa. |  |
| 5 | W ciągłej rolce o długości powyżej 200cm. |  |
| 6 | Wymagane próbki: 1 sztuka. |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 6

# 6.1 IGŁA INSULINOWA DO PEANA

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. |  |
| 2 | 29G (0,33mmx12mm). |  |
| 3 | Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający 100 pojedynczo pakowanych nakłuwaczy. |  |
| 4 | W pudełku wielokrotnego otwierania i zamykania |  |
| 5 | Wymagane próbki: 1 opakowanie 100 sztuk |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 7

# 7.1 KOŁDERKI GRZEWCZE DO URZĄDZENIA WARM AIR.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, do użytku u jednego pacjenta. |  |
| 2 | Bezlateksowa, trzywarstwowa. |  |
| 3 | Wykonana z materiału nietkanego oraz folii. |  |
| 4 | Bez perforacji. |  |
| 5 | Zapewniony równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię kołderki. |  |
| 6 | Przystosowane do pracy z ogrzewaczmi niskoprzepływowymi, o maksymalnych wartościach przepływu powietrza 980l/min. |  |
| 7 | Kompatybilna z urządzeniami Warm Air. |  |
| 8 | Bez konieczności stosowania adapterów i osprzętu podłączeniowego. |  |
| 9 | Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - zintegrowana warstwa filtrująca. |  |
| 10 | System mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą dopasowanego, rozkładanego adaptera. |  |
| 11 | Dostępne dwa typy: na całe ciało pacjenta dorosłego 153cmx234cm (+/-3cm) oraz pod całe ciało pacjenta dorosłego 200cmx100cm (+/-3cm). |  |
| 12 | Wymagane próbki: 2 sztuki na ciało i 2 sztuki pod ciało pacjenta |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 8

# 8.1 KOŁDERKI GRZEWCZE DO URZĄDZENIA BAIR HUGGER

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, do użytku u jednego pacjenta. |  |
| 2 | Dostępne dwa rodzaje: do zabiegu pod pacjenta oraz po zabiegu na całe ciało pacjenta. |  |
| 3 | Kołdra grzewcza wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej |  |
| 4 | powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory) zapewniająca równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta (1 i 2) |  |
| 5 | otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta; perforacje po bokach kołdry zapewniające obieg powietrza w każdej pozycji (2) |  |
| 6 | perforacja pod głową umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu w pozycji na wznak (2) |  |
| 7 | zintegrowane przylepne paski na spodzie kołdry i panele do podłożenia pod materac (2) |  |
| 8 | 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów (2) |  |
| 9 | nieogrzewana cześć pod stopy (dodatkowa warstwa) (2) |  |
| 10 | dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm) (2) |  |
| 11 | powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej (1) |  |
| 12 | konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewniająca pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii (1) |  |
| 13 | po 2 perforacje z obu stron kołdry zapewniające 6 miejsc dostępu do różnych części ciała (1) |  |
| 14 | 1 port do podłączenia przewodu grzewczego zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów (1) |  |
| 15 | zintegrowane klapy pod barki pacjenta (1) |  |
| 16 | nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym (1) |  |
| 17 | 2 zintegrowane paski przylepne do mocowania na ciele pacjenta (1) |  |
| 18 | Kołdra kompatybilna i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775 będącego na wyposażeniu zamawiającego (1 i 2) |  |
| 19 | Wymiary 220x90cm (+/-2cm) pod ciało pacjenta oraz 215x90cm (+/-2cm) na ciało pacjenta |  |
| 20 | Opakowanie zbiorcze maksymalnie 10 sztuk (pakowane pojedynczo) |  |
| 21 | Wymagane próbki: 2 sztuki na ciało i 2 sztuki pod ciało pacjenta |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 9

# 9.1 Sonda do tonometru Icare typ TAO1/IC-100

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa. |  |
| 2 | Jednorazowa sonda do tonometru bezdotykowego Icare typ TA01i, TA011, TA022. |  |
| 3 | Materiał sondy materiał medyczny. Sprawdzony w zakresie biokompatybilności. |  |

# 9.2 Sonda do tonometru Icare Pro

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa. |  |
| 2 | Jednorazowa sonda do tonometru Icare PRO. |  |
| 3 | Materiał sondy materiał medyczny. Sprawdzony w zakresie biokompatybilności. |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 10

# 10.1 Cewnik ustny do dotchawiczego podania leku Curosurf wcześniakom

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, jałowy. |  |
| 2 | Ustny cewnik do dotchawiczego podania leku Curosurf. |  |
| 3 | Długość robocza 130mm, średnica zewnętrzna 1,7mm (5F). |  |
| 4 | Na proksymalnym końcu cewnika złącze Luer. |  |
| 5 | Na zewnętrznej powierzchni znaczniki, uwidaczniające głębokość wprowadzenia wyrobu w trakcie posługiwania się nim. |  |
| 6 | Długość całkowita 155mm. |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

...................................................

data, podpis

# ZADANIE 11

# 11.1 Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 2m

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku. |  |
| 2 | Część donosowa wykonana z miękkiego materiału rozpraszająca tlen równomiernie. |  |
| 3 | Anatomiczna końcówka do nosa wykonana z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki. |  |
| 4 | Mocowanie z tyłu głowy. |  |
| 5 | Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. |  |
| 6 | Długość drenu opasającego głowę ok 500mm, długość całkowita drenu 200-220cm. |  |
| 7 | Przewód tlenowy nie załamujący się. |  |
| 8 | Opakowanie jednostkowe pojedyncze. |  |
| 9 | Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 10 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 11 | Wymagane próbki: 3 sztuki |  |

# 11.2 Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 5m

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku. |  |
| 2 | Część donosowa wykonana z miękkiego materiału rozpraszająca tlen równomiernie. |  |
| 3 | Anatomiczna końcówka do nosa wykonana z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki. |  |
| 4 | Mocowanie z tyłu głowy. |  |
| 5 | Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. |  |
| 6 | Długość drenu opasającego głowę ok 500mm, długość całkowita drenu 500cm. |  |
| 7 | Przewód tlenowy nie załamujący się. |  |
| 8 | Opakowanie jednostkowe pojedyncze. |  |
| 9 | Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 10 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 11 | Wymagane próbki: 3 sztuki |  |

# 11.3 Maska tlenowa z rezerwuarem

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, biologicznie czysta. |  |
| 2 | Dla dorosłych. |  |
| 3 | Z rezerwuarem i drenem o długości 200-215 cm. |  |
| 4 | Wykonana z miękkiego tworzywa PCV, nie zawierająca lateksu. |  |
| 5 | Konstrukcja worka na ruchomym łączniku zapewniająca właściwy przepływ tlenu oraz redukująca niebezpieczeństwo zagięcia worka. |  |
| 6 | Pakowana pojedynczo. |  |
| 7 | Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 9 | Wymagane próbki: 3 sztuki |  |

# 11.4 Maska tlenowa z drenem

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, biologicznie czysta. |  |
| 2 | Dla dorosłych. |  |
| 3 | Dostępne dla dorosłych i dla dzieci. |  |
| 4 | Maska tlenowa z drenem wykonana z miękkiego przeźroczystego tworzywa. |  |
| 5 | Gumka mocująca. |  |
| 6 | Blaszka dopasowująca część nosową. |  |
| 7 | Otwory boczne ułatwiające wydech. |  |
| 8 | Dren 180cm-210cm. |  |
| 9 | Pakowana pojedynczo. |  |
| 10 | Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 11 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 12 | Wymagane próbki: 3 sztuki |  |

# 11.5 Zestaw do inhalacji

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, biologicznie czysty. |  |
| 2 | Dla dorosłych. |  |
| 3 | Nebulizator do obwodu oddechowego, złącze T (z wyjściami 22mmF, 22mmM i kompatybilnym pojemnikiem na lek stanowiący element zestawu). |  |
| 4 | Nebulizator z widoczną skalą w ml (pojemność 6-7 ml). |  |
| 5 | Nebulizator pracujący w pozycji poziomej i pionowej (od 0 do 90 °). |  |
| 6 | Dren tlenowy o długości 1,8-2,0 m. |  |
| 7 | Pakowana pojedynczo. |  |
| 8 | Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 3 sztuki |  |

# 11.6 Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, biologicznie czysty. |  |
| 2 | Dla dorosłych. |  |
| 3 | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni. |  |
| 4 | Ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni. |  |
| 5 | O pojemności 6ml, skalowany, z podziałką co 1ml, z łącznikiem T. |  |
| 6 | W zestawie przestrzeń martwa 12cm i dren 210cm. |  |
| 7 | Pakowany pojedynczo. |  |
| 8 | Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 3 sztuki |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 12

# 12. 1 Worek laparoskopowy do pobierania wycinków

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów. |  |
| 3 | Poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychaka z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. |  |
| 4 | Dostępne dwa rozmiary: 8,5cm i 18,8cm (+/-0,5cm), średnica trzpienia 10mm, pojemność 200ml; 11,5cm i 20,8cm (+/-0,5cm), średnica trzpienia 12mm, pojemność 500ml. |  |
| 5 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 6 | Wymagane próbki: 2 sztuki |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 13

# 13. 1 Maska krtaniowa

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylna. |  |
| 2 | Typu LMA Flexible lub równoważna |  |
| 3 | Posiadająca giętki, wzmocniony oplotem metalowym przewód powietrzny umożliwiający umieszczenie z dala od pola operacyjnego. |  |
| 4 | Dedykowana pacjentom podczas zabiegów obejmujących głowę i szyję. |  |
| 5 | Elastyczność przewodu powietrznego zapewniająca łatwe podłączenie pod każdym kątem względem jamy ustnej i zmiany położenia z boku, w trakcie zabiegu chirurgicznego, bez utraty szczelności mankietu wokół krtani |  |
| 6 | Wykonana z polichlorku winylu (PCW) klasy medycznej. |  |
| 7 | Maska krtaniowa składająca się z plastikowej rurki zakończonej eliptycznym mankietem uszczelniającym. |  |
| 8 | Możliwość stosowania w celu zapewnienia natychmiastowej drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo‐oddechowej (RKO). |  |
| 9 | Wymagane rozmiary dla dzieci i dla dorosłych: 2 (10 kg ‐ 20 kg), 2½: (20 kg ‐ 30 kg), 3 (30 kg – 50 kg), 4 (50 kg – 70 kg), 5 (70 kg– 100 kg) |  |
| 10 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 11 | Wymagane próbki: 2 sztuki w dowolnym rozmiarze |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 14

# 14.1 Elektroda do czasowej stymulacji serca z balonem

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylna. |  |
| 2 | Typu ESB2 lub równoważna |  |
| 3 | Elektroda z balonem i zaworem umożliwiającym napełnienie balonu. |  |
| 4 | Dostępne rozmiary: 4F, 5F, 6F. |  |
| 5 | Długość 110cm (+/- 5%). |  |
| 6 | Strzykawka jednorazowa do napełnienia balonu. |  |
| 7 | Markery co 100 mm. |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 9 | Wymagane próbki: 2 sztuki w rozmiarze 5F |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 15

# 15.1 Dostęp bezigłowy

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Dostęp bezigłowy umożliwiający podanie leku z drenem z gładką powierzchnią membrany typu Split-Septum z orzeźroczystą obudową. |  |
| 3 | Posiadający zabezpieczenie przed cofaniem się krwi lub leku do linii infuzyjnej tzn: wyrzut pozytywny przy odłączeniu strzykawki. |  |
| 4 | Zintegrowana z drenem o małej średnicy 1,3 mm długości 20 cm. |  |
| 5 | Objętość wypełnienia 0,5 ml. |  |
| 6 | Zastosowanie do kaniul obwodowych, centralnych; stosowanie min. 200 dostępów. |  |
| 7 | Prędkość przepływu dla dostępu min. 208 ml/min |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym kartonikowym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 4 sztuki |  |

# 15.2 Dostęp bezigłowy z podwójnym rozgałęzieniem

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Dostęp bezigłowy umożliwiający podanie leku z podwójnym rozgałęzieniem z gładką powierzchnią membrany typu Split-Septum z przeźroczystą obudową. |  |
| 3 | Posiadający zabezpieczenie przed cofaniem się krwi lub leku do linii infuzyjnej tzn: wyrzut pozytywny przy odłączeniu strzykawki oraz zintegrowane zastawki bezzwrotne BCV. |  |
| 4 | Zintegrowana z drenem o długości 22 cm. |  |
| 5 | Objętość wypełnienia 0,5 ml. |  |
| 6 | Zastosowanie do kaniul obwodowych, centralnych; stosowanie min. 200 dostępów. |  |
| 7 | Prędkość przepływu dla dostępu min. 208 ml/min. |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym kartonikowym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 4 sztuki |  |

# 15.3 Dostęp bezigłowy z potrójnym rozgałęzieniem

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Dostęp bezigłowy umożliwiający podanie leku z potrójnym rozgałęzieniem z gładką powierzchnią membrany typu Split-Septum z przeźroczystą obudową. |  |
| 3 | Posiadający zabezpieczenie przed cofaniem się krwi lub leku do linii infuzyjnej tzn: wyrzut pozytywny przy odłączeniu strzykawki oraz zintegrowane zastawki bezzwrotne BCV. |  |
| 4 | Zintegrowana z drenem o długości 22 cm. |  |
| 5 | Objętość wypełnienia 0,9 ml. |  |
| 6 | Zastosowanie do kaniul obwodowych, centralnych; stosowanie min. 200 dostępów . |  |
| 7 | Prędkość przepływu dla dostępu min. 208 ml/min |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym kartonikowym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 10 | Wymagane próbki: 4 sztuki |  |

# 15.4 Dren przedłużający

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Dren przedłużający umożliwiający oznaczenie kolorystyczne silnie działających leków. |  |
| 3 | Długość 150 cm. |  |
| 4 | Materiał: PE (PVC-free). |  |
| 5 | Średnica 1.0 x 2.0 mm. |  |
| 6 | Objętość wypełnienia 1.27 ml. |  |
| 7 | Dostępność w trzech kolorach niebieski, magenta, zielony. |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym kartonikowym maksymalnie 50 sztuk. |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 10 | Wymagane próbki: po 2 sztuki z każdego koloru |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 16

# 16.1 Adapter dróg oddechowych

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Adapter dróg oddechowych dla dorosłych, mogący być połączonym bezpośrednio między standardową rurką intubacyjną lub rurką krtaniową lub maską krtaniową a filtrem oddechowym lub workiem samorozprężalnym lub układem okrężnym respiratora. |  |
| 3 | Do użytku z Capnography EMMA MASIMO. |  |
| 4 | Martwa przestrzeń 6 ml. |  |
| 5 | Opór przepływu < 0,3 cm H20 @ 30 LPM. |  |
| 6 | Do stosowania u pacjentów w wieku 1 roku lub 10 kg masy ciała i powyżej. |  |
| 7 | W opakowaniu jednostkowym kartonikowym maksymalnie 25 sztuk. |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 9 | Wymagane próbki: 2 sztuki |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 17

# 17.1 Rurka krtaniowa dwukanałowa

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści pokarmowej przez cewnik ssaka 18CH. |  |
| 3 | Posiadająca 2 mankiety uszczelniające drogi oddechowe ponad i poniżej wejścia do krtani, stabilizujące rurkę i uszczelniające część gardłową oraz zatykające przełyk. |  |
| 4 | W rozmiarach: 3°, 4°, 5°. |  |
| 5 | Wykonana z medycznego PVC zapewniającego łatwe wprowadzenie rurki oraz idealne dopasowanie się do dróg oddechowych (rurka atraumatyczna, anatomicznie dopasowana) niewymagająca użycia laryngoskopu. |  |
| 6 | Dystalny koniec rurki o wymiarach umożliwiających połączenie ze standardowym filtrem oddechowym, zestawem okrężnym respiratora i workiem samorozprężalnym. |  |
| 7 | Posiadająca w zestawie dedykowaną strzykawkę 90ml z kolorowymi oznaczeniami ułatwiającymi dobór nabieranego powietrza do rozmiaru rurki. |  |
| 8 | Gładkie ścianki dla ułatwienia wprowadzania i odsysania. |  |
| 9 | Z minimum trzema oznaczeniami głębokości w dystalnej części rurki. |  |
| 10 | Skalowana jednostronnie co 1 cm. |  |
| 11 | Umożliwiająca wykonywanie asynchronicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |
| 12 | Opakowanie jednostkowe folia-papier. |  |
| 13 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 14 | Wymagane próbki: 2 sztuki w dowolnym rozmiarze |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis

# ZADANIE 18

# 18.1 Aplikator do pobierania i dostrzykiwania płynów

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. |  |
| 2 | Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków, z odpowietrznikiem (filtr bakteryjny). |  |
| 3 | Przestrzeń martwa przyrządu 0,06ml. |  |
| 4 | Możliwość użycia przez 600 aktywacji. |  |
| 5 | W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka/butelki. |  |
| 6 | Zawór z minimalną przestrzenią martwą, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. |  |
| 7 | Na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką. |  |
| 8 | Długość przyrządu 7cm. |  |
| 9 | Sterylizowany radiacyjnie. |  |
| 10 | Wielkość opakowania kartonikowego – 50 sztuk. |  |
| 11 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. |  |
| 12 | Wymagane próbki: 2 sztuki w dowolnym rozmiarze |  |

Wymagana rejestracja wyrobów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis