Szp-241/ZP–082/97 /2023/2024 Wrocław, dn. 21.02.2024 r.

***Do wszystkich uczestników***

***postępowania przetargowego***

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU NR 45**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pn.: ***„Dostawa antybiotyków, leków p/grzybiczych i środków dezynfekcyjnych”*** informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 45.

Zamawiający w Pakiecie 45 poz. 7 wymagał „Preparat do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego łącznie z akcesoriami; skład: tenzydy, regulator Ph, substancje pomocnicze, pH - 8 , opakowanie - 2l ”

W Informacji nr 7 z dnia 06.12.2023 Pytanie nr 19 „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego łącznie z akcesoriami; skład: kompleks enzymatyczny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze, pH – 6-8 , czas działania do 5 minut opakowanie - 2l?”

Zamawiający dopuścił zaoferowanie ww. preparatu o powyższej charakterystyce.

W zakresie Pakietu nr 45 poz. 7 zostały złożone dwie oferty. Oferta Bialmed Sp. z o.o. złożyła ofertę na preparat Sekusept Multienzyme posiada ph koncentratu o wartości = 8,5, roztworu roboczego wartość = 7. Preparat zaoferowany przez firmę Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, Sekusept Pure Clean posiada pH roztworu roboczego o wartości około 8, natomiast pH koncentratu o wartości = 9,3 – 9,7.

W dokumentach zamówienia Zamawiający nie określił, czy wymagane pH ma dotyczyć roztworu roboczego czy też produktu stężonego – koncentratu.

W związku z powyższym nie może dokonać prawidłowej oceny ofert.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie Pakietu nr 45 na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie, w zakresie tego pakietu, obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

*Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania.*