**Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych i przystosowanie pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym KPP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6.**

Roboty budowlane:

* rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
* uzupełnienie odspojonych elementów konstrukcyjnych
* wykonanie wykładzin schodów z płytek mrozoodpornych typu gres
* wykonanie tynku żywicznego na policzkach schodów
* uzupełnienie elementów konstrukcyjnie całych ( fugowanie )
* zamurowanie przebić w ścianie
* wymiana parapetu z lastryko na konglomerat
* wykonanie gładzi gipsowych
* malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
* wykonanie okładzin ściennych z płytek
* zakup i montaż żaluzji okiennych
* wykonanie zabudowy podwieszanej z płyty gipsowej
* naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną

Roboty elektryczne:

* demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego
* wykonanie dwóch obwodów elektrycznych siłowych (6 gniazd pt) przeznaczonych do podłączenia urządzeń socjalno-kuchennych i oświetleniowych (2 oprawy)
* rozbudowa rozdzielni o nowe zabezpieczenia wykonanych obwodów
* wykonanie pomiarów nowych obwodów

Roboty sanitarne:

* wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
* zakup i montaż nowego osprzętu
* wykonanie próby szczelności