**Załącznik nr 8 do SWZ**

Numer postępowania 1/2024

**Wyjaśnienie Zamawiającego do projektu przedsionka auli i projektu łazienek.**

Zamawiający dokonał następujących zmian w projekcie, które zostały ujęte w kosztorysie ofertowym:

1.Rezygnacja z sufitów podwieszanych w łazience, WC, wejściu do auli.

2. Zmiana dotycząca koloru armatury i wyposażenia łazienek z czarnego na ciemno szary.

3. Rezygnacja z koszy na śmieci i szczotek do WC.

4. Rezygnacja z szklanych drzwi w łazienkach.

5. Rezygnacja z wymiany drzwi w przedsionku do auli.

6.Zmiana rodzaju posadzki w przedsionku do auli z płytek na rzecz podłogi z wykładziny typu Optima Tarkett.

7. Zmiana rodzaju oświetlenia w łazienkach na natynkowe.

8. Zmiana rodzaju oświetlenia w przedsionku do auli na oprawy LED Rubin POS LED 4400LM MICRO –Line E 840 oraz oprawy Lindby Narima 48 W fi 100 cm.

9. Rezygnacja z szklanej tablicy informacyjnej.

10.Rezygnacja z gabloty na sztandar.