Stanowisko doświadczalne pozwalające określić gęstość różnych cieczy poprzez badanie prawa Archimedesa. Siła Archimedesa ma być mierzona za pomocą wagi hydrostatycznej przy zastosowaniu odważników o różnej masie. Stanowisko powinno umożliwiać pomiar "pływalności" jako funkcję zanurzenia z dokładnością wystarczającą na wykreślenie funkcji siły wyporu od głębokości zanurzenia.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- cylinder Archimedesa,

- waga hydrostatyczna,

- odważniki, zestaw 10 mg do 200 g,

- zlewki, 100 ml, wysokie,

- zlewki, 250 ml, wysokie,

- gliceryna, 99%, 250 ml,

- alkohol etylowy, skażony 1 l.