Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.5.2024

Część 1 - Rękawice diagnostyczne zapobiegające kontaminacji

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | VAT PLN | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 8 | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. długość min.240 mm, grubości: na palcu min 0.09 mm, na dłoni min 0.06 mm oraz na mankiecie min 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min.6 N oraz po starzeniu min.6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy II, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1,2,3,4,5. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą. Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulającego na skórę. nie zawierające substancji o działaniu kancerogennym, mutagennym. Wszystkie wymagane parametry potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta wyrobu. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych (poz. 3) lub potrójnych (poz. 2) typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. | 1 op. – 100 szt. (S-XL) | 800 op. | …………. | ………….. | ………….. | ………………. | …………………… | …………………………… |
| 2 | Potrójny uchwyt typu koszyk kompatybilny z opakowaniem rękawic z poz.1, z opcją umocowania na ścianie w ramach umowy użyczenia | Szt. | 30 | …………. | ………….. | ………….. | ………………. | …………………… | …………………………… |
| 3 | Pojedynczy uchwyt typu koszyk kompatybilny z opakowaniem rękawic z poz. 1, z opcją umocowania na ścianie w ramach umowy użyczenia | Szt. | 20 | …………. | ………….. | ………….. | ………………. | …………………… | …………………………… |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 1) | …………..….. |  | .………. | …………….…… |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.5.2024

Część 2 - Rękawice chirurgiczne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | VAT PLN | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 8] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, pudrowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem min. 15 N i po starzeniu min. 13 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 3 lata. Rozmiar od 6.0 do 9.0. | 1 op – 50 par | 100 op. | ………….. | …………………… | .………. | .………………….. | …………….…….. | ………………… |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0.17 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.15 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.13 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem min. 16 N i po starzeniu min. 14 N. Poziom AQL 0.65. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zaklasyfikowane w klasie II a zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice pakowane po 50 par. | 1 op – 50 par | 200 op. | ………….. | ………………. | …………. | …………………… | ………………………. | …………………. |
| 3 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe w kolorze brązowym, bezpudrowe. Jałowe, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 301 mm. Grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 20 µg/g. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 6.0 do 9.0. | 1 op – 50 par | 200 op. | …………. | ……………….. | …………. | …………………… | ………………………. | …………………. |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, syntetyczne, wykończone rolowanym mankietem. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Długość min. 280 mm, AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny w klasie IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-Opakowanie foliowe, odporne na wilgoć. Pakowane po 50 par. Rozmiar od 5,5 do 9,0. | 1 op – 50 par | 5 op. | ………….. | ……………….. | …………. | ………………….. | ………………………. | ………………. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 2) | …………..….. |  | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.5.2024

Część 3 - Rękawice diagnostyczne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł/op.) | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | VAT PLN | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 8] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, z nitrylu, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu min. 0,11 mm, na części dłoniowej min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony osobistej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym oraz dla min. 70% izopropanolu Potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Pozbawione szkodliwych ftalanów i akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Opakowanie z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum: poziom AQL, zgodność z rozporządzeniem MD 2017/745 oraz PPE 2016/425, znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, data ważności, nr ref. | 1 op. – 100 szt. | 6 000 op. | …………… | ……………………. | .………. | …………… | ……..…………….…….. | …………………. |
| 2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, , z nitrylu, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 245 mm. Grubość na palcu min. 0.09 mm, na dłoni min. 0.07 mm, na mankiecie min. 0,06 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6.5 N (potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium). AQL max. 1.5. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice z formułą organicznego i oczyszczonego wyciągu z aloesu, o właściwościach nawilżających i przeciwzapalnych. Przetestowane pod kątem uczuleń skóry | 1 op. – 100 szt. | 50 op. | ……………. | ……………………. | ……….. | …………… | ………………………….. | …………………. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 3) | …………..….. |  | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................