## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
131930 |  | Remont (wymiana) linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania studni głębinowych nr 6 i 9 na Ujęciu Wody "Motława" w Tczewie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 435841 | Warunki płatności | przelew min. 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego, proszę potwierdzić lub zaoferować własne warunki płatności
2 | 435842 | Warunki gwarancji | Minimalny okres: 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego, Wykonawca zaoferuje własny
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 366988 | Remont (wymiana)linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania studni głębinowych nr 6 i 9 na Ujęciu Wody "Motława" w Tczewie | Szczegółowo opisane w Zaproszeniu do składania ofert i dokumentacji projektowej. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, który będzie zawierał: opis robót, ilości przedmiarowe i jednostki miar, ceny jednostkowe robót oraz wartości robót. Należy załączyć także zestawienia: materiałowe, robocizny, sprzętu oraz określić poziom zastosowanych wskaźników narzutów. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 131930 | Warunki postępowania | Zaproszenie do skladania ofert_NI-021-2018.pdf
2 | 131930 | Warunki postępowania | Formularz oferty_NI_021_2018.docx
3 | 131930 | Warunki postępowania | Zal_2_Projekt budowlany wykonawczy_linia nN 0,4kV.pdf
4 | 131930 | Warunki postępowania | Zal_2A_Zakres przegłębienia_rejon studni nr 9.pdf
5 | 131930 | Warunki postępowania | Zalacznik_3_Przedmiar robót.pdf
6 | 131930 | Warunki postępowania | Zlacznik_4_STWiOR.pdf
Warunki postępowania
<h1><strong>Nr sprawy <u>NI/021/2018</u></strong></h1><p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na : </p><p>"<strong>Remont (wymianę) linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania studni głębinowych nr 6 i 9 na Ujęciu Wody „Motława” w Tczewie</strong>".</p><p><u>Zakres zamówienia</u>:</p><p>1) linia kablowatypu 2 x YAKXS 4x120 &nbsp;o długości L= 566,00 mb&nbsp;[od złączazlokalizowanego przy drodze krajowej nr 91 (ZK) do złącza w obrębie studni nr 9(dz. nr 5/1) ]</p><p>2) wymiana złączykablowych na trasie linii kablowej i przy studniach głębinowych&nbsp;&nbsp; -&nbsp; 4 szt.</p><p>3) przejście pod droga krajową nr 91 (Al. Solidarności wkm 38+950) należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanegotypu RHDPEp 200 o długości L= 61,00 mb (zgodnie z wymaganiami GDDKiA – Decyzja nrO.GD.Z-3.4341.152.1.2017.ER z dnia 03.10.2017r.);</p><p>4) kable typu YAKXS4x120 w przepuście układać w oddzielnych rurach osłonowych typu DVR 75;</p><p>5) istniejącą liniękablową 2x YAKY 4x240&nbsp; zasilającą studniegłębinowe unieczynnić;</p><p>6) od złączakablowego nr Z-601A/Z-901A do złączy nr Z-603A i Z903A wraz z linią kablowątypu 2x YAKXS 4x120 ułożyć dwie rury osłonowe typu RHDPEp 40/3,7 ocałkowitej długości L= 848,00 mb ;</p><p>7) razem z liniąkablową układać rury osłonowe OPTO dla światłowodów;</p><p>8) wypiąć ze złączakablowego zasilanie dla Baru „KASIA” i połączyć je mufą przelotową;</p><p>9) rozebranienawierzchni jezdni, chodników i krawężników ;</p><p>10) przegłębienie wykopów i ułożenie linii kablowej nagłębokości 1,30 m na odcinku o długości L= 17,50 mb&nbsp;w rejonie studni nr 9 (Załącznik nr2A do niniejszego zapytania) </p><p>11) wykonanie badań linii kablowej, sprawdzenie opornościi izolacji kabli, sprawdzenie działania ochrony przeciwporażeniowej,uziemnienia, odbiór robót i kontrole jakości (tj. m.in. pozytywne protokołyodbioru) ;</p><p>12) zagęszczenie gruntu w wykopie warstwowe, należy zapewnić wymianę gruntu napospółkę żwirowo- pisakową w wykopie, w ilości pozwalającej na zagęszczeniezasypanych wykopów i uzyskaniu wymaganych stopni zagęszczenia. badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną zuzyskaniem współczynnika min. 0,98&nbsp;pod drogami;&nbsp; 0,8 poza drogami.</p><p>13) przywrócenie nawierzchni ulic, chodników i terenówzielonych do stanu pierwotnego.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Uwaga :</strong>&nbsp;należy przewidzieć wymianę uszkodzonych materiałów z rozebranejnawierzchni&nbsp; i ich uzupełnienie na koszt Wykonawcy.</p><p>14) prace w rejonie występujących skrzyżowań z innymisieciami wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącegouzbrojenia;</p><p>15) na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych należyzastosować rurę osłonową dwudzielna lub inne trwałe zabezpieczenie pod nadzoremprzedstawiciela właściciela uzbrojenia (zgodnie z uzgodnieniami),</p><p>16) wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymiwykonania i odbioru robót&nbsp;&nbsp; budowlanycht. I i II oraz warunkami szczegółowymi wykonania robót drogowych”.</p><p>17) szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacjąprojektową i uzgodnieniami, przedmiarem robót i specyfikacja technicznąwykonania i odbioru robót (stanowiących złączniki do SIWZ) <br></p><p>Termin wykonania zamówienia do dnia: <strong>31.07.2018r</strong>.</p><p><u>Składanie ofert do dnia 24.05.2018r. do godz. 11:00</u></p><p>Zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego, formularz oferty i dokumentacja projektowo-wykonawcza do pobrania w załącznikach poniżej. </p><p>Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 19.01.2017r. do których nie maja zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych {dostępny na stronie <a href="http://www.zwik.tczew.pl">www.zwik.tczew.pl</a> }.<br></p>