## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
146010 |  | Remont instalacji elektrycznej odkurzacza (11621029) - zmiana zakresu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 489178 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 489179 | Gwarancje
3 | 489180 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 489181 | Termin realizacji | do uzg. z Inz. Zakładu
5 | 489182 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 400436 | Remont instalacji elektr. odkurzacza | Zakres prac : - położenie trasy kablowej 35 m, - położenie kabla zasilającego 5x25mm² dł. 35mb - wymiana 6 sztuk gniazd zasilających na gniazda 125A - wymiana wtyczki 125A i kabla zasilającego 5x16mm² ( linka) odkurzacz dł.kabla 12mb - wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych we wszystkich wymienionych gniazdach i przyłączu odkurzacza - przekazanie do eksploatacji protokołem odbiorowym | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 146010 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 146010 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
3 | 146010 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
4 | 146010 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont instalacji elektrycznej odkurzacza</p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>Jarosław Bugaj - 77 777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</p><p>Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>