## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
162384 |  | Przegląd silników (11629983) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 549043 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 549044 | Gwarancje | do uzgodnienia
3 | 549045 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 549046 | Termin realizacji | do 30.11.2018
5 | 549047 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 432419 | Przegląd silnika 2-ej komory filtra MŻ | Dane silnika: 30kW;400/690V; 1465rpm; Siemens 1LG4 186 4AA60 Zakres prac: - wykonanie pomiarów drgań i stanu łożysk, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych, - przekazanie silnika do eksploatacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 432421 | Przegląd silnika pomocniczego MŻ | LOHER ANGA – 315MB –04A, IM-B03 nr ser.3251938 132kW,230- 246A, 1485rpm,900kg, 0,85cosφ,ROT-DS4,Th.CL-F, IP-55, Zakres prac: - wykonanie pomiarów drgań i stanu łożysk, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych, - przekazanie silnika do eksploatacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 162384 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017 (1).doc
2 | 162384 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r (1).pdf
3 | 162384 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC (1).docx
4 | 162384 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (2).docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: </p><p>Przegląd silników </p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>-&nbsp;Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</p><p>-&nbsp;Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>