## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
162454 |  | Przegląd silników (11668903) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 549313 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 549314 | Gwarancje | do uzgodnienia
3 | 549315 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 549316 | Termin realizacji | do 30.11.2018
5 | 549317 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 432535 | Przegląd silnika przenośnika RT10 | Dane silnika: AEG, AM160LZA4Q4Y4 IMB 3 Un ±10% No. 02022829 H; 15kW; 380-420/655-725V; 29,5/17,2; 1460/1760 min-1; Zakres prac: - wykonanie pomiarów drgań i stanu łożysk, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych, - przekazanie silnika do eksploatacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 432536 | Przegląd silnika przenośnika RT20 | Dane silnika: AEG AM 225 MV4 Y4 404 IMB3 45kW 84.5/49 A 1475rpm Zakres prac: - wykonanie pomiarów drgań i stanu łożysk, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych, - przekazanie silnika do eksploatacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 162454 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017 (1).doc
2 | 162454 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r (1).pdf
3 | 162454 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC (1).docx
4 | 162454 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (2).docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Przegląd silników</p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>-&nbsp;Jarosław Bugaj tel.77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</p><p>-&nbsp;Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>