## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
162480 |  | Przegląd silników (11668906) |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 549399 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 549400 | Gwarancje | do ustalenia
3 | 549401 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 549402 | Termin realizacji | do 30.11.2018
5 | 549403 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 432572 | Przegląd silnika palnika MC | LOHER ANGA – 315MB –04A, IM-B03 nr ser.3251937 132kW,230- 246A, 1485rpm,900kg, 0,85cosφ,ROT-DS4,Th.CL-F, IP-55, Zakres prac: - wykonanie pomiarów drgań i stanu łożysk, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych, - przekazanie silnika do eksploatacji. | 1 | service |  | 23% | PLN
2 | 432579 | Przegląd silników palnika MŻ | RF50.M02 ; wentylator chłodzenia gorących gazów paleniska AC Motoren Gmbh ACM 225 M-6/PHE 30kW ; 980rpm ; 400/690V ; 382 kg Zakres prac: - wykonanie pomiarów drgań i stanu łożysk, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych, - przekazanie silnika do eksploatacji. | 1 | service |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
1 | 162480 | Conditions of proceeding | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017 (1).doc
2 | 162480 | Conditions of proceeding | Harmonogram_2018r (1).pdf
3 | 162480 | Conditions of proceeding | Ogólne warunki zakupów GC (1).docx
4 | 162480 | Conditions of proceeding | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (2).docx
Conditions of proceeding
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Przegląd silników</p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>-&nbsp;Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</p><p>-&nbsp;Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>