## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
165528 |  | Montaż systemu do stałej dezynfekcji c.w.u. CSP Legionowo. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 559542 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 559543 | Gwarancja | Zgodnie z gwarancją producenta, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 437847 | Montaż systemu do stałej dezynfekcji c.w.u. w budynku internatowym nr 3 CSP Legionowo. |  | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Przedmiotem zapytania jest montaż i uruchomienie systemu do stałej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej dwutlenkiem chloru w celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella w budynku internatowym nr 3 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. &nbsp;&nbsp;</p><p><b>Opis przedmiotu zamówienia</b>&nbsp;&nbsp;</p><p>Montaż urządzenia należy wykonać na instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle CO wyżej wymienionego budynku. &nbsp;&nbsp;</p><p>Urządzenie powinno posiadać następujące podzespoły:&nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; automatyczny system stałego dozowania dwutlenku chloru,&nbsp;<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wodomierz impulsowy,<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; punkt wytrysku z PTF,<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; materiały montażowe.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Do urządzenia należy dołączyć pojemnik z czynnikiem dwutlenku chloru o pojemności 25 litrów.<br>Ponadto wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw i niezbędnych przeglądów wynikających z warunków gwarancji (jeśli takowe są wymagane przez producenta instalowanego urządzenia) w okresie obowiązywania gwarancji. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Prace muszą być przeprowadzone przez osoby/osobę z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi normami PN z zachowaniem należytej staranności.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Po wykonaniu zlecenia wykonawca przedłoży zleceniodawcy kompletną dokumentację wmontowanego urządzenia. Wymagany okres gwarancji na wmontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Odbiór zostanie dokonany poprzez spisanie protokołu odbioru, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu wykonywanych robót budowlanych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Do kontaktów wyznaczeni są:<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agnieszka Myszkowska tel.22 605 35 12, kom. 660 728 085 – w sprawach technicznych,&nbsp;<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agnieszka Chojecka tel. 22605 55 16 w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.</span></p>