## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
168807 |  | Dostawa ulicznych opraw LED |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 570982 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 570983 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 445056 | Oprawa LED |  | 130 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 168807 | Warunki postępowania | Opis przedmiotu zamówienia.docx
Warunki postępowania
<p><b>Opis przedmiotu zamówienia:</b></p><p>&nbsp;Dostawa opraw LEDPrzedmiotem zamówienia jest dostawa opraw LEDprzeznaczonych dom oświetlenia dróg, parkingów&nbsp;</p><p>&nbsp;i placów w obiektachPrzedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.</p><p><b>&nbsp;Wymagania:&nbsp;</b></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ilość – 130 szt.,</p><p>&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moc opraw 40 W,&nbsp;</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Napięcie 230 V,&nbsp;</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trwałość, żywotność nie mniej niż 50&nbsp;000 h,&nbsp;</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED,&nbsp;</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 6 kV,&nbsp;</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Strumień świetlny nie mniejszy niż 4500lm,&nbsp;</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wydajność świetlna nie mniejsza niż 100lm/W,&nbsp;</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kąt rozsyłu światła 120 – 150 °,&nbsp;</p><p>10.&nbsp;&nbsp;Oprawa wyposażona w zabezpieczenietermiczne dla modułu LED chroniące przed przegrzaniem,&nbsp;</p><p>11.&nbsp;&nbsp;Korpus oprawy wykonany zwysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; (powierzchnia oprawy powinna być gładka, bez widocznych żeber radiatora),&nbsp;</p><p>12.&nbsp;&nbsp;Oprawa wykonana w I lub II klasieochronności,&nbsp;</p><p>13.&nbsp;&nbsp;Stopień ochrony&nbsp; minimum IP 65,&nbsp;</p><p>14.&nbsp;&nbsp;Klosz wykonany ze szkła hartowanego oodporności nie mniejszej niż IK 08,&nbsp;</p><p>15.&nbsp;&nbsp;Kolor oprawy szary lub grafit,&nbsp;</p><p>16.&nbsp;&nbsp;Barwa światła - &nbsp;neutralna biel,&nbsp;</p><p>17.&nbsp;&nbsp;Gwarancja minimum 5 lat,&nbsp;</p><p>18.&nbsp;&nbsp;Montaż na wysięgniku poziomym,&nbsp;</p><p>19.&nbsp;&nbsp;Oprawa powinna posiadać certyfikatpotwierdzający deklarowane parametry techniczne,&nbsp;</p><p>20.&nbsp;&nbsp;Karta katalogowa&nbsp;<br></p>