## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
181677 |  | Torba medyczna PSP R1 w torbie kpl. szyn Kramera i defibrylatorem PRIMEDIC HeartSave AED |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 615544 | Termin dostawy | maksymalnie do 18.12.2018
2 | 615545 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 615546 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 615715 | Polityka RODO | Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 469208 | Torba medyczna PSP R1 w torbie kpl. szyn Kramera i defibrylatorem PRIMEDIC HeartSave AED | Kod produktu: BM103 W zestawie oprócz 3 par elektrod opisanych poniżej, dodatkowo 10 par zapasowych elektrod. Opis Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej, przez wyszkolonych strażaków według procedur ratowniczych oraz dokumentowania tych działań. Konstrukcja torby zapewnia szybki dostęp do całego sprzętu po jej otwarciu. Dodatkowe wyposażenie: Komplet szyn Kramera Defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED: Primedic AED to nowoczesny dwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled Defibrillation) gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania, dzięki utrzymywaniu natężenia prądu na stałym niskim poziomie i dostosowaniu czasu trwania impulsu. Właściwości: Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic 2× 6 letnia nieładowalna bateria zapewniająca łącznie do 400 wyładowań, ze wskaźnikiem aktualnego poziomu energii 3× wstępnie podłączone elektrody z 3 letnim terminem przydatności, w kpl. z maszynką, nożyczkami, rękawiczkami i maseczką do RKO 4 języki obsługi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Węgierski) połączona karta pamięci pozwala na przechowywanie danych oraz ich weryfikację poprzez załączone oprogramowanie ECG Viewer Obudowa z wysokiej jakości tworzyw zapewnia wytrzymałość na upadek z 1m. Klasa bezpieczeństwa / stopień ochrony IP55 Kpl. zawiera: Defibrylator, 2× Baterie, 3 pary elektrod wraz z maseczką do RKO, maszynką do golenia oraz rękawiczkami, 1× karta pamięci, oprogramowanie EKG viewer, uchwyt ścienny wg PN/EN 1789, torba Zastosowanie Skład wyposażenia SKŁAD ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1 wg standardu KSRG z lipca 2013r. I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) 2. Jednorazowe maski krtaniowe / jednorazowe rurki krtaniowe 3 szt. W kpl. maska/rurka rozmiar 3,4,5 + strzykawka + lubrykant 3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt. 4. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1kpl 5. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste 6. Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste 7. Jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt. 8. Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste 9. Przewód tlenowy 10m 1 szt 10. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm. 1 szt. 11. Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 - mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe - regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min - gniazdo szybkozłącza w systemie AGA III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt. 2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt. 3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie. Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet: 1500 x 150 mm 1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm 1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm 1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt. 900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm IV. Zapewnienie komfortu termicznego Folia aluminiowa „Folia życia” 5 szt. V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran Zestaw opatrunkowy / szt. Opatrunki: Osobisty „W” 2 szt. kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm gaza opatrunkowa 1m² 5 szt. gaza opatrunkowa ½m² 5 szt. gaza opatrunkowa ¼ m² 5 szt. opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt. opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt. chusta trójkątna tekstylna 4 szt. bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt. bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt. siatka opatrunkowa nr 2 1 szt. siatka opatrunkowa nr 3 1 szt. siatka opatrunkowa nr 6 3 szt. przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt. opaska zaciskowa taktyczna 2 szt. Zestaw uzupełniający: aparat do płukania oka 1 szt. rękawice ochronne nitrylowe 5 par worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego 2 szt. płyn do dezynfekcji rąk AHD (250 ml) 1 szt. nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm1 szt. folia do przykrywania zwłok 3 szt. okulary ochronne 2 szt. 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt. 0,9% NaCj w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt. Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 szt. VI. Opatrywanie oparzeń Opatrunki Water Jel w torbie na twarz 30×40 cm 2 szt. wymiar 10×10 cm 1 szt. wymiar 20×46cm 2 szt. wymiar 20×55cm 2 szt. żel w butelce 120ml 2szt. nożyczki 1 szt. bandaż 2 szt. Plecak / torba na zestaw PSP R-1 1 szt. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 615715 | Polityka RODO | RODO.pdf
Warunki postępowania
1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 18.12.2018 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leża po stronie wykonawcy. 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 3 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/. 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy. 6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy. 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia. 9. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy. 10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. W razie pytań proszę o kontakt: Wojciech Szymański 42 665 32 55 lub 606 214 582 godz. 8:30 do 15:30 wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.pl