## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
187824 |  | Wymiana nagrzewnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 636391 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 636392 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 480582 | Wymiana nagrzewnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Treść zapytaniaKomenda Wojewódzka Policji w PoznaniuWydział Inwestycjii Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenoweji terminowej na wykonanie usług w zakresie wymiany nagrzewnic orazdostosowanie układu zasilania w układzie zamkniętym z czynnikiem chłodniczym -glikolem w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Termin wykonania zleceniado 15.02.2019.&nbsp;&nbsp;Zakres wykonania prac :Opis robót1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Odłączenie instalacji CT do nagrzewnicycentrali wentylacyjnej od rozdzielaczy.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Montaż wymiennika i wykonanie podejść odrozdzielaczy do pierwotnej strony wymiennika.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Montaż po stronie pierwotnej wymiennika:-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworu odcinającego,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworu regulacyjnego, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworu odpowietrzającego,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;termometrów.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Podłączenie instalacji CT do nagrzewnicycentrali wentylacyjnej do strony wtórnej wymiennika.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Montaż po stronie wtórnej wymiennika:-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworów odcinających,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworu zwrotnego,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pompy 1,9 m3/h, 5,5 m,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworu bezpieczeństwa,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;naczynia wzbiorczego 35 l z szybkozłączem,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;termometrów,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zaworów spustowych.6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wymiana nagrzewnic VS 21 WCL 2 wcentralach wentylacyjnych7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Napełnienie instalacji glikolem.8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Izolacja rur.9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uruchomienie instalacji.&nbsp;&nbsp;WymaganiaWystawiającego: Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl.." rel="nofollow">www.platformazakupowa.pl..</a> KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto Termin realizacji zamówienia do 15.02.2019 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń Dostawa, która niejednokrotnie nie wywiązała się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę&nbsp; w postępowaniu Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.<br></p>