## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
216404 |  | Wykonanie projektu odciągu pyłów pakowni numer 1 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 739104 | Termin płatności | przelew 60 dni
2 | 739105 | Termin płatności
3 | 739106 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
4 | 739107 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
5 | 739108 | Termin realizacji | do dnia 30.04.2019
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 530082 | Wykonanie projektu odciągu pyłów pakowni numer 1 | Wykonanie projektu wykonawczego odciągu pyłów z paletyzera P1 i taśmy łukowej. Zakres prac: 1. Wykonanie inwentaryzacji w miejscu 2. Wykonanie projektu odciągu pyłu znad taśmy łukowej oraz odciągu liniowego spod zgarniacza taśmy długiej przed taśmą łukową -do wykonania odciągu należy wykorzystać filtr główny rotopackera 1(przewidywana długość rurociągu połączeniowego między taśmą łukową a rurociągiem filtra 15 mb) 3. Wykonanie projektu modernizacji odpylania paletyzera polegającym na zmianie położenia istniejącego odciągu i wykonanie kurtyn wokół odciągu 4. Dobór wentylatora do wykonania odpylania paletyzera-wentylator ma mieć wyrzutnie skierowaną na halę z tłumikiem hałasu 5. Wykonanie projektu wykonawczego wraz z wykazem części do prefabrykacji i kosztorysem materiałowym. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 216404 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
2 | 216404 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_maj 2017.doc
3 | 216404 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
4 | 216404 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <b>Górażdże Cement S.A.</b>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>Wykonanie projektu odciągu pyłów pakowni numer 1</p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</b>:</p><ul><li>Robert Tarkowski - 77 777 94 66&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li>Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26<span style="color: rgb(51, 51, 51);">– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><b>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>